ZP.271.1.4.2021.DS Końskie, dn. 26.03.2020 r.

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:** **„Przebudowa ul. Spółdzielczej i Dorzecznej w Sielpi”**

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków zamówienia (SWZ) w następujący sposób:

Zamawiający zmienia przedmiar robót dla przebudowy ul. Dorzecznej w Sielpi.

Zastępuje się poz. nr 12 w ilości 214 m2 ilością nr 428 m2

Było

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Wykonanie zatok postojowych z płyt ażurowych gr. 10 cm na podsypce cementowej 1:4  **42,8 m x 5 m = 214 m2** | m2 | 214 |

Jest

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Wykonanie zatok postojowych z płyt ażurowych gr. 10 cm na podsypce cementowej 1:4  **Zatoka nr 1: 42,8 m x 5 m = 214 m2**  **Zatoka nr 2: 42,8 m x 5 m = 214 m2** | m2 | **428** |