ZP.271.1.4.2021.DS                                                                     Końskie, dn. 25.03.2020 r.

- Otrzymują uczestnicy postępowania

- o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa ul. Spółdzielczej i Dorzecznej w Sielpi”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1.

Na ul. Spółdzielczej należy wykonać wzmocnienie nawierzchni za pomocą siatki metalowej. W udostępnionej dokumentacji brak jest SST dotyczącej tych robót. Prosimy o uzupełnienie SST.

Odp.

W załączeniu SST.

Pytanie 2.

Na ul. Spółdzielczej należy wykonać wzmocnienie nawierzchni za pomocą siatki metalowej. W udostępnionej dokumentacji brak jest wymagań dla tej siatki. Prosimy o sprecyzowanie jaki typ siatki należy zastosować (wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu).

Odp.

Typ siatki MT2 (typ lekki).

Pytanie 3.

Na ul. Spółdzielczej należy wykonać wzmocnienie nawierzchni za pomocą siatki metalowej. W udostępnionej dokumentacji brak jest informacji jak ma być ta siatka zamocowana. Producent siatki Bitufor zaleca montaż siatki za pomocą mieszanki Slurry Seal. Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania mieszanki Slury Seal do mocowania siatki metalowej, a jeśli tak to jakiej grubości?

Odp.

Mocowanie siatki należy wykonać zgodnie z załączoną specyfikacja.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści zamianę siatki stalowej na siatkę z tworzyw sztucznych (np. włókien szklanych ,poliestrowych, węglowych)?

Odp.

Tak, ale tylko w przypadku , zastosowania siatki o właściwościach nie gorszych niż wymaganych w specyfikacji

Pytanie 5.

Czy zamawiający potwierdza że na ul. Spółdzielczej należy zastosować siatkę stalową z membraną Slurry Seal ? Prosimy o podanie SST.

Odp.

Zamawiający potwierdza, że na ul. Spółdzielczej, należy zastosować siatkę stalową,  Typ MT2 (typ lekki)  . W załączeniu SST .