ZP.271.1.7.2021.DS Końskie, dn. 12.04.2021 r.

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:** **„Budowa przedszkola w Kopaninach”**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1.**

Czy lampy oświetleniowe mają być sterowane przez odbiornik radiowy i sterowanie GSM.(na budynku szkoły tego nie ma).

**Odp.**

**Nie.**

**Pytanie 2.**

Czy ma być wbudowany miernik mocy opraw oświetleniowych(szkoła tego też nie ma.)

**Odp.**

**Nie**

**Pytanie 3.**

Czy przedszkole jest podłączone pod licznik elektryczny szkoły.

**Odp.**

**Zgodnie projektem branży elektrycznej tablicę rozdzielczą przedszkola TP należy podłączyć do tablicy głównej RG.**