ZP.271.2.36.2021.DS                                                                              Końskie, 30.03.2021 r.

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

Opracowanie inwentaryzacji  technicznej wraz z przygotowaniem przedmiarów oraz wytycznych co do zakresu jak również metodologii prac dla Wykonawcy dotyczących naprawy budynku zapleczowo-biurowego przy ul. Południowej w Końskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie”

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji prac naprawczych w budynku zapleczowo-biurowego w Końskich przy ul. Maratońskiej (Południowej), działka o nr ewidencyjnym 6247/7
w obrębie 0005 Końskie – miasto wraz z dokonaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych bez sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej albo wykonanie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub niewymagających zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowalnych.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie wykonać badania i odkrywki konstrukcji obiektu, zagęszczenia gruntu przy ławach i ścianach fundamentowych, pokrycia dachowego, tynków, posadzek, oraz innych elementów, których stan techniczny będzie na to wskazywał lub budził zastrzeżenia podczas kontroli obiektu, Wykonawca zlokalizuje wycieki wody
z instalacji wodnych w budynku (ubytek wody na poziomie ok. 0,5 m3/ dzień) oraz dokona sprawdzenia poprawności montażu, kompletności zastosowanych układów instalacyjnych, przebada instalacje wewnątrz budynku pod względem spełnienia wymogów określonych przepisami prawa i bezpiecznej eksploatacji oraz zrobi protokolarne pomiary lub próby szczelności instalacji wody zimnej, wody ciepłej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowej, solarnej, elektrycznej, fotowoltaicznej, monitoringu wizyjnego, wentylacji mechanicznej oraz wentylacji grawitacyjnej tylko w pomieszczeniu kotłowni. W ekspertyzie technicznej Wykonawca przedstawi ocenę stanu konstrukcji budynku oraz instalacji, opis stwierdzonych uszkodzeń (rysy, pęknięcia, zawilgocenia, zagrzybienia), ocenę przyczyn powstawania uszkodzeń, zalecenia dotyczące niezbędnych napraw. Wykonawca na podstawie wykonanych przez siebie odkrywek, protokołów sprawdzeń instalacji wewnętrznych oraz ekspertyzy technicznej obiektu opracuje dokumentację prac naprawczych.  Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia będzie sprawował nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie przedmiaru prac oraz wytycznych dla robót naprawczych. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiający przy opracowywaniu przedmiotu zamówienia. Wszelkie materiały i dane wyjściowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska własnym staraniem, a koszty z tym związane uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia winien dokonać inwentaryzacji wad, opracować przedmiar prac do wykonania przez Wykonawcę oraz określić wytyczne do sposobu naprawy wykazanych wad audycie technicznym opracowanym przez pracownię AMP PARTNERS w 2020 r.,
a także wad stwierdzonych podczas badania instalacji wewnętrznych i kontroli budynku:

- Branża konstrukcyjno-budowlana

- sprawdzenie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,

- sprawdzenie przejść instalacji przez dach,

- sprawdzenie obróbek kanałów wentylacyjnych,

- sprawdzenie wykonania sufitów podwieszanych z  dociepleniem wełną mineralną,

- sprawdzenie zawilgocenia ścian,

- sprawdzenie rys i pęknięć ścian,

- sprawdzenie pęknięć na posadzce,

- sprawdzenie konstrukcji attyki,

- sprawdzenie konstrukcji pod centrale wentylacyjną,

- sprawdzenie połączenia studzienki kanalizacyjnej z płytkami w kotłowni,

- sprawdzenie połączenia parapetów z oknami,

- sprawdzenie mocowania drabiny na dach,

- sprawdzenie osadzenia brodzików prysznicowych oraz kratek odpływowych,

- Branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- sprawdzenie szczelności oraz zlokalizowanie wycieków wody z instalacji wodnych
w budynku (ubytek wody na poziomie ok. 0,5 m3/ dzień),

- sprawdzenie zestawu przyłącza wody do budynku,

- sprawdzenie podpór stałych dla instalacji centralnego ogrzewania,

- sprawdzenie oznaczeń i ciągłości izolacji instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz solarnej,

- sprawdzenie centrali wentylacji mechanicznej,

- sprawdzenie sposobu montażu kanałów wentylacyjnych,

- sprawdzenie spadków w pomieszczeniach łazienek,

- Branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- sprawdzenie łączników elektrycznych,

- sprawdzenie sposobu prowadzenia przewodów zasilających oprawy,

- sprawdzenie montażu opraw oświetleniowych,

- sprawdzenie instalacji uziemiającej,

- sprawdzenie instalacji odgromowej,

- sprawdzenie rozdzielnic elektrycznych,

- sprawdzenie systemu przyzywowego dla niepełnosprawnych.

Opracowanie winno zawierać dokładny przedmiar prac i jednoznaczne wytyczne zakresu robót, konkretne rozwiązania techniczne z podaniem podstawy np. normy wg. której powinien zostać wykonany dany zakres, technologię robót, przyjęte rozwiązania materiałowe (w tym alternatywne) wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami. Opracowana dokumentacja objęta zamówieniem winna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach zmiany w przepisach
i zasadach wiedzy technicznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie m.in. :

- inwentaryzacji technicznej robót do wykonania (3 egz. papierowe oraz wersja elektroniczna)

- ekspertyzy technicznej budynku wraz z oceną stanu konstrukcji budynku oraz wszystkich instalacji,

- opisu zakresu prac do wykonania,

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- dokumentacji przetargowej (po 3 egz. papierowe oraz wersja elektroniczna)

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiaru robót,

- kosztorysu inwestorskiego,

- skoroszytu dokumentów powstałych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia - kopii lub oryginałów wniosków/ pism/ decyzji/ uzgodnień/ opinii/ sprawdzeń/ pozwoleń/ zgłoszeń/ wyjaśnień/ materiałów/ postanowień/ decyzji administracyjnych/ odstępstw od przepisów/ warunków technicznych (po 1 egz. papierowym oraz wersja elektroniczna)

Opracowanie, należy dostarczyć w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD lub pendrive przy czym pliki tekstowe winny być zapisane w formacie *.doc, *.rtf, pliki graficzne w formacie *.dwg, *dgn, pliki obliczeniowe w formacie *.xls, *.ath i *.kst oraz całość dokumentacji w formacie *.pdf. Obowiązkiem Wykonawcy jest zeskanować całą dokumentację w taki sposób, aby pliki wersji elektronicznej w formacie *.pdf odpowiadały skoroszytom wersji drukowanej, opisy i rysunki zawierały podpisy i inne elementy naniesione (pieczątki, skreślenia, uzgodnienia, etc.) zgodne
z wersją drukowaną - należy załączyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego do czasu usunięcia rozbieżności. Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe co do zawartości
i treści, dlatego część opisowa ze stroną tytułową dokumentacji oraz rysunki winny znajdować się
w jednym pliku *.pdf formy elektronicznej. Plik wielostronicowy w formacie *.pdf winien zawierać rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości (MB).

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 09.04.2021 r.
adres poczty elektronicznej dsega@umkonskie.pl

Fax: (0-41) 372 29-55

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotowego zadania: 40 kalendarzowych dni od daty podpisania umowy.

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1).

- Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

- Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacjei uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów:

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychi elektroenergetycznych.

- Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą
i doświadczeniem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy
(załącznik nr 2).

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

- Dokumentacja techniczna.

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Opracowanie inwentaryzacji  technicznej wraz z przygotowaniem przedmiarów oraz wytycznych co do zakresu jak również metodologii prac dla Wykonawcy dotyczących naprawy budynku zapleczowo-biurowego przy ul. Południowej w Końskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie”

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………..

Dokładny adres:...........................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania w cenie brutto ………………………………………..zł.

w tym: nadzorem autorski………………………………. zł brutto.

  - Termin realizacji: 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

  - Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert.

  - W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

  - Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

  - W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)