Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi wewnętrznej w Bedlenku  (fundusz sołecki).

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykorytowanie na głębokość 0,20 m, szer. 3,7m; 90 * 3,7 * 0,2 = 66,6 m3 | m3 | 66,6 |  |  |
|  | Wykonanie podbudowy z kruszywa fr. 0/63mm gr. w-wy. 20cm po zagęszczeniu 90m * 3,7 * = 333 m | m2 | 333 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm – 90 * 3,5 m - 315m2 | m2 | 315 |  |  |
|  | Utwardzenie poboczy (obustronnie) kruszywem fr. 0/31,5 mm śr. gr. w-wy 10cm 2 x (90mb x 0,5) = 90 m2 | m2 | 90 |  |  |
| RAZEM |  |  |  | Netto: |  |
|  |  |  |  | VAT 23 % |  |
|  |  |  |  | Brutto: |  |