Zadanie nr 6

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie sołectwa  Wincentów

(fundusz sołecki)

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykorytowanie pod w-wy konstrukcyjne 80mb x 4,20mx0,25 =84m3 | m3 | 84 |  |  |
|  | Wykonanie podbudowy z kruszywa fr. 0/63mm – 80* szer. 4,20m gr. w-wy. 20 cm po zagęszczeniu walcem | m2 | 336 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 3 cm – 80*4,0=320m2 | m2 | 320 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm | m2 | 320 |  |  |
|  | Utwardzenie poboczy (obustronnie) kruszywem fr. 0/31,5 mm śr. gr. w-wy 8cm 2 x (80mb x 0,75) = 120 m2 | m2 | 120 |  |  |
| RAZEM |  |  |  | Netto: |  |
|  |  |  |  | VAT 23 % |  |
|  |  |  |  | Brutto: |  |

Uwaga:

w wycenie robót należy przewidzieć koszt obsługi geodezyjnej (wytyczenie pasa drogowego, i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).