Zadanie nr 1

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Bociania w Dyszowie ( fundusz sołecki)

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykorytowanie pod warstwy konstrukcyjne – głęb. 0,30m, szer. 2,7m ( 20x2,7) x0,3= 16,2 | m3 | 16,2 |  |  |
|  | Wykonanie podbudowy z kruszywa fr. 0-31,5 mm gr. w-wy 20 cm po zagęszczeniu (30m x 2,7)+(20x2,7) =135m2 | m2 | 135 |  |  |
|  | Montaż obrzeży bet. 8 x 25 x 100 na podbudowie bet. z oporem (góra obrzeża równo z górą naw. z kostki) | mb | 100 |  |  |
|  | Wykonanie naw. z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cement-piach 1:4 – gr. 3cm - 50*2,5= 125m2 | m2 | 125 |  |  |
|  | Utwardzenie poboczy (obustronnie) kruszywem fr. 0-31,5 mm gr. do 10 cm do poziomu jezdni 2 x (50mb x 0,5) = 50 m2 | m2 | 50 |  |  |
| RAZEM |  |  |  | Netto: |  |
|  |  |  |  | VAT 23 % |  |
|  |  |  |  | Brutto: |  |

Uwaga:

w wycenie robót należy przewidzieć koszt obsługi geodezyjnej (wytyczenie pasa drogowego, i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).