Zadanie nr 3

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi na terenie sołectwa Kornica – ul. Ogrodowa (fundusz sołecki)

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykorytowanie pod w-wy konstrukcyjne 90mb x 3,70mx0,2 =66,6 m3 | m3 | 66,6 |  |  |
|  | Wykonanie podbudowy z kruszywa fr. 0/63mm – 90* szer. 3,70 m gr. w-wy. 20cm po zagęszczeniu walcem | m2 | 333 |  |  |
|  | Regulacja wysokościowa studni KS na pierścieniach betonowych (3 szt.) | szt. | 3 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm – 90*3,5=315m2 | m2 | 315 |  |  |
|  | Utwardzenie poboczy (obustronnie) kruszywem fr. 0/31,5 mm śr. gr. w-wy 8cm 2 x (90mb x 0,75) = 135 m2 | m2 | 135 |  |  |
| RAZEM |  |  |  | Netto: |  |
|  |  |  |  | VAT 23 % |  |
|  |  |  |  | Brutto: |  |

Uwaga:

w wycenie robót należy przewidzieć koszt obsługi geodezyjnej (wytyczenie pasa drogowego,
 i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).