Zadanie nr 4

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi wewnętrznej w Modliszewicach – ul. Spokojna  (fundusz sołecki)

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poszerzenie istniejącej nawierzchni: wykorytowanie pod w-wy konstrukcyjne wykonanie podbudowy z kruszywa fr. 0/63 mm gr. 20 cm 55mb x 0,60 =33m3 | m2 | 33 |  |  |
|  | Wzmocnienie podbudowy z kruszywa fr. 0/31,5mm gr. w-wy. 5 cm po zagęszczeniu (55*3)+(35*2,5)= 252,5 | m2 | 252,5 |  |  |
|  | Regulacja wysokościowa studni KS na pierścieniach betonowych (3 szt.) | szt. | 3 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm | m2 | 252,5 |  |  |
|  | Utwardzenie poboczy (obustronnie) kruszywem fr. 0/31,5 mm śr. gr. w-wy 8cm 2 x (90mb x 0,75) = 135 m2 | m2 | 135 |  |  |
| RAZEM |  |  |  | Netto: |  |
|  |  |  |  | VAT 23 % |  |
|  |  |  |  | Brutto: |  |

Uwaga:

w wycenie robót należy przewidzieć koszt obsługi geodezyjnej (wytyczenie pasa drogowego, 
i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).