Zadanie nr 8

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wjazdowej w Końskich

(przedłużenie ul. Polnej w Proćwinie).

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykorytowanie pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni 300mb x 4,70mx 0,2 =282 | m3 | 282 |  |  |
|  | Wykonanie podbudowy z kruszywa fr. 0/63 mm gr. w-wy 20cm po zagęszczeniu, 300 * 4,7= 1470m2 | m2 | 1470 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 3 cm 300*4,5=1350m2 | m2 | 1350 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm 300*4,5=1350m2 | m2 | 1350 |  |  |
|  | Utwardzenie poboczy (obustronnie) kruszywem fr. 0/31,5 mm śr. gr. w-wy 8cm 2 x (300mb x 0,5) = 300 m2 | m2 | 300 |  |  |
| RAZEM |  |  |  | Netto: |  |
|  |  |  |  | VAT 23 % |  |
|  |  |  |  | Brutto: |  |

Uwaga:

w wycenie robót należy przewidzieć koszt obsługi geodezyjnej (wytyczenie pasa drogowego, 
i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).