ZP.271.1.5.2022.EP Końskie, dn. 01.03.2022

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:**

Zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn.: *„Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich na potrzeby Centrum Kultury (budowa hali widowiskowej oraz zmiana funkcjonalności budynku)”.*

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

**Pytanie 1.**

W nawiązaniu do postępowania nr  **ZP.271.1.5.2022.EP pn. "**Zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich na potrzeby Centrum Kultury (budowa hali widowiskowej oraz zmiana funkcjonalności budynku)” proszę o informację, jaką stawkę VAT powinni zastosować Wykonawcy? Zamówienie obejmuje zarówno roboty budowlane jak
i zieleń.

**Odpowiedź:** Wykonawcy powinni zastosować stawkę 23%.

**Pytanie 2.** Proszę o wskazanie ilości koszów na śmieci na PZT brak w przedmiarze brak.

**Odpowiedź:** 15 szt. koszy na śmieci wzór zgodnie z dokumentacją projektową. Lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.

**Pytanie 3.** Proszę o wskazanie z jakiego drewna winna być zrobiona konstrukcja dachu
dla sceny zewnętrznej.

**Odpowiedź:** Przedmiot zamówienia obejmuje tylko podest sceniczny wraz z widownią. Budowa podestu scenicznego zgodnie z przedmiotem zamówienia i dokumentacją projektową.

**Pytanie 4.** Proszę o informację czy posadzka sceny zewnętrznej ma być wykonana
z kompozytu?

Jeśli tak, proszę o wskazanie koloru.

**Odpowiedź:** Zgodnie z dokumentacją projektową. Kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiającym na etapie realizacji.

**Pytanie 5.** Proszę o wskazanie koloru betonu architektonicznego dla ławek parkowych i na

widowni?

**Odpowiedź:** Zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie 6.** Proszę o wskazanie czy w przypadku wyceny branży elektrycznej Wykonawca winien sugerować się przedmiarem?

**Odpowiedź:** Zgodnie z dokumentacją i przedmiotem zamówienia.

**Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją projektową i dokonania wyceny na jej bazie**. **Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że na terenie przewidzianym do zagospodarowania prowadzone są roboty budowlane.**

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia załączony przedmiar robót stanowi element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie
z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej obowiązującymi przepisami, normami.

**Pytanie 7**. Prosimy o potwierdzenie, czy w niniejszej inwestycji należy przewidzieć zakup wiaty śmietnikowej?

**Odpowiedź:** zgodnie z przedmiotem zamówienia

**Pytanie 8.** Pomiar nawierzchni kostki betonowej pokazanej na PZT, znacznie różni się
od ilości wykazanych w przedmiarze, a mianowicie:

Kostka szlachetna – pomiar: 715 m2, przedmiar: 376 m2

Kostka gładka szara, ciemna – pomiar: ok. 2509 m2, przedmiar: 1790 m2

Kostka gładka jasno szara – pomiar: ok. 1196 m2, przedmiar: 924,20 m2

Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, prosimy o potwierdzenie ilości.

**Odpowiedź:** Zgodnie z przedmiotem zamówienia i dokumentacją projektową

**Pytanie 9** Prosimy o informację, czy istniejące trzy boiska o nawierzchni asfaltowej

i o nawierzchni trawiastej zostały zlikwidowane?

**Odpowiedź:** Nie

**Pytanie 10.**Prosimy o informację, czy istniejące budynki blaszane zostały zlikwidowane?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie 11**Prosimy o informację, czy istniejące utwardzenie terenu pod odpady stałe zostały

zlikwidowane?

**Odpowiedź:** Nie

**Pytanie 12** Prosimy o informację, czy istniejący parking z płyt został zlikwidowany. Jeśli nie,

prosimy o wskazanie powierzchni do rozbiórki.

**Odpowiedź:** Zgodnie z przedmiotem zamówienia i dokumentacją projektową

**Pytanie 13** Prosimy o informację, czy zadaszenie sceny zewnętrznej typu żaglowego leży po

stronie wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z przedmiotem zamówienia

**Pytanie 14** Prosimy o udostępnienie dokumentacji fotograficznej słupków i podmurówki

ogrodzenia do renowacji.

**Odpowiedź:** Zgodnie z dokumentacją projektową

**Pytanie 15** Prosimy o wskazanie materiałów oraz kolorów z jakich należy uzupełnić ubytki

w słupach ogrodzenia.

**Odpowiedź:** Zgodnie z dokumentacją projektową

**Pytanie 16** Prosimy o wskazanie ilości czap na słupach ogrodzenia, które należy wymienić.

**Odpowiedź:** Zgodnie z dokumentacją projektową

**Pytanie 17** Prosimy o informację, czy ogrodzenie systemowe po stronie zachodniej zostało już wykonane?

**Odpowiedź:** Zgodnie z przedmiotem zamówienia i dokumentacją projektową

**Pytanie 18** Prosimy o informację czy zdemontowane przęsła ogrodzenia należy składować,

zutylizować, czy przekazać Zamawiającemu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami projektu umowy

**Pytanie 19** Prosimy o wskazanie nawierzchni dla widowni plenerowej oraz o przekrój

konstrukcyjny.

**Odpowiedź:** Zgodnie z dokumentacją projektową