ZP-271.1.17.2022.DS				                                     Końskie, dn. 04.07.2022 r.

Otrzymują

uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa świetlic wiejskich.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t. j.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1.

Proszę o wyjaśnienie:

W przedmiarach są następujące braki ( po sprawdzeniu z projektem).

- w instalacji fotowoltaicznej brak jest rozdzielnicy Ac i DC , oraz konstrukcji do montażu paneli

- w instalacji elektrycznej brak jest odgromówki ( otoku wkoło budynku i złącz kontrolnych)

Odp.

Zamawiający informuję, że zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp zamówienie na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wymienione w zapytaniu roboty należy wykonać na zgodnie z projektem budowlanym - części pt.: „Projekt budowlany budynku świetlicy instalacja elektryczna wewnętrzna” oraz „Projekt instalacji fotowoltaicznej”.

Ponadto Zamawiający informuje, że umowa w niniejszym zamówieniu ma charakter ryczałtowy, a zgodnie z paragrafem 2 projektu umowy przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy.