ZP. 271.2.51.2022.EP						        Końskie 01.08.2022

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na

Zadanie nr 1: „Uzupełnienie oświetlenia drogowego – ul. Gruntowa – fundusz sołecki sołectwa Koczwara”.

Zadanie nr 2: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa – fundusz sołecki sołectwa Pomyków”.

Przedmiot zamówienia jest:

Zadanie nr 1: „Uzupełnienie oświetlenia drogowego – ul. Gruntowa – fundusz sołecki sołectwa Koczwara” w ramach którego wchodzi m. in.:

- podwieszenie przewodu napowietrznego AsXSn 2x25 mm2 – 58 m,

- posadowienie słupów wirowanych E-10,5/4,3 (nr 27/4 i 27/5) od istniejącego sł. nr 27/3 – 2 szt.,

- montaż wysięgników – 2 szt.,

- montaż oprawy LED – 2 szt.,

- wykonanie numeracji słupów– 1 kpl.,

- wykonanie badań i pomiarów – 1 kpl.

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Zadanie nr 2: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa – fundusz sołecki sołectwa Pomyków” w ramach którego wchodzi m. in.:

- ułożenie kabla YAKXY 3x25 mm2 od sł. nr 14/5 w rurze osłonowej – 121 m,

- ułożenie rur osłonowych – kpl.,

- posadowienie słupów stalowych, ocynkowanych o wysokości 8 m  – 3 szt.,

- montaż opraw LED 50 W – 3 szt.,

- wyniesienie SO – 1 kpl.,

- wykonanie numeracji słupów– 1 kpl.,

- wykonanie badań i pomiarów – 1 kpl.

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Uwagi:

- Jeżeli w zaproszeniu do składania oferty cenowej lub załącznikach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej.

- Obowiązkiem Wykonawcy robót jest zawiadomienie zainteresowanych właścicieli działek i budynków o terminach prowadzenia robót i ograniczeniach ruchu kołowego, o ile będzie zachodziła taka potrzeba.

- Zaleca się aby każdy z Wykonawców odwiedził miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Ofertę można przekazać pisemnie do dnia 05.08.2022r  - biuro podawcze (Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, pok. nr 24), i/lub e-mailem adres: przetargi@umkonskie.pl i/lub faksem  41 372 29 55.

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania.

2. Termin realizacji: 1-2 pożądany 120 dni od daty podpisania umowy

3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

4.. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

Załącznik nr 2

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Zadanie nr 1: „Uzupełnienie oświetlenia drogowego – ul. Gruntowa – fundusz sołecki sołectwa Koczwara”.

Zadanie nr 2: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa – fundusz sołecki sołectwa Pomyków”.

STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania w cenie brutto:

zad. 1- ……………………………..i/lub

( słownie:……………………………….)

zad. 2- ……………………………..

( słownie:……………………………….)

Deklarujemy realizację zadania w terminie: ….dni od daty podpisania umowy

  - W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

3.  Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

4. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy