ZP.271.22.2022.EP Końskie, dn. 12.09.2022

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:**

„Budowa oświetlenia na cmentarzu w Końskich” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

**Pytanie 1.**

dot. ilości słupów. Wg przedmiaru jest 33 słupów 5m i 5 słupów 8m. Natomiast wg schematu 57 słupów 5m i 10 słupów 8m . Którą ilość trzeba przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź:** 33 słupy 5m i 5 słupów 8m.