ZP-271.1.36.2022.DS				                                     Końskie, dn. 14.10.2022 r.

Otrzymują

uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa kolumbarium na cmentarzu w Końskich” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuszcza malowanie betonowych prefabrykatów kolumbarium?? (w zamówieniu daszek betonowy wskazany jest w kolorze ciemniejszym od samego kolumbarium).

Odp.

Dopuszcza malowanie impregnatem.

Pytanie 2.

Czy zamawiający dopuszcza prefabrykaty betonowe bez półek na znicze ?

Odp.

Tak

Pytanie 3.

Czy można zastosować niższą klasę betonu do produkcji modułów prefabrykowanych (np. C 30/37)??

Odp.

Tak

Pytanie 4.

Czy zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zadania do 30.01.2022 r. (po rozeznaniu rynku producentów prefabrykatów żaden z producentów nie wyprodukuje 56 elementów kolumbarium do dnia 02.12.2022 r.) - Do dnia 02.12.2022 r. jest możliwa realizacja zadania w 50 %.

Odp.

Zamawiający zmienia termin realizacji zadania do dnia 30.01.2023 r.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zmienia treść SWZ w następujący sposób:

w pkt 4 SWZ - Termin wykonania zamówienia.

zamiast zapisu:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 02.12.2022r.

wprowadza się zapis:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 30.01.2023r.