ZP.271.1.39.2022.EP Końskie, dn. 25.10.2022

Otrzymują uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zagospodarowanie terenu na obszarze Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich”**

Zamawiającyna podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

Pytanie 1: Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie do przetargu ZP.271.1.39.2022.EP: „Zagospodarowanie terenu na obszarze Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich”. Proszę podać parametry projektowanych drzew (obwód) oraz pozostałych roślin (ich wysokość oraz wielkość pojemnika). Odpowiedź na powyższe wątpliwości jest niezbędna dla prawidłowego obliczenia ceny i zapewnienia porównywalności złożonych ofert.

Zamawiający oczekuje nasadzenia sadzonek o niżej wymienionych parametrach:

* *Ligustr pospolity(Ligustrum vulgare)* o wysokości ok. 70-85cm (bez dł. korzenia),
* *Floks szydlasty Millstream (Phlox subulata)* o wysokości ok. 10cm,
* *Platan klonolistny* o wysokości ok. 300cm,
* *Kasztanowiec zwyczajny* o wysokości 80-120cm,
* *Jesion wyniosły* o wysokości 70-100cm,
* *Klon zwyczajny* o wysokości 400-600cm.

Na podstawie art. 286 pzp wprowadza modyfikację do SWZ w przedmiocie zamówienia poprzez dodanie: pkt 13 w załączniku nr 1 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.

„:…13. kompleksowego czyszczenia wszystkich zainstalowanych przykanalików kanalizacyjnych od budynku wschodniego skrzydła pałacowego do studni kanalizacyjnych
i kanałów pomiędzy studniami znajdującymi się na obszarze przedmiotu zamówienia, a także badania stanu technicznego kanałów, a w przypadku stwierdzenia niewłaściwych spadków lub niedrożności Wykonawca dokonana wymiany wadliwych odcinków przykanaliów
i kanałów kanalizacyjnych znajdujących się na obszarze przedmiotu zamówienia…”

Na podstawie art. 286 ust. 3 pzp Zamawiający **przedłuża termin składania, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:** **otrzymując zapisy w SWZ:**

* 1. Wykonawca jest **związany ofertą** od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: **07.12.2022 r.**
	2. **Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 08.11.2022 do godz. 09:00.**
	3. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2022 r., o godzinie 10:00.**