ZP-271.1.48.2022.DS				                                     Końskie, dn. 22.12.2022 r.

Otrzymują

uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa sali multimedialnej  pod potrzeby sali kinowej”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu SWZ  w zakresie warunków udziału w postępowaniu – rozdział 13 punkt 13.1 podpunkt 4a :

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez „budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem do organizacji imprez, występów dla minimum 120 osób” należy rozumieć budynek z zamontowanymi na stałe fotelami np. kinowymi lub innymi w ilości minimum 120 sztuk.

Odpowiedź.

Zamawiający modyfikuje warunek udziału w postępowaniu.

Zamiast zapisu w SWZ rozdział 13 punkt 13.1. ppkt 4a:

Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca:

    - wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wybudował, rozbudował lub przebudował w sposób należyty, minimum jeden budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem do organizacji imprez, występów dla minimum 120 osób wraz z wyposażeniem o wartości robót nie mniejszej niż 1 800 000,00 zł brutto.

Wprowadza się zapis:

Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca:

    - wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wybudował, rozbudował lub przebudował w sposób należyty, minimum jeden budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem do organizacji imprez, występów wraz z zamontowanymi na stałe fotelami np. kinowymi lub innymi dla minimum 90 osób o wartości robót nie mniejszej niż 1 800 000,00 zł brutto.

Pytanie 2.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że kierownik budowy oraz branżowi kierownicy robót muszą posiadać uprawnienia budowlane w swoich specjalnościach bez ograniczeń.

Odpowiedź.

Zgodnie z zapisami SWZ rozdział 13 punkt 13.1. pakt 4b uprawnienia budowlane bez ograniczeń muszą posiadać:

- Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pytanie 3.

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert w okresie wzmożonych urlopów, na chwilę po świętach. Racjonalnym wydaje się, przełożenie terminu składania ofert po przerwie świąteczno-noworocznej. Dla większości firm branży budowlanej to jedyny czas na urlop. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przychylenie się do powyższej prośby i poszanowanie rodzinnego charakteru świąt i danie możliwości odpoczynku.

Odpowiedz.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 10.01.2023 r.

Pytanie 4.

W związku z tym, że Zamawiający nie chce zorganizować wizji lokalnej, prosimy o przekazanie projektu placu budowy, oraz organizacji placu budowy uwzględniając w nim lokalizację zaplecza budowy, komunikację pracowników budowy oraz użytkowników obiektu, place składowe na materiały budowlane, strefę wyładunku, strefę parkowania, wskazanie aspektów kolidujących z budową w świetle działających w budynku podmiotów, miejsce na składowanie śmieci i inne niezbędne, a niewymienione.

Brak możliwości dokonania wizji lokalnej oraz przerzucenie przez Zamawiającego na Oferentów całego ryzyka związanego z realizacją Zamówienia, wiąże się z tym, że niewiedza i ewentualne ryzyko zostanie wkalkulowane w cenę, podnosząc tym samym ceny w ofertach. W związku z powyższym, prosimy o wyznaczenie terminu na wizję lokalną (po okresie świąteczno-noworocznym) oraz zmianę terminu składania ofert.

Odpowiedź.

Zamawiający nie posiada projektu placu budowy oraz organizacji placu budowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej. Wizja lokalna może odbyć się w dni robocze w godzinach od 7.30 do 14.00. Termin i godzinę wizji należy indywidualnie ustalać z Panem Cezarym Malborskim, tel. 724 401 502.

Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.

Pytanie 5.

W związku z działającym w obiekcie Domem Kultury i Szkołą Muzyczną, czy Zamawiający przewiduje wstrzymywanie prac budowlanych w godzinach działalności powyższych podmiotów, np. w czasie odbywania się lekcji, prób, przedstawień i innych wydarzeń?

Odpowiedź.

W związku z działającym w obiekcie Domem Kultury i Szkołą Muzyczną Wykonawcy będą funkcjonować w jednym obiekcie z ww. instytucjami. Zamawiający uważa, że roboty mogą być prowadzone równolegle. Mogą jednak wystąpić takie roboty, które wymagać będą powiadomienia instytucji i uzgodnienia wykonanie zadania np. co do godzin wykonania etapów zadania.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zmienia treść SWZ w następujący sposób:

zamiast zapisu w SWZ pkt 10.2:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28.12.2022 do godz. 09:00.

wprowadza się zapis:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 10.01.2023 do godz. 09:00.

zamiast zapisu w SWZ w pkt 11.1.:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2022 r., o godzinie 10:00.

wprowadza się zapis:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2023 r., o godzinie 10:00.

zamiast zapisu w SWZ pkt 8.1.:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: 26.01.2023 r.

wprowadza się zapis:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: 08.02.20232 r.

zamiast zapisu w  punkt 13.1. pakt 4a:

Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca:

- wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wybudował, rozbudował lub przebudował w sposób należyty, minimum jeden budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem do organizacji imprez, występów dla minimum 120 osób wraz z wyposażeniem o wartości robót nie mniejszej niż 1 800 000,00 zł brutto.

wprowadza się zapis:

Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca:

- wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wybudował, rozbudował lub przebudował w sposób należyty, minimum jeden budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem do organizacji imprez, występów wraz z zamontowanymi na stałe fotelami np. kinowymi lub innymi dla minimum 90 osób o wartości robót nie mniejszej niż 1 800 000,00 zł brutto.