ZP-271.1.48.2022.DS				                                     Końskie, dn. 27.12.2022 r.

Otrzymują

uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa sali multimedialnej  pod potrzeby sali kinowej”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

W pliku kino _12_2022_ dokumentacja—projekt kino 2022—SST—Opis Fotel Kinowy

Określili Państwo tkaninę na fotele kinowe:

Tapicerka: - tapicerka trudno-zapalna – typu plusz. Nie dopuszcza się tkanin o fakturze tkanej. Nie dopuszcza się, aby tapicerka była łączona z pianką siedziska i oparcia za pomocą rzepów lub/i zszywek. Tkanina 100% PES o gramaturze min. 350 g/m² (dopuszczalna tolerancja +/- 5 %), o ścieralności min. 125 000 cykli Martindale’a. Tkanina musi posiadać następujące parametry: Skłonność do mechacenia i pillingu- Odporność na wybarwienia - poziom 4-5 Odporność na tarcie suche: poziom 4-5 Odporność na tarcie mokre- poziom 4-5

Pytanie 1. Prosimy o informację jaką fakturę tkaniny Państwo dopuszczacie, ponieważ nie dopuszcza się tkaniny o fakturze tkanej. Z naszych informacji które otrzymaliśmy od firm które produkują plusz, welur (z poliestru) to są to tkaniny TKANE. Zatem prosimy o podanie nazwy struktury faktury innej niż tkana.

Odpowiedź.

Podany opis dotyczy faktury a nie struktury tkaniny, zamawiający oczekuje, że faktura tkanin będzie zbliżona do zamszu lub weluru bez widocznej struktury tkanej.

Pytanie 2. Opisana tkanina to tkanina o nazwie handlowej Tiffany z firmy S.I.C. z Łodzi 100% poliester, min. 350g/m2 i ścieralność min. 125 000 cykli Martindale’a. Z informacji uzyskanej od firmy jest to tkanina, która jest laminowana podszewką (sklejana) i podana waga dotyczy dwóch warstw. Waga dotyczy dwóch warstw weluru oraz spodniej części podszewki, zatem sama tkanina ma dużo mniejszą gramaturę oraz osiąga inne wartości ścieralności. Zatem prosimy o dokładne podanie wagi jednej tkaniny weluru oraz określenie ścieralności dla samego weluru.

Odpowiedź.

Zamawiający będzie polegał na karcie materiałowej producenta tkaniny a nie domysłach i przypuszczeniach.

Pytanie 3.

Żądają Państwo aby fotele posiadały atest akustyczny zgodnie z podanymi wartościami z tolerancją +/- 5%. Opisane wartości dotyczą modelu Olimp który produkuje firma Megan Seating. Na całym świcie nie ma dwóch takich samych foteli aby spełniły wartości akustyczne zapisane w SWZ. Zatem prosimy o wskazanie Producenta lub nazwy handlowej fotela który posiada wartości akustyczne podane w SWZ innego niż OLIMP z firmy Megan Seating lub wykreślenie tego wymogu.

Odpowiedź.

Wskazany opis przyjmuje wzorcowe parametry akustyczne, wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne we wskazanej tolerancji. Tolerancja wartości współczynnika pochłaniania dźwięku to wg operatu akustycznego +/- 0,05. Zamawiający z uwagi na przetarg publiczny nie może używać nazw własnych.

Pytanie 4.	
W przedmiarze budowlanym w pozycji 8 d.1 uwzględniono „Wykonanie zwieńczenia ściany z elementy drewnianego”  w ilości 1,0 m. Prosimy o doprecyzowanie tego zakresu oraz dodanie odpowiedniej dokumentacji projektowej.

Odpowiedź.

Przedmiar skorygowano. Zwieńczenie ściany należy wykonać z płyty MDF szer. 10cm, grubości 2cm, malowanej na kolor czarny RAL 9005

Pytanie 5.	
W przedmiarze budowlanym w pozycji 9 d.2 uwzględniono okładzinę akustyczną o oznaczeniu A50. Prosimy o dodanie parametrów tej okładziny.

Odpowiedź.

Okładzina akustyczna znajduje się w przedsionkach, akustycznych. Jej parametry podano na rysunku A09.

Pytanie 6.

W przedmiarze budowlanym w pozycji 28 d.6 uwzględniono drzwi wewnętrzne DW6 o wymiarze 90 x 200 cm. Natomiast zgodnie z zestawieniem drzwi  DW06 mają wymiar 70 x 90 cm. Prosimy o doprecyzowanie wymiaru ww. drzwi wewnętrznych.

Odpowiedź.

Przedmiar skorygowano. Wymiary drzwi należy przyjąć wg projektu.

Pytanie 7.

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości fotela w zakresie +/- 2 cm?

Odpowiedź.

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 8.

W zamieszczonej dokumentacji projektowej, Zamawiający wskazuje, że podłokietniki foteli maja być wykonane z poliuretanu, a osłony siedziska z polipropylenu. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału podłokietnika?

Odpowiedź.

Nie dopuszczamy takiej zamiany.

Pytanie 9.

Zgodnie z zamieszczonym opisem konstrukcja foteli ma być wykonana z ramy metalowej. Czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie?

Odpowiedź.

Tak, dopuszcza się, ale takie rozwiązanie wymagać będzie to akceptacji projektanta po przedstawieniu konkretnego rozwiązania na etapie wykonawstwa.

Pytanie 10.

Prosimy o zamieszczenie rysunku oraz parametrów okna projekcyjnego, wskazanego w przedmiarze budowlanym w pozycji 29 d.6.

Odpowiedź.

Rysunek okna i jego parametry pokazano na rysunku A10.

Pytanie 11.

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 30.12.2022r. Naszą  prośbę uzasadniamy faktem, iż trudna i dynamiczna sytuacja na rynku budowlanym związana ze zmianą cen materiałów i ograniczoną dostępnością wpływa na czas oczekiwania na oferty materiałowe i usługi podwykonawców. Niekorzystnym czynnikiem jest również okres przedświąteczny, który powoduje trudności w uzyskaniu ofert na materiały i usługi od podwykonawców w oczekiwanych przez nas terminach.

Przedłużenie terminu składania ofert umożliwi wszystkim oferentom nie tylko złożenie ofert, ale prawidłowe i rzetelne ich przygotowanie.

Odpowiedź.

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.01.2023 r.

Pytanie 12.

Z jakiego materiału mają być listwy progowe montowane na stopniach podestów? – pozycja nr 18 w przedmiarze budowlanym. Brak informacji w dokumentacji.

Odpowiedź.

Z aluminium malowanego na kolor czarny RAL 9005

Pytanie 13.

Z jakiego materiału mają być listwy stopniowe montowane na schodach? – pozycja nr 19 w przedmiarze budowlanym. Brak informacji w dokumentacji.

Odpowiedź.

Z aluminium malowanego na kolor czarny RAL 9005.

Pytanie 14.

Prosimy o informacje jaki nr pomieszczenia jest uwzględniony w dziale nr 8. POMIESZCZENIE POZA SALĄ? Czy jest to tylko pomieszczenie 2.04 Pomieszczenie techniczne kina?

Odpowiedź.

Tak, jest to tylko pomieszczenie nr 2.04

Pytanie 15.

Czy obmiar w pozycji 17 (przedmiar budowlany) uwzględnia podstopnie podłogi podniesionej?

Odpowiedź.

Skorygowano przedmiar.

Pytanie 16.

Wg dokumentacji są dwie rodzaje wykładzin: dywanowa i pcv. W przedmiarze brakuje takiego podziału. Wykładziny te oprócz parametrami różnią się też ceną. Prosimy o podzielenie pozycji nr 17 w przedmiarze budowlanym.

Odpowiedź.

Skorygowano przedmiar.

Pytanie 17.

Wg opisu technicznego Sala kinowa będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych dzięki windzie. Czy dostawa i montaż windy jest w zakresie postępowania?

Odpowiedź.

Nie, winda nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 18.

Wg Detalu podłogi podniesionej – rys. A08 na wełnie mineralnej gr. 10 cm powinna być 2 x płyta G-K akustyczna. Brak takiej pozycji w przedmiarze oraz na przekroju B-B. Prosimy dodać ją do przedmiaru jeżeli w zakresie wyceny.

Odpowiedź.

Nie, płyta gk akustyczna nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 19.

W przedmiarze budowlanym brak pozycji dotyczącej wykonania izolacji z wełny mineralnej gr. 4 cm i wylewki zbrojonej gr. 6 cm. Prosimy dodać ją do przedmiaru jeżeli w zakresie wyceny.

Odpowiedź.

Przedmiar skorygowano.

Pytanie 20.

Ile foteli należy dostarczyć? Wg przedmiaru 91 szt ,z  kolei wg rzutu A02 89szt  i jedno miejsce dla niepełnosprawnych?

Odpowiedź.

Skorygowano przedmiar, należy dostarczyć 89 foteli.

Załącznik:

Skorygowany przedmiar robót.