ZP.271.1.54.2022.EP Końskie, dn. 29.12.2022

Otrzymują uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Końskie oraz wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej w mieście Końskie**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający może podać liczbę opraw objętych zamówieniem wraz z podziałem na rodzaje tj. sodowe, LED, rtęciowe?

Odpowiedź: Oprawy sodowe- 5400, LED-350, rtęciowe-brak.