ZAPYTANIE OFERTOWE

na:

Zadanie nr 1: Położenie płytek podłogowych w salach lekcyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w Nieświniu w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie ZPO w Nieświniu (w tym wymiana podłóg)”.

Przedmiotem zamówienia jest m. in.:

- zerwanie istniejącej wykładziny w salach lekcyjnych nr 4, 5, 6, 8 i 9 – 266,82 m2,

- dostawa i położenie płytek szarych (odcień do wcześniejszego uzgodnienia z Dyrekcją szkoły) antypoślizgowych (min. R9) i odpornych na ścieranie (IV klasie ścieralności) – 266,82 m2,

- wykonanie cokolika 10 cm – 145,84 m,

- utylizacja wszystkich odpadów.

Zadanie nr 2: Remont instalacji kanalizacji sanitarnej w Zespole Placówek Oświatowych w Nieświniu w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie ZPO w Nieświniu (w tym wymiana podłóg)”.

Przedmiotem zamówienia jest m. in.:

- przebicie otworów w ścianach – 15 szt.,

- demontaż rurociągu żeliwnego o śr. 50-100 mm – 23 m,

- ułożenie rur kanalizacyjnych na ścianach o śr. 50 mm – 15 m,

- ułożenie rur kanalizacyjnych na ścianach o śr. 100 mm – 9 m,

- odtworzenie tynków po wykonanych robotach z płytek – 5 m2.

Uwagi:

- miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu, ul. Szkolna 6, 26 – 200 Nieświń (obręb 0024 Końskie – obszar wiejski, dz. nr ew. gr 1291/10),

- wymaganym jest dokonanie wizji lokalnej przez oferenta po umówieniu się,

- wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za
wykonanie zamówienia i dołącza kosztorys ofertowy,

- cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty
wszystkich usług i dostaw, bez których realizacja zamówienia byłaby
niemożliwa,

- wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia,

- wykonawca udziela na wykonane przez siebie roboty gwarancję na okres 36 miesięcy.

- bieg terminów gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania przez strony odbioru końcowego przedmiotu zlecenia z tym, że w przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek – od dnia ich usunięcia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Ofertę można przekazać pisemnie / elektronicznie do 22.05.2023r. adres poczty elektronicznej rgula@umkonskie.pl.

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  - Termin wykonania przedmiotowych zadań w okresie wakacyjnym: do 31.07.2023r.

  - Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” Wykonawca określi cenę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania.

  - Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

  - Szczegółowe warunki wymagane od Wykonawców…………………….

  - Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w zleceniu.

…………………….

(Podpis)

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Zadanie nr 1: Położenie płytek podłogowych w salach lekcyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w Nieświniu w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie ZPO w Nieświniu (w tym wymiana podłóg)”.

STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

- Wartość przedmiotowego zadania ustala się w następującej cenie:

Wartość brutto .............................zł  (słownie:..........................................................................)

- Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: …………………………/ udzielamy…. gwarancji ……………/…………………………..

- W pełni akceptujemy postanowienia zawartej umowy.

- Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

- W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Zadanie nr 2: Zadanie nr 2: Remont instalacji kanalizacji sanitarnej w Zespole Placówek Oświatowych w Nieświniu w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie ZPO w Nieświniu (w tym wymiana podłóg)”.

STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

- Wartość przedmiotowego zadania ustala się w następującej cenie:

Wartość brutto .............................zł  (słownie:..........................................................................)

- Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: …………………………/ udzielamy…. gwarancji ……………/…………………………..

- W pełni akceptujemy postanowienia zawartej umowy.

- Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

- W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)