ZP.271.2.44.2023.EP                                                                              Końskie, 24.08.2023 r.

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

Zadanie: „Modernizacja pomieszczeń OSP Bedlenko na potrzeby świetlicy wiejskiej”

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń OSP w Bedlenku na potrzeby związane   z działalnością świetlicy wiejskiej. Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się na II kondygnacji budynku, obiekt zlokalizowany jest na działce nr. ewid. 87/1, obręb 0003 – Bedlenko, jednostka: 260503_5 Końskie.

Zakres prac jaki należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentację projektową:

- prace rozbiórkowe obejmują rozbiórkę części biegu schodowego wraz elementami balustrad                   i zadaszeń;

- wykonanie instalacji wod.- kan., c.o. oraz elektrycznej zgodnie z dokumentacją (uwaga, ponieważ w przedmiotowym zadaniu nie należy wykonywać ścianek działowych tj. wydzielać nowych pomieszczeń instalacje sanitarne należy zakończyć wyprowadzeniem podejść pod projektowane sprzęty sanitarne; przy wykonywaniu c.o. należy zwrócić uwagę na wykonywane pętle i zachować odległości od przyszłościowo wykonywanych ścian działowych, instalacje elektryczną wewnętrzną należy wykonać całościowo dla Sali głównej, natomiast w części wydzielanych pomieszczeń należy wyprowadzić przewody (oprawy oświetlenie należy uwzględnić tylko dla Sali głównej); dodatkowo należy wykonać oświetlenie zewnętrzne, min. dwie oprawy (z czujnikiem ruchu / zmierzchu przy schodach wejściowych); Uwaga! Wszystkie montowane oprawy oświetleniowe typu LED;

- modernizacja schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem balustrad i zadaszeniem,

- prace wewnętrzne obejmują wykonanie sufitu poprzez wypoziomowanie (poprawę, podciągniecie jętek), wykonanie okładzin sufitowych wraz z izolacjami i ociepleniem 
w pomieszczeniu Sali głównej, wykonanie schodów strychowych;

- wykonanie i/lub wymiana łącznie 3 szt. drzwi wewnętrznych prowadzących z Sali głównej do pomieszczeń kuchni, WC oraz szatni;

- malowanie ścian Sali głównej (z pracami uzupełniającymi tj. usunięciem lamperii, przecierkami, równaniem i gruntowaniem);

- wykonanie posadzek we wszystkich pomieszczeniach piętra (bez ułożenia płytek ceramicznych).

Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty (aprobaty)  i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały i urządzenia konieczne do wykonania inwestycji powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

Przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla obliczenia wartości robót zawartych                     w dokumentacji projektowej. Wszystkie prace nie ujęte w przedmiarach robót, a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w wycenie zadania. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie

Zaoferowane przez Wykonawcę preparaty, produkty, materiały, urządzenia, technologie, powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w Dokumentacji Projektowo-Technicznej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień:

  - jeżeli Dokumentacja Projektowo-Techniczna wskazuje w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń lub technologii znaki towarowe, patenty lub pochodzenie albo normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy, to Zamawiający z mocy art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń lub technologii równoważnych albo oferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych opisanych w Dokumentacji Projektowo-Technicznej, przy czym materiały, urządzenia lub technologie pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego (rozwiązania równoważne),

  - materiały, urządzenia lub technologie pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia,

  - pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów, urządzeń lub technologii zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.

Zaleca się dokonać sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel.

Ofertę można przekazać pisemnie lub drogą elektroniczną do 29.08.2023 r.
adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl

Urząd Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotowego zadania: 75 dni od daty podpisania umowy.

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1).

- Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

- Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy
(załącznik nr 2).

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

- Dokumentacja techniczna.

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

„Modernizacja pomieszczeń OSP Bedlenko na potrzeby świetlicy wiejskiej” – budżet obywatelski – Bedlenko, działka nr 87/1, gm. Końskie.

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy: .......................................................................................

Dokładny adres:...........................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Oferuję następującą cenę:

..................................zł brutto (słownie :..............................................................)

- Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: do 75 dni od daty podpisania umowy.

- W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

- Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)