ZP.271.2.47.2023.EP                                                                              Końskie, 07.09.2023 r.

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

Przebudowa drogi wewnętrznej (dojazd do pól) w m. Nowy Kazanów”

Przebudowa drogi wewnętrznej o łącznej długości 280 mb szerokości nawierzchni bitumicznej 3,5m wraz z utwardzeniem kruszywem obustronnych poboczy szer. 0,5m.

  - jeżeli Dokumentacja Projektowo-Techniczna wskazuje w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń lub technologii znaki towarowe, patenty lub pochodzenie albo normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy, to Zamawiający z mocy art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń lub technologii równoważnych albo oferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych opisanych w Dokumentacji Projektowo-Technicznej, przy czym materiały, urządzenia lub technologie pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego (rozwiązania równoważne),

  - materiały, urządzenia lub technologie pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia,

  - pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów, urządzeń lub technologii zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.

Ofertę można przekazać pisemnie lub drogą elektroniczną do 15.09.2023r.
adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl

Urząd Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotowego zadania: 40 dni od daty podpisania umowy.

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1).

- Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

- Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy
(załącznik nr 2).

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

- Dokumentacja techniczna.

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

„Przebudowa drogi wewnętrznej (dojazd do pól) w m. Nowy Kazanów”

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy: .......................................................................................

Dokładny adres:...........................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Oferuję następującą cenę:

..................................zł brutto (słownie :..............................................................)

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi  wewnętrznej  (dojazd do pól) w  m. Nowy Kazanów

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mechaniczne wykorytowanie pod warstwy konstrukcyjne – podbudowa gł. 20cm z odwozem urobku na odległość 2 km 157mb x 3,5mx0,2 = 109,9m3 | m3 | 109,9 |  |  |
|  | Wykonanie podbudowy gr. 20cm z kruszywa fr. 0-63 157mb x 3,5m = 549,5m2 | m2 | 549,5 |  |  |
|  | Wzmocnienie podbudowy kruszywem fr. 0-31,5mm, śr, gr. w-wy 6cm 123mb x 3,7m = 455,1m2 + 20m2 rozjazdy | m2 | 475,1 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 3 cm po zagęszczeniu (280 x 3,5) = 980m2 + 20m2 = 1000m2 | m2 | 1000 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 4 cm po zagęszczeniu (280 x 3,5) = 980m2 + 20m2 = 1000m2 | m2 | 1000 |  |  |
|  | Utwardzenie poboczy (obustronnie) kruszywem fr. 0-31,5m z zagęszczeniem 2 x (280mb x 0,50m) = 280 m2 | m2 | 280 |  |  |
|  |  |  |  | Netto: |  |
|  |  |  |  | VAT 23 % |  |
|  |  |  |  | Brutto: |  |

- Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: 40 dni od daty podpisania umowy

- W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

- Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)