U C H W A Ł A  Nr XIII/67/04

Rady Gminy w Czajkowie

z dnia 7 kwietnia 2004 roku

w sprawie regulaminu dostarczania wody

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami/ - Rada Gminy             w Czajkowie, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr  XIII/67/04

Rady Gminy w Czajkowie

z dnia 7 kwietnia 2004 roku

REGULAMIN   DOSTARCZANIA   WODY

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Czajków.

- Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Urzędu Gminy Czajków polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

- Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę     i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr  72 poz.747).

§ 2

Odbiorcą usługi w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie zawartej umowy, zwany dalej „Odbiorcą”.

§ 3

Dostarczanie wody odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę zawartej między Urzędem Gminy a Odbiorcą.

Rozdział II

Zawieranie umów

§ 4

1. Zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda, albo z osobą która korzysta               z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

4.  Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa        w ust. 3 Urząd Gminy zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:

- Wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie                        z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Urzędem  Gminy Czajków,

- Możliwy jest odczyt wodomierzy,

- Wnioskodawca ustala sposób rozliczania różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami  zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,

- Uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczenia wody do lokalu bez zakłóceń dostaw w pozostałych lokalach.

5.  Urząd Gminy może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3 ustawy, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4.

§ 5

1.  Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2.  Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych

przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

3.  Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem

lub na zgodny wniosek stron.

4.  Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Urząd Gminy

środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 6

Umowa, o której mowa w § 5, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

- Ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych oraz warunków ich świadczenia.

- Sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń.

- Praw i obowiązków stron umowy.

- Procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych.

- Okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

Rozdział III

Obowiązki Urzędu Gminy

§ 8

- Urząd Gminy ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

- Minimalną i maksymalną ilość wody strony winny określić w umowie.

- Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez ministerstwo zdrowia.

§ 9

Urząd Gminy obowiązany jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej.

§ 10

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Urząd Gminy zapewni  zastępczy punkt poboru wody i poinformuje Odbiorcę o jego lokalizacji.

§ 11

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Urząd Gminy powinien poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§ 12

- Urząd Gminy zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania  u Odbiorcy wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych dla celów ppoż.

- Zawór za wodomierzem  głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń

§ 13

Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  prowadzone jest przez Urząd Gminy         z odbiorcami usług na podstawie określonej w taryfie ceny oraz ilości dostarczonej wody.

§ 14

- Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie  odczytu wodomierza głównego.

- W przypadku zawarcia umowy z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów wodomierzy w lokalach.

§ 15

W przypadku braku wodomierzy ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych  zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§ 16

W przypadku awarii wodomierza stosuje się przeciętne normy zużycia względnie średnie zużycie z ostatnich trzech miesięcy przed awarią.

§ 17

- Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania, terminy zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

- Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§ 18

Przy rozliczeniach  z Odbiorcami, Urząd Gminy obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 19

Taryfa wymaga ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, co najmniej na 7 dni przed jej wejściem   w życie.

§ 20

- Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

- Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 21

- Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

- Urząd Gminy po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne wykonania przyłączenia nieruchomości.

- Osoba ubiegająca się o przyłączenie dokonuje wpłat w kwocie ustalonej w odrębnej umowie zawartej z Wójtem Gminy.

§ 22

Realizację budowy przyłącza oraz montaż wodomierza we wskazanym przez osobę ubiegającą się pomieszczeniu lub studni wykonuje Wykonawca wskazany przez Urząd Gminy, który ustala z osobą ubiegającą się koszt budowy przyłącza wodociągowego, montaż wodomierza.

§ 23

- Jeżeli umowa o dostarczanie wody nie stanowi inaczej, odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

- Wodomierze, poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.

Rozdział VI

Obsługa i prawa odbiorcy usług

§ 24

Urząd Gminy winien zapewnić odbiorcom należyty poziom usług a szczególnie winien wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta oraz pobierania należności.

§ 25

Urząd Gminy winien reagować niezwłocznie na zgłoszone reklamacje.

§ 26

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę Urząd Gminy winien uprzedzić odbiorców poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy    i we wsiach sołeckich oraz rozesłanie kurend.

Rozdział VII

Prawa Urzędu Gminy

§ 27

Urząd Gminy ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Urzędy Gminy bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 28

Urząd Gminy ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody, gdy wnioskodawca nie spełni  warunków określonych w art. 6 ustawy.

§ 29

Urząd Gminy może odciąć dostawę wody w przypadkach i na warunkach określonych     w art. 8 ustawy.

§ 30

Urząd Gminy może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 31

Uprawnieni przedstawiciele Urzędu Gminy mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych         w lokalach  w celu dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Urząd Gminy.

Rozdział VIII

Obowiązki odbiorców usług

§ 32

Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę winien wystąpić z wnioskiem          o zawarcie umowy do Urzędu Gminy.

§ 33

Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy  poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur,     a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 34

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Urzędu Gminy    o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego w tym o zerwaniu plomby.

§ 35

Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia Urzędu Gminy o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika  lokalu.

§ 36

Odbiorca winien powiadomić Urząd Gminy o wszelkich zmianach technicznych              w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 37

Odbiorca jest obowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody.

§ 38

Odbiorca wody  powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie                 z przeznaczeniem.

§ 39

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę w sposób zgodny   z przepisami ustawy, nie powodując pogorszenia jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy oraz nie utrudniając działalności Urzędu Gminy, a w szczególności do:

- Użytkowania instalacji wodociągowych w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody             z instalacji centralnego ogrzewania.

- Wykorzystania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach określonych               w warunkach przyłączenia do sieci.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 40

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa,                 a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 41

Urząd Gminy zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczania niniejszego regulaminu odbiorcom jego usługi.

§ 42

Gmina zobowiązuje się sukcesywnie montować  liczniki w gospodarstwach domowych w miarę posiadanego budżetu.