U C H W A Ł A   Nr XIV/70/04

Rady Gminy w Czajkowie

z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Czajkowie uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr l

do uchwały Nr XIV/70/04

Rady Gminy w Czajkowie

z dnia 29 czerwca 2004 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Rozdział  I

Postanowienia ogólne.

§ 1.  Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czajków.

1.  Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Urzędu Gminy Czajków polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

2. Przez zbiorowe odprowadzenie ścieków rozumie się działalność Urzędu Gminy polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

3. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).

§  2. Odbiorcą usługi w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorcą.

§ 3.  Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawartej między Urzędem Gminy  a Odbiorcą.

Rozdział II

Zawieranie umów.

§ 4.   1.  Zawarcie  umowy  o zapatrzeniu  w wodę  lub  odprowadzaniu ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

2.  Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z  obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub, z którego mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3.  Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest  z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

4.   Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 2 i 3 Urząd Gminy zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:

a) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze, zgodnie                    z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Urzędem Gminy Czajków,

b) możliwy jest odczyt wodomierzy,

c) wnioskodawca ustala sposób rozliczania różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzom zainstalowanym w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,

d) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczenia wody do lokalu bez zakłóceń dostaw w pozostałych lokalach.

5. Urząd Gminy może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z korzystającymi z lokali    osobami, o których mowa w § 4 ust, 2 i 3 ustawy, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4.

§ 5. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2.   Umowa   winna   określić   możliwość   jej   rozwiązania   w   przypadkach   określonych
      przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

3.   Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

- Rozwiązanie lub  wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Urząd Gminy środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§  6. Umowa, o której mowa w § 5 ust. l, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

1. Ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia.

2.  Sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń.

3.  Praw i obowiązków stron umowy.

4.  Procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

5. Okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 7. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Urząd Gminy uwzględnia postanowienia wynikające z Rozporządzenia Ministra Właściwego ds. Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

Rozdział III Obowiązki Urzędu Gminy.

§ 8. 1. Urząd Gminy ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości  i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

2.   Minimalną i maksymalną ilość dostarczanej wody strony winny określić w umowie.

3. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

4. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez ministerstwo zdrowia.

§ 9.  Urząd   Gminy  obowiązany  jest  do  zapewnienia   prawidłowej   eksploatacji   posiadanej  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 10. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Urząd Gminy zapewni zastępczy punkt poboru wody i poinformuje Odbiorcę o jego lokalizacji.

§     11. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Urząd Gminy powinien poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§ 12. 1. Urząd Gminy zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych dla celów przeciwpożarowych.

2. Zawór  za  wodomierzem  głównym   jest   miejscem   wydania   rzeczy   w  rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

Rozdział  IV

Sposób  rozliczeń.

§ 13. Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Urząd Gminy z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat, oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 14. 1.  Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2. W przypadku  zawarcia umowy z użytkownikami lokali w budynkach  wielolokalowych

ilość   dostarczonej   wody   ustala   się   na   podstawie   zainstalowanych   tam   wodomierzy,

z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym  a sumą

odczytów z wodomierzy w lokalach.

§ 15.  W  przypadku  braku  wodomierzy,  ilość  zużytej  wody  określa   się   na    podstawie

przeciętnych norm zużycia, określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§ 16. 1.  Ilość  odprowadzonych  ścieków  ustala  się  na  podstawie  wskazań   urządzeń pomiarowych.

2.  W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość  odprowadzonych  ścieków ustala się

od ilości zamieszkałych osób w przeliczeniu na każdą osobę.

§ 17. W przypadku awarii wodomierza stosuje się przeciętne normy zużycia względnie średnie zużycie  z ostatnich 3 miesięcy przed awarią.

§ 18. 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania, terminy zapłaty jak również sposobu uiszczania opłat.

2.  Wniesienie  przez   odbiorcę   reklamacji   nie   wstrzymuje   obowiązku   uregulowania

należności.

§ 19. Przy   rozliczeniach   z   Odbiorcami,   Urząd   Gminy   obowiązany   jest   stosować   taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy, bądź wprowadzaną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 20. Taryfa wymaga ogłoszenia w lokalnej prasie, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej   w życie.

§ 21.  1. Taryfa obowiązuje przez l rok.

2. Zmiana  taryfy  nie  wymaga  zmiany  umowy  o dostarczenie  wody lub odprowadzenie ścieków.

Rozdział V	
Warunki przyłączenia do sieci.

§ 22. 1.   Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Urząd   Gminy   po   otrzymaniu   wniosku   wydaje   warunki   techniczne   wykonania

przyłączenia nieruchomości.

3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie dokonuje wpłat w kwocie ustalonej w odrębnej umowie zawartej z Wójtem. Gminy.

§ 23. Realizację budowy przyłącza oraz montaż wodomierzy i urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków we wskazanym przez osobę ubiegającą się pomieszczeniu lub studni wykonuje Wykonawca wskazany przez Urząd Gminy.

§ 24    1.  Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej,

odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji                  i przyłączy wodociągowych lub instalacji przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.

Rozdział VI

Obsługa i prawa odbiorcy usług.

§ 25. Urząd Gminy winien zapewnić odbiorcom należyty poziom usług a szczególnie winien wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta oraz pobierania należności.

§ 26. Urząd Gminy winien reagować niezwłocznie na zgłoszone reklamacje.

§ 27. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Urząd Gminy winien uprzedzić odbiorców poprzez ogłoszenia na tablicy w Urzędzie Gminy i we wsiach sołeckich oraz rozesłanie kurend.

Rozdział VII

Prawa Urzędu Gminy.

§ 28. Urząd Gminy ma prawo odmówić przyłączenia do sieci,  jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Urzędu Gminy, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi  warunkami technicznymi.

§ 29. Urząd Gminy ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ustawy.

§ 30. Urząd Gminy może odciąć dostawę wody, lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne          w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 31. Urząd Gminy może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzenie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 32. Uprawnieni przedstawiciele Urzędu Gminy mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu     i napraw urządzeń posiadanych przez Urząd Gminy a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

Rozdział VIII

Obowiązki odbiorców usług.

§ 33. Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy do Urzędu Gminy.

§ 34. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki, czy też pomieszczenia,  w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 35. Odbiorca usług zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Urzędu Gminy o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

§ 36. Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia Urzędu Gminy o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

§ 37. Odbiorca winien powiadomić Urząd Gminy o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 38. Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Urzędu Gminy o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 39. Odbiorca jest obowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 40. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie   z przeznaczeniem.

§ 41. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodując pogorszenia jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy oraz nie utrudniających działalność Urzędu Gminy, a w szczególności do:

1.  Użytkowania instalacji wodociągowych w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody    z instalacji centralnego ogrzewania.

2.  Użytkowania sieci kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.

3.  Poinformowania Urzędu Gminy o własnych ujęciach wody w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków,

4. Wykorzystywania wody z sieci wodociągowej, oraz korzystanie z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe.

§ 42. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a  w  szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę   i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, póz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 43. Urząd Gminy zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczania niniejszego regulaminu odbiorcom jego usługi.

§ 44. Gmina zobowiązuje się sukcesywnie montować liczniki w gospodarstwach domowych w miarę posiadanego budżetu.