Kalisz, dnia 08.07.2024r.

Urząd Gminy Czajków

Czajków 39

63-524 Czajków

W nawiązaniu do przesłanych pytań zadanych do przetargu „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu po drogach publicznych oraz estetyki miejscowości Czajków” przedkładam odpowiedzi:

- Czajków Śniegule

- Załączono dobór osadnika wirowego zintegrowanego separatorem lamelowym,

- Dla kanalizacji deszczowej nie przewiduje się studni wyposażonych we wkładki z tworzywa typu PRECO lub równoważne, studnie zaprojektowano jako betonowe średnicy 1000 i 1200,

- Odcinek D1-D0 jest uwzględniony w kosztorysie na pozycjach nr 2.3 oraz 2.13,

- Studnia D0 jest objęta wykonaniem jako studnia betonowa o średnicy 1200mm z niecką wlotową KPED 01.14,

- Studnia D8 nie jest objęta niniejszym etapem, ilość studni w pozycji 2.8 to 7 szt., natomiast rurociąg  zgodnie z kosztorysem wykonać na odcinku D7- D8 bez zmian.

- Czajków Centrum

- Kosztorys zmieniono w zakresie pozycji 6.12 oraz 6.13

- W związku ze zmianą rzędnych posadowienia rurociągów przedkłada się profile oraz plan zagospodarowania terenu wraz z uzupełnieniem o wymienione w pytaniu brakujące średnice studni, szczegóły węzłów wodociągowych, oraz dobór separatorów.

- Na kanalizacji sanitarnej studnie betonowe przewiduje się wyposażyć we wkładki z tworzywa typu PRECO lub równoważne.

Projektant
inż. Jarosław Grzelak