| Lp. | Pozycja KNR | Opis robót | Jed. m. | Ilość jedn. | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0112-02 analogia | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie boiska 0,0001* (50*24) | ha | 0,120 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 50*24 | m2 | 1 200,000 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0228-08 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie kat. III 1200*0,10 | m3 | 120,000 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 1 0206-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami posiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. W hałdach z transp. Urobku na odl 1 km sam. samowyład. 1 200*0,15+120-43,0 | m3 | 257,000 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowawczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) Krotnośc=4 300 | m3 | 300,000 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 2-01 0314-05 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie z przemieszczeniem spycharkami lub zgarniarkami (kat. gr. III-IV) (30,00*2+26,00)*1,0*1,0*0,5 | m3 | 43,000 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| 2 | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
| 7 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 50*24 | m2 | 1200,000 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 6 0104-02 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr 20 cm (boisko) 44,00*22,00 | m2 | 968,000 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 6 0112-02 analogia | Podsypka piaskowa gr.25 cm (chodnik) 44*2*1,0+24*2*3,0 | m2 | 232,000 |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 6 0105-08 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr. 5 cm (chodnik) 44*2*1,0+24*2*3,0 | m2 | 232,000 |  |  |
| 11 d.2 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z betonu jamistego z dylatacją – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 44*22 | m2 | 968,000 |  |  |
| 12 d.2 | KNR 2-31 0109-02 | Podbudowa betonowa z dylatacją – za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (do 15 cm) krotność = 3 44*22 | m2 | 968,000 |  |  |
| 13 d.2 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 – z wykorzystaniem pompy do betonu – pod tuleje wyposażenia i stojaki do koszykówki 0,5*0,5*1,0*(2+4) | m3 | 1,500 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
| 3 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
| 14 d.3 | kalk. własna | Nawierzchnia poliuretanowa 13 mm, baza z granulatu gumowego 11 mm, powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o grubości 2 mm wraz z malowaniem linii boisk 44*22 | m2 | 968,000 |  |  |
| 15 d.3 | KNNR 6 0502-01 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (46*2+24*2)*1,0 | m2 | 140,000 |  |  |
| 16 d.3 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 50*2+24*2 | m | 148,000 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 4 | WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |  |
| 17 d.4 | KNR 2-23 0309-02 | Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki w gotowych fundamentach 4 | szt. | 4,000 |  |  |
| 18 d.4 | KNR 2-23 0309-05 | Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej w gotowych fundamentach 4 | szt. | 4,000 |  |  |
| 19 d.4 | KNR 2-23 0310-02 | Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki 2 | szt. | 2,000 |  |  |
| 20 d.4 | WYCENA DOSTAWCY | Dostawa zestawów do siatkówki, słupki stalowe, aparat naciągowy, siatka, całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa 1 | szt. | 1,000 |  |  |
| 21 d.4 | KNR 2-23 0310-06 kalk. własna | Ustawienie w gotowych otworach i regulacja bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej 2 | szt. | 2,000 |  |  |
| 22 d.4 | KNR 2-23 0310-06 kalk. własna | Ustawienie w gotowych otworach i regulacja stojaków metalowych do koszykówki 2 | szt. | 2,000 |  |  |
| 23 d.4 | WYCENA DOSTAWCY | Dostawa zestawów do piki ręcznej, bramki z tulejami i siatkami, całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa 2 | szt. | 2,000 |  |  |
| 24 d.4 | WYCENA DOSTAWCY | Dostawa zestawu do koszykówki, wysięg 1,6 m, wysokość do obręczy 3,05m, tablica laminowana 120x90 cm, obręcz uchylna, siateczka, całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa 1 | kpl | 1,000 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 5 | OGRODZENIE |  |  |  |  |  |
| 25 d.5 | KNR 2-01 0312-10 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,00 m (kat.gr. III) 21+10+22+9 | dół | 62,000 |  |  |
| 26 d.5 | KNR 2-01 0415-03 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów – za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu – kat.gr.IV 0,2*1,0*62 | m3 | 12,400 |  |  |
| 27 d.5 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, objętości do 0,5 m3 – z wykorzystaniem pompy do betonu 0,5*0,5*1,0*62 | m3 | 15,500 |  |  |
| 28 d.6 | KNR 20-02 1803-03 analogia | Ogrodzenie z siatki wysokości 4 m na słupkach stalowych profilowanych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach 50*2+24*2 | m | 148,000 |  |  |
| 29 d.5 | KNR 2-02 1808-03 analogia | Wrota + 3 furtki wysokości 2,50 m; szerokość wrót 2,50m i furtki 1,00 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach – systemy panelowe przemysłowe 1,00 | kpl | 1,000 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |