I  INWESTYCJE  Z ZAKRESU WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI

| Lp. | Nazwa inwestycji | Rok realiza-cji | Zakres rzeczowy | Wartość inwestycji [zł] | Dotacja [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czerminku i Szkudli | 2003 | kanał  200 – 3642 m kanał ciśn.  110 – 3404 kanał ciśn.  90 – 148 m kanał ciśn.  63 – 54 m przykanaliki: sztuk 98; długość 1889 m pompownie 7 szt. | 1.194.878 | SAPARD 574.878 ANR Poznań 300.000 Konkurs Ekologiczny 150.000 Pożyczka WFOŚiGW 170.000 – umorzenie 42.500 |
|  | Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO-INŻYNIERA” Ostrów Wlkp. ul. Bema |  |  |  |  |
| 2. | Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi ul. Poligonowa, Polna | 2003 | rurociąg Φ 110 - 712 m | 25.000 | - |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie |  |  |  |  |
| 3. | Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi ul. Górna | 2003 | rurociąg Φ 110 - 210 m | 8.000 | - |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie |  |  |  |  |
| 4. | Budowa sieci wodociągowej w Bielawach | 2003 | rurociąg Φ 110 - 233 m rurociąg Φ 32 - 46 m | 8.000 | - |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie |  |  |  |  |
| 5. | Budowa wodociągu i kanalizacji w Gołuchowie ul. Osiedlowa | 2003 | rurociąg Φ 110 - 167 m kanał Φ 200 - 124 m | 20.000 | - |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie |  |  |  |  |
| 6. | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gołuchowie | 2004 | zbiorniki retencyjne V=100 m3 - 2 szt. zestaw pompowy 1 kpl adaptacja budynku instalacja technologiczna i elektryczna stacji rurociąg zasilający wody surowej | 469.615 | SAPARD 231.954 |
|  | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „PROMET” H. Kubasiński i wspólnicy s.j. ul. Borecka 29 a, 63-720 Koźmin |  |  |  |  |
| 7. | Budowa stacji uzdatniania wody w Tursku | 2005 | hala technologiczna z wyposażeniem wydajność 1000 m3/dobę zbiorniki retencyjne V=100 m3 - 2 szt. utwardzone drogi i place ogrodzenie | 828.212 | EFRR 621.159 Budżet Państwa 82.821 |
|  | Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „HYDROMEL” Sp. z o.o. Sieradz ul. Zakładników 17/19 |  |  |  |  |
| 8. | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie GOTiS | 2005 | kanał  200 – 488 m kanał  150 – 354 m kanał  90 – 8 m pompownia - 1 szt. | 134.804 | Pożyczka WFOŚiGW 65.000 – umorzenie 16.250 |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie |  |  |  |  |
| 9. | Buda kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi etap I | 2005 | kanał  200 – 1066 m kanał PE  160 –2384 m pompownia – 1 szt. | 510.708 | Firma ANTCZAK 200.000 Pożyczka NFOŚiGW 300.000 – umorzenie 45.000 |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie |  |  |  |  |
| 10. | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kucharach | 2006 | zbiornik retencyjny V=2x100 m3 , zbiornik bezodpływowy, zestaw pompowy, instalacja technologiczna, adaptacja budynku | 325.000 | - |
|  | Firma Gutkowski, Gutkowski Jan, Leszno ul. Niepodległości 11 |  |  |  |  |
| 11. | Budowa wodociągu we wsi Żychlin | 2006 | wodociąg z włączeniem do istniejącej sieci RSP Żychlin rurociąg  110 – 670 m rurociąg  90 – 575 m hydranty – 3 szt. układ połączeniowo – pomiarowy – 1 szt. | 70.000 | - |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | 3.574.217 | 2.264.562 |