III  INWESTYCJE  W ŚWIETLICACH I BUDYNKACH  OSP

| Lp. | Nazwa inwestycji | Rok reali-zacji | Zakres rzeczowy | Wartość inwestycji [zł] | # Dotacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca |  |  |  |  |
| 1. | Świetlica Kajew | 2003 | sanitariaty, posadzki, zaplecze, inst. sanitarne, elektryczne, wentylacja, tynki zewnętrzne | 65 023,19 | - |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie |  |  |  |  |
| 2. | OSP Karsy | 2002 -2005 | budowa Remizy OSP Karsy pow. zabudowy – 155,07 m2 pow. użytkowa – 131,88 m2 kubatura – 691 m3 | 171.896 | - |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie |  |  |  |  |
| 3. | OSP i świetlica Kuchary | 2003 | wewnętrzna instalacja gazowa, ogrzewanie, wymiana pokrycia dachu OSP | 24 475,33 | - |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie |  |  |  |  |
|  |  | 2004 | wymiana pokrycia dachu OSP – tynki i posadzka | 21 443,48 7 314,63 |  |
|  |  | 2005 | wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na sali świetlicy | 11 000,00 |  |
| 4. | WDK Czerminek | 2003 | naprawa dachu | 2 205,33 | - |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie |  |  |  |  |
|  |  | 2006 | remont zaplecza kuchennego oraz części sanitarnej | 53 337,06 | - |
| 5 | OSP Gołuchów | 2003 | elewacje | 20 747,00 | - |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie |  |  |  |  |
|  | „ZIOS” Zawicki Świątek ul. Spokojna 5 Ostrów Wlkp | 2004 | wewnętrzna instalacja gazowa wraz z ogrzewaniem | 24 779,04 | 50% dotacji z WFOŚiGW |
|  | . VIMAR JAROCIN | 2004 | wymiana bram garażowych | 19 324,80 | 15 000 straż ZWOSP |
|  | Durski Marian Pleszew „ART.-PLAST” s.c. Pleszew | 2006 | posadzka, wymiana stolarki okiennej w garażach | 8 200,00 | 5 000 ZWOSP |
| 6. | OSP Jedlec | 2004 | Wykonanie sanitariatów + elewacje | 38 742,40 | - |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, Zakład Malarski Mirosław Kujawa , Stolarstwo Maciej Walczak | 2005 | Wentylacja, roboty malarskie, cyklinowanie i malowanie podłogi | 25 000,00 | - |

| 7. | OSP Krzywosądów | 2004 | Wykonanie docieplenia dachu, remont zaplecza kuchni, oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w cz. socjalnej | 53 385,00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, |  |  |  |  |
|  | „ART.-PLAST” s.c. Urbaniak&Chojnicki | 2006 | Wymiana stolarki okiennej na sali, montaż wentylacji, malowanie | 15 820,00 | - |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, | 2006 | Zamurowanie drzwi oraz montaż wentylacji | 2 244,81 | - |
| 8. | WDK Kucharki | 2006 | Wymiana sufitu, malowanie konstrukcji dachu, uzupełnienie ocieplenia, wymiana dwóch okien, wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej , montaż wentylatorów, malowanie | 40 169,07 | - |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, |  |  |  |  |
| 9. | OSP Kościelna Wieś | 2005-2006 | Dach konstrukcja wraz z pokryciem, docieplenie stropodachu, posadzki, sanitariaty, instalacja sanitarna, elektryczna, wentylacja, roboty malarskie, | 125 000,00 | - |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, |  |  |  |  |
|  | Ryszard Kostka Pleszew, | 2005 | osuszanie ścian | 6 900,00 | - |
| RAZEM |  |  |  | 737.007,14 | 32.300,00 |