# Pytanie nr 1

Jaką przyjąć grubość kostki brukowej w kosztorysie ofertowym PLACE I CHODNIKI „B”

W przedmiarze robót budowlanych PLACE I CHODNIKI „B”  poz. 6 jest: „układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm – 21-50 elementów/m2 – 153,8 m2”.

Odpowiedź

Grubość kostki 6 cm