# Pytanie nr 1

Jaką przyjąć grubość kostki brukowej w kosztorysie ofertowym PLACE I CHODNIKI „B”

W przedmiarze robót budowlanych PLACE I CHODNIKI „B”  poz. 6 jest: „układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm – 21-50 elementów/m2 – 630,6 m2”.

Odpowiedź

Grubość kostki 6 cm

Pytanie 2

Jaką przyjąć grubość kostki brukowej w kosztorysie ofertowym PARKINGI „C”

W przedmiarze robót budowlanych PARKINGI „C”  poz. 17 jest: „układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2 – 125 m2”

Odpowiedź

Grubość kostki 8 cm