# Pytanie 8

W SIWZ pkt. E podajecie Państwo że ogrodzenie ma 4 m wysokości o rozstawie około 2,5 m ze siatki stalowej. Natomiast w przedmiarze pkt 31 podajecie Państwo wysokość 4 m +1 m z pkt 32 czyli łącznie 5 m wysokości i z zupełnie innego materiału. Która informacja jest prawdziwa i co wobec tego z pkt. 32 przedmiaru.

Odpowiedź:

W specyfikacji technicznej pkt. E. - Ogrodzenie jak również w ST03 45342000-6 OGRODZENIE str. 19  jest wysokość 4 m i rozstaw słupków co ok. 2,5 m. W specyfikacji technicznej str 19 opisano szczegółowe parametry ogrodzenia, bramy i furtki.

W przedmiarze w poz. 31 jest ogólna wysokość ogrodzenia 4 m (wyceniać 3 m) + poz. 32

dodatek do poz. 31 – 1 m. W sumie wysokość ogrodzenia 4 m.

## Pytanie 9

Odpowiedź:

Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM, posiadająca atest PZH, certyfikat zgodności z normą EN 14877:2006, kartą techniczną oraz parametry techniczne przedstawione poniżej:

Kolor nawierzchni ceglasty