Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie nawierzchni poliuretanowej typu EPDM, posiadającej atest PZH, certyfikat zgodności z normą EN 14877:2006, kartę techniczną oraz parametry techniczne przedstawione poniżej:

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zastosowanie nawierzchni o parametrach przedstawionych w powyższej tabeli.

# Pytanie 6,7

Jakie słupy i jakiej wysokości należy przyjąć do wyceny. Jakie lampy (moc) należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Słupy (prod. Elektrmonotaż Rzeszów lub zamienniki o niepogorszonych parametrach technicznych):

1.     Słup człon podstawowy S - 120 nowa stopa szt. 4

2.     Nasadka wys. S-120/8 nowy typ szt. 4

3.     Belka T3 / 1,5 m szt. 4

4.     Fundament F-150/200 szt. 4

5.     Elem. montaż. do F-75/200/100/200,150/200- z zawiasami szt. 4

6.       Tabliczka rozdzielcza. słupowa 3-bezp. [LZ-35] 4

Oprawy (prod. Beghelli lub zamienniki o niepogorszonych parametrach technicznych) :

Naświetlacze Floodlight F 400W SIMM SAP + ADDL IP65 BIG szt. 12