OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKT PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA  DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW 935 Z DROGĄ POWIATOWĄ DPS3543 (ul. Pamiątki) W POGRZEBIENIU WRAZ ZE ZMIANĄ ORGANIZACJI RUCHU

Dokumentacja projektowa winna być przygotowana na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (zał.1A, 1B, 1C, 1D, 1F).

Przygotowanie geodezyjne inwestycji na podstawie wymagań do części geodezyjnej  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (zał.1E).

I. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 935 (ul. Raciborska) z drogą powiatową DPS3543 (ul. Pamiątki) w Pogrzebieniu (gmina Kornowac): w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935   km od 8+270 do km 8+310 po lewej stronie (strona południowa).

Zakres rozwiązań projektowych obejmuje między innymi:

- Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności istniejącego, przed proponowaną przebudową, pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 935 na rzecz Województwa Śląskiego, w zakresie objętym opracowaniem, zgodnie z pkt 2 – 7 Wytycznych projektowych – część geodezyjna Zał. Nr 1 E opracowanych przez ZDW w Katowicach z czerwca 2011 r. [2.8] Opublikowanych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (w zakładce Standardy ZDW).

- Zakres rzeczowy obejmuje:

  - przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Raciborska) z  drogą powiatową nr DPS 3543 (ul. Pamiątki) w Pogrzebieniu włącznie z  chodnikami z kostki betonowej i przejściem dla pieszych, oświetleniem ulicznym, odwodnieniem, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz robotami towarzyszącymi (np. zieleń przyuliczna),

  - organizację ruchu,

  - inwentaryzację zieleni proponowanej do usunięcia przy realizacji zadania

  - zestawienie działek / części działek do zajęcia dla potrzeb realizacji zadania zawierające:

    - nr działki do zajęcia,

    - właściciela działki,

    - powierzchnię działki do zajęcia.

- Wytyczne dotyczące zakresu przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z rozwiązaniami projektowymi.

- Część opisową, część graficzną i część kosztową.

- Część opisowa winna obejmować:

  - opis stanu istniejącego obejmujący:

    - położenie, ukształtowanie terenu,

    - ocenę stanu nawierzchni,

    - istniejące urządzenia podziemne,

    - istniejącą zieleń.

  - stan projektowany, w tym:

    - klasa i funkcja przebudowywanego skrzyżowania,

    - podstawowe parametry normatywne,

    - prognoza ruchu oraz analiza przepustowości,

    - wyznaczenie kategorii ruchu,

    - proponowane konstrukcje nowych nawierzchni jezdni chodników, ścieżki rowerowej itp. (proponowane rozwiązania dotyczące konstrukcji nawierzchni powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Wytycznych Projektowych opracowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - zał. nr 1A ÷ 1D),

    - projektowane rozwiązania,

    - kolizje z istniejącym uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

  - przeprowadzenie analizy stanu własności nieruchomości znajdujących się na obszarze planowanej przebudowy skrzyżowania.

- Część graficzna powinna zawierać:

  - plan orientacyjny,

  - projektowane zagospodarowanie terenu,

  - przekroje charakterystyczne,

  - proponowane zmiany organizacji ruchu,

  - wizualizację proponowanego rozwiązania.

- Część kosztowa winna zawierać:

  - robót drogowych,

  - oświetlenia ulicznego,

  - przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowanym rozwiązaniem

  - przebudowy / budowy kanalizacji deszczowej,

  - usunięcia zieleni i nasadzeń zastępczych,

  - wstępny szacunek kosztów nabycia nieruchomości niezbędnych pod planowaną przebudowę (ewentualnie wykupy lub odszkodowania),

  - koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

- Szczegółowe obowiązki Wykonawcy to między innymi:

  - uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych oraz aktualnego wypisu z rejestru gruntów,

  - wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego (tym relacji kierunkowych) w obrębie skrzyżowania,

  - wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego,

  - uzyskanie od właścicieli sieci infrastruktury technicznej warunków przebudowy istniejącego uzbrojenia kolidującego z rozwiązaniami zawartymi w projekcie,

  - uzyskanie warunków technicznych przyłączeń do kanalizacji deszczowej,

  - uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

  - dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg objętych zakresem opracowania,

  - uzgodnienie z organem zarządzającym ruchem drogowym organizacji ruchu,

  - wykonanie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych (w przypadku konieczności ich wykonania),

  - uzgodnienie i wybór wariantu do realizacji z Zamawiającym.

- Dostarczenie do Zamawiającego w nw. ilościach:

  - komplet opracowań   przebudowy skrzyżowania

wraz z opiniami i uzgodnieniami:                            		                       - 4 kpl.

  - część opisowa

  - część graficzna

  - część kosztowa

  - pomiary natężenia ruchu							- 2 egz.

  - badania geotechniczne oraz określenie warunków

gruntowo-wodnych podłoża gruntowego					                       - 2 egz.

  - dokumentacja geodezyjna niezbędna do regulacji istniejącego

pasa drogowego								- 5 kpl.

Uwaga:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapoznał się ze stanem faktycznym terenu objętego zamówieniem, przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej.

II. Charakterystyka zadania:

Opis stanu istniejącego

Teren objęty opracowaniem to skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 935 z drogą powiatową nr DPS3543 (ul. Pamiątki) w Pogrzebieniu. Istniejąca jezdnia w ciągu drogi wojewódzkiej posiada przekrój uliczny o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości do 9,0 mb. Droga powiatowa posiada przekrój uliczny o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości do 6,0 mb. Po prawej stronie drogi wojewódzkiej planowana jest budowa chodnika poza rowem, natomiast przy drodze powiatowej istnieje chodnik po jego lewej stronie. Na terenie objętym zamówieniem istnieją następujące sieci i urządzenia uzbrojenia terenu:

### wodociąg,

- sieć teletechniczna,

- sieć gazowa

- sieć energetyczna,

- kanalizacja deszczowa.

Cel zamówienia:

Podstawowe cele stawiane w ramach realizowanego zamówienia to:

Opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz dokumentacji geodezyjnej do regulacji istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej na obszarze objętym   przebudową skrzyżowania i przekazanie ich do ZDW w Katowicach celem dokonania regulacji istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej.   Dokumentacja geodezyjna powinna być sporządzona w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji Wojewody o nabyciu z mocy prawa własności działek leżących w pasach drogowych na rzecz województwa na podstawie art. 60 lub 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Dz.U. Z 1998 r. nr 133, poz. 872, z późniejszymi zmianami.

III. Elementy, które powinna zawierać dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia.

  - Mapa do celów projektowych (1 egz. z klauzulą dla Zamawiającego + egzemplarze dla potrzeb projektowania).

Mapę do celów projektowych, należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami 	i warunkami technicznymi, w skali 1:500 lub 1:1000 (wyjątkowo 1:2000 w uzgodnieniu 	z Zamawiającym)–wg [1.8] i Wytycznych Projektowych ZDW w Katowicach zał. nr 1E.

Uwaga: Należy wykonać zgodnie z wzorem WP ZDW – Zakres dokumentacji

projektowej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

  - Materiały do regulacji pasa drogowego – (5 kpl.).

Materiały należy wykonać zgodnie z [1.7], [1.13], [1.17] i Wytycznymi Projektowymi 	ZDW w Katowicach zał. nr 1E.

  - Mapa przedstawiająca proponowany przebieg (istniejącej) drogi – (5 egz.).

Mapa powinna być sporządzona na kopii mapy ewidencji gruntów, w skali 1:1000 lub 1:500. Należy wykonać ją zgodnie z Wytycznymi Projektowymi ZDW w Katowicach      zał. nr 1E.

  - Pomiary natężenia ruchu drogowego – (3 egz.)

Pomiary natężenia ruchu drogowego (w tym relacji kierunkowych) w obrębie 	skrzyżowania należy wykonać zgodnie z Załącznikiem nr 1A do Wytycznych 	Projektowych ZDW w Katowicach [2.8].

Opracowanie powinno zawierać miedzy innymi:

  - datę (z określeniem dnia tygodnia), godzinę i czas trwania pomiaru,

  - liczbę i procentowy podział pojazdów wg rodzaju,

  - liczbę i procentowy podział pojazdów wg relacji kierunkowych,

  - liczbę i procentowy podział pojazdów rzeczywistych,

  - liczbę i procentowy podział pojazdów umownych,

  - odwzorowania graficzne potoków ruchu na skrzyżowaniu (kartogramy).

  - Badania geotechniczne oraz określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego – (3egz.)

Badania geotechniczne należy wykonać zgodnie z Załącznikiem nr 4 do [1.3] oraz [2.1].

6. Ocena stanu technicznego istniejącej konstrukcji nawierzchni – (3 egz.)

a) Ugięcia

Nie dotyczy

b) Odwierty

Odwierty należy wykonać w obrębie nawierzchni w celu rozpoznania konstrukcji podłoża, poznania warunków gruntowo wodnych a także w celu przeprowadzenia badań nad próbkami wyciętymi z konstrukcji.

7. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu (5 egz.)

Należy przedstawić ze szczególnym określeniem stanu istniejącego oraz projektowanych zmian w formie opisowej zgodnie z Ustawą [1.1] oraz Rozporządzeniem [1.2], [1.3] i [1.12]

8. Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu – (5 egz.)

Należy wykonać projekty budowlane dla wszystkich branż, uwzględniając przystosowanie obiektu do obowiązujących norm i przepisów (wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami) – opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie [1.1] w tym w art.34 ust.1,2 i 3, w Rozporządzeniu [1.2], [1.3] i [1.12], oraz w Wytycznych Projektowych opracowanych przez ZDW w Katowicach (zał. nr 1A do 1F) i Wytycznych Technicznych ZDW w Katowicach, zamieszczonych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl

Uwaga:

W projekcie budowlanym należy przewidzieć kanały technologiczne zgodnie z art. 20 pkt. 19 i art. 39 pkt. 6-8 Ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych.

Projekt budowlany powinien zawierać :

- Projekt zagospodarowania terenu

Zawartość musi być zgodna m.in. z treścią   Rozporządzenia [1.2] i zawierać :

- Część opisową – zawartość musi być m. in. zgodna z treścią § 8 ust.2 Rozporządzenia [1.2]. Treść Części Opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:

  - Przedmiot inwestycji,

  - Istniejący stan zagospodarowania terenu(opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej)

  - Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne

  - Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej)

  - Projektowane obiekty i urządzenia budowlane,

  - Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,

  - Decyzje pozwolenia, postanowienia, uzgodnienia , opinie, stanowiska i warunki. W tym punkcie należy umieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione) decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism uzyskiwanych w trakcie wykonywania opracowania. Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji(w zakresie swoich kompetencji) :

- zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych zapewnienie dostaw energii (w zależności od potrzeb), odbioru ścieków (w zależności od potrzeb), warunków przyłączenia do sieci uzbrojenia terenu.

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencje leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi, w tym Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych.

Uwaga :

Wszystkie w/w uzyskane terminowe decyzje, pozwolenia, postanowienia, uzgodnienia, opinie, stanowiska, warunki i inne pisma muszą posiadać co najmniej 6 miesięczny termin ważności licząc do dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru dokumentacji.

- Część rysunkowa – zawartość musi być zgodna z treścią § 8 ust. 1 i 3; § 9 i § 10 
Rozporządzenie [1.2]

Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić na mapie do celów projektowych – zgodnie z Rozporządzeniem [1.8], §4 ust.1 i ust.2 oraz Ustawą [1.7]

-  Projekt architektoniczno – budowlany

dla wszystkich projektowanych obiektów – zawartość musi być zgodna m. in. z treścią   Rozporządzenia [1.2]. Zgodnie z Rozporządzeniem [1.2], projekt architektoniczno – budowlany powinien zawierać :

- Opis techniczny – zawartość musi być zgodna z treścią § 11 ust.2 Rozporządzenia [1.2]. W opisie technicznym obiektów budowlanych powinny być zamieszczane wyniki obliczeń konstrukcji obiektów oraz informacje gdzie dostępny komplet obliczeń..

- Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać wymagania m. in. § 12 i § 13 Rozporządzenia [1.2]. Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowane dane do wytyczenia obiektów w terenie.

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki :

a. Dla obiektów drogowych

- plan sytuacyjny(1:500 – 1:1000 ),

- przekroje normalne- charakterystyczne (1:50 – 1:100)

- przekroje podłużne (1:100/1000 – 1:200/2000)

- przekroje poprzeczne (1:100 – 1:200) - niezbędne do ustalenia granic pasa drogowego
i działek wymagających wykupu.

b. Dla innych obiektów

- w zależności od potrzeb

c. Dla urządzeń ochrony środowiska

- w zależności od potrzeb

d. Dla infrastruktury techniczne związanej i nie związanej z drogą w zależności od potrzeb.

Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno –budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, że projekt jest kompletny z punkt widzenia celu , któremu ma służyć. Powinien być wykonany na kopii aktualnej mapy dla celów projektowych wraz z klauzulami uprawnionego geodety oraz właściwego miejscowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, powinien zawierać rozeznanie i uzgodnienie uwarunkowań gruntowo-prawnych, ustalenie własności terenu i przyległych działek wraz z uzyskaniem zgody na wejście w teren. Podczas projektowania należy przewidzieć zabezpieczenie i ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Jeżeli zaistnieje konieczność wyburzeń obiektów kolidujących z przedmiotową inwestycją należy przewidzieć w wycenie prac projektowych projekty rozbiórki obiektów budowlanych.

9. Projekt wykonawczy – (5egz.)

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych.

Wykonanie projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych.

Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 - Rozporządzenia [1.12]. W skład projektu wykonawczego wchodzę m. in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia :

1. Opis techniczny,

2. Część rysunkowa,

3. Uzgodnienia branżowe elementów sieci uzbrojenia w rejonie projektowanych robót.

Do projektu wykonawczego należy także dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, i że przedmiotowa dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Uwaga :

Podczas opracowania projektu odwodnienia należy uwzględnić :

- rozeznanie uwarunkowań gruntowo-wodnych podłoża z zaliczeniem tego podłoża do odpowiedniej grupy nośności

- wymogi zawarte w Rozporządzeniu [1.3] – Dział IV – Wyposażenie Techniczne Dróg – Rozdział 1 „ Urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę” § 101÷108,

- wykonanie zgodnie z Polską Normą – obliczeń hydraulicznych urządzeń odwadniających,

- rozwiązanie ujęcia i odprowadzenia wód, które obecnie przesączają się do rowu z korpusu drogowego, z uwzględnieniem Wytycznych Technicznych [2.7] i Wytycznych Projektowych [2.8]. Uwzględnić należy również wymogi Rozporządzenia [1.18].

Jeżeli zaistnieje konieczność wyburzeń obiektów kolidujących z przedmiotową inwestycją należy przewidzieć w wycenie prac projektowych projekty rozbiórki obiektów budowlanych.

Uwaga:

W projekcie wykonawczym należy przewidzieć kanały technologiczne zgodnie z art. 20 pkt. 19 i art. 39 pkt. 6-8, Ustawy z dnia 7 maja z 2010r. o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych.

10. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (oryginał + 5 kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem dołączone do każdego z projektów).

Wniosek jak wyżej należy opracować zgodnie z [1.14]. Integralną część wniosku stanowi informacja o planowanym przedsięwzięciu opracowana zgodnie z art. 49 ust.3 Ustawy [1.14]
i Ust. [1.15].

W przypadku kiedy projektant uzna, że dla realizowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowanych należy dołączyć do dokumentacji opinię organu właściwego do wydania przedmiotowej decyzji potwierdzająca brak konieczności jej uzyskania.

11. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – (5 egz.).

12. Pozwolenia wodnoprawne ( oryginał + 5 kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dołączone do każdego z projektów)

Wykonanie operatu wodnoprawnego uzależnione jest od sposobu projektowania odwodnienia drogi. Operat wodnoprawny należy wykonać zgodnie z [1.9].

W przypadku, kiedy projektant uzna, że dla zrealizowania przedsięwzięcia nie jest wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie Pozwolenia wodnoprawnego, należy dołączyć do dokumentacji opinię organu właściwego do wydania decyzji – pozwolenie wodnoprawne potwierdzającą brak konieczności jej uzyskania.

13. Inwentaryzacja zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz plan wyrębu –(5 egz.)

Inwentaryzacja zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowanymi oraz plan wyrębu powinny być załącznikiem do wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, które należy opracować zgodnie z [1.10], jak również powinna uwzględniać wymagania art.83 ust.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009r., Nr 151, poz.1220, z późn. zmianami). Wyniki inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowanymi oraz plan wyrębu powinny być naniesione na mapę do celów projektowych, na której powinny zostać również naniesione granice i numery działek ewidencyjnych oraz naniesiony plan zagospodarowania dla projektowanej przebudowy skrzyżowania.

14. Projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy – (7 egz.).

Projekty organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z [1.6] i uzyskać zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem. Oryginały pism zatwierdzających projekty organizacji ruchu oraz opieczętowane przez organ zarządzający ruchem – projekty organizacji ruchu, należy dołączyć do dokumentacji projektowej.

15. Projekt docelowej organizacji ruchu – (7 egz.)

Projekt organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z [1.6] i uzyskać zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem. Oryginały pism zatwierdzających projekty organizacji ruchu oraz opieczętowane przez organ zarządzający ruchem – projekty organizacji ruchu, należy dołączyć do dokumentacji projektowej.

16. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - (5 egz.)

Powyższą informację należy opracować zgodnie z [1.4]

17. Przedmiar robót w układzie technologicznym dla każdej branży oraz w układzie specyfikacyjnym (TER) – (5 egz.).

Przedmiar robót należy wykonać dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową zgodnie z Rozporządzeniem [1.12]. Musi on zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót do wykonania oraz być wykonany w układzie technologicznym i specyfikacyjnym (TER), w programie do kosztorysowania NORMA lub innym kompatybilnym, przekazany również na nośniku elektronicznym – wgranym w formacie KST i ATH. Jednostka Projektowania sporządzi Przedmiar Robót zgodnie z Założeniami Kosztorysowymi opracowanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, stanowiącymi zał. Nr. 1F do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

18. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- (5 egz.)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie
z Rozporządzeniem [1.12]. Powinny one zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie : sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości, wykonania robót, obmiarów robót, odbioru wykonywanych robót i podstaw płatności za roboty.
Specyfikacje ponadto muszą dotyczyć zakresu robót objętych dokumentacją projektową
i uwzględniać Wytyczne Techniczne ZDW, warunki techniczno-budowlane, normy i przepisy obowiązujące dla tego projektu.

19. Kosztorys inwestorski dla wszystkich branż - układ szczegółowy i uproszczony oraz w formie TER- (5 egz.).

Kosztorysy inwestorskie powinny odpowiadać m. in. wymaganiom określonym w Rozporządzeniu [1.5].Kosztorysy należy wykonać w programie do kosztorysowania NORMA lub innym kompatybilnym, przekazane także na nośniku elektronicznym – wgranym w formacie KST i ATH.

Jednostka Projektowania sporządzi Kosztorys Inwestorski zgodnie z Założeniami Kosztorysowymi opracowanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, stanowiącymi zał. Nr 1F do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

20. Pozostałe opinie, pozwolenia, postanowienia i decyzje wymagane przez Ustawę z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. (5 egz.)

IV. Materiały wyjściowe przekazane przez Zamawiającego.

Po podpisaniu umowy z Wykonawcą zostaną przekazane następujące materiały:

- ustalenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wypis i wyrys) oraz opinię o warunkach geologiczno górniczych dla terenu objętego przedmiotem zamówienia,

- Wytyczne Techniczne oraz Wytyczne Projektowe (Załączniki nr 1A ÷ 1F) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach są dostępne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl w zakładce standardy ZDW.

V. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający udzieli Jednostce Projektowania pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.

- Dokumentacja  w swej treści nie może naruszać Art. 7.7 ust. 1, Art. 29 ust. 1-3 i Art.. 30 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku przy takim wskazaniu powinien być dopisek, że dopuszcza się rozwiązanie równoważne.

- Dokumentacja powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na nośniku CD w formatach zapisu odpowiednio do programów COREL i AUTOCAD itp. w państwowym układzie współrzędnych oraz jako pliki graficzne w rozszerzeniach *.pdf i *.jpg. Wielkość pojedynczych plików nie może być większa niż 10 Mb.

- Dokumentację należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach kartonowych z rączką z wykazem zawartości teczki. Do kompletowania dokumentacji nie stosować kartonów archiwizacyjnych.

- W przypadku niekompletności dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

- Przy opracowaniu dokumentacji należy wprowadzić do dokumentacji obowiązujący kilometraż drogi wojewódzkiej. W przypadku zastosowania kilometrażu roboczego powinien on również narastać w kierunku rosnącego kilometrażu drogi wojewódzkiej.

VI. Kontrola jakości w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

1. Spotkania w sprawie wykonania przedmiotu zamówienia.

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego będzie wykonywany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. W trakcie trwania procesu projektowego Zamawiający przewiduje następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej:

A. spotkania w siedzibie Zamawiającego – min. raz w miesiącu, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:

- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 			dokumentacji projektowej przed Zamawiającym (w tym omówienie zagadnień 				związanych z koordynacją dokumentacji projektowej),

- prezentacja przez Zamawiającego wniosków z własnych przeglądów opracowań 			projektowych,

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 				upoważniony jest jedynie Zamawiający,

- omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich,

- uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania (m. innymi 		obiektów mostowych).

B. spotkania robocze – spotkania poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, oraz innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Spotkania robocze odbywają się z inicjatywy Wykonawcy zainteresowanej strony, lub Zamawiającego.

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca. Zamawiający może zlecić, przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych niezależnemu Wykonawcy. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących; prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych Zamawiający natychmiast wstrzyma prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych.

2. Harmonogram prac projektowych.

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac, Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac wg opracowanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego tabeli. Aktualizacja Harmonogramu prac powinna odbywać się wg następującej procedury:

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Harmonogram prac w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy,

- Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane Harmonogramy prac w przypadku wystąpienia opóźnień lub zmian związanych z terminem wykonania poszczególnych elementów dokumentacji z wyjaśnieniem dlaczego nastąpiły zmiany.

W Harmonogramie prac Wykonawca przedstawi daty wykonania poszczególnych elementów, zgodnych z wyceną opracowania (załącznik 2A do SIWZ).

Wykonawca będzie wykonywał aktualizację zatwierdzonego Harmonogramu prac na swój koszt.

Zatwierdzenie Harmonogramu prac przez Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z żadnych zobowiązań Umownych.

VII. Odbiór dokumentacji projektowej.

1. Kompletną dokumentację projektową należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Kornowac.

2. Weryfikacja dokumentacji nastąpi w ciągu 30 dni kalendarzowych, a następnie po stwierdzeniu, że dokumentacja została prawidłowo wykonana, zostaje sporządzony protokół odbioru podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

3. Kopia protokołu odbioru zostanie przekazana Wykonawcy.

4. Protokół odbioru jest podstawą zapłaty za wykonana dokumentację projektową .

5. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonanej dokumentacji z założonymi wymaganiami oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia, dokumentacja zostanie zwrócona Wykonawcy celem jej poprawienia z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek. Jeżeli Zamawiający nie narzucił terminu naniesienia poprawek do zwróconej, wadliwej dokumentacji projektowej to przyjmuje się termin 30 dni kalendarzowych.

VIII. Podstawa płatności za dokumentację projektową.

- Sposób wyceny opracowania.

W cenie ofertowej należy uwzględnić koszt uzgodnień oraz materiałów wyjściowych koniecznych do realizacji zamówienia, wynikających z analizy przeprowadzonej przez Wykonawcę w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotowego inwestycyjnego objętego zamówieniem.

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za rzeczywiście wykonany zakres prac projektowych, według ich wartości zawartych w wycenie, jednak wynagrodzenie to nie będzie większe niż cena wskazana w Formularzu Ofertowym.

2. Płatności

a) Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo po spisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń przelewem na konto podane na fakturze (rachunku)

b) Termin zapłaty: 30 dni od daty doręczenia faktury (rachunku) Zamawiającemu.

c) Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

X. Przepisy związane.

[1.1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1623, tekst jednolity).

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r, poz.462).

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz.430 ).

[1.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 ).

[1.5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).

[1.6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

[1.7] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027, tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

[1.8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133).

[1.9] Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami).

[1.10] Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

[1.11] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami).

[1.12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami).

[1.13] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603, tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

[1.14] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami).

[1.15] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami).

[1.16] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami).

[1.17] Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872, z późniejszymi zmianami).

[1.18] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137 z dnia 31 lipca 2006 r., poz. 984 z późniejszymi zmianami).

[1.19] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami).

[2.1] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998 r.

[2.2] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych – IBDiM, Warszawa 2001 r.

[2.3] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – IBDiM, Warszawa 1997r.

[2.4] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji I kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym:

[2.5] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne.

[2.6] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg.

[2.7] Wytyczne Techniczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

[2.8] Wytyczne Projektowe Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.