METRYKA PROJEKTU

TEMAT:                              MODERNIZACJA OBEJŚCIA WOKÓŁ DOMU     
                KULTURY W RZUCHOWIE

(REMONT DRÓG, PLACÓW I CHODNIKÓW, 
                                  PARKINGI, MAŁA ARCHITEKTURA,

ZIELEŃ I  OŚWIETLENIE)

LOKALIZACJA:              RZUCHÓW; UL. KAROLA MIARKI 8B,

DZ. NR 1829/114 i 1830/114

INWESTOR:                     GMINA KORNOWAC

UL. RACIBORSKA 48

DANE TECHNICZNE:   
 POWIERZCHNIA OPRACOWANIA: 0,36 HA

OPRACOWAŁ:

MGR INŻ. ANNA KNURA

DATA OPRACOWANIA:                   PROJEKTANT:

WRZESIEŃ 2012 r. 		             MGR INŻ. ARCH. LUCJAN KNURA

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

1 - MAPA ZASADNICZA 1:1000

2 - PLANSZA ZBIORCZA 1:250

3 – DROGI, PARKINGI, ODWODNIENIE 1:250

4 – PLACE I ŚCIEŻKI 1:250

5 – MAŁA ARCHITEKTURA1:250

6 – ZIELEŃ 1:250

7 - INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA 1:250

8 - WYMIAROWANIE –

DANE TECHNICZNE:

POWIERZCHNIA OPRACOWANIA: 0,36 HA

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 411 M2

DROGI „A” ,”D”

A1-NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

POWIERZCHNIA 275,0 M2

D – NAWIERZCHNIA UTWARDZONA, SZUTROWA

POWIERZCHNIA  292,0 M2

DŁUGOŚĆ KRAWĘŻNIKA WYSOKIEGO 288,0 M

PARKINGI „B”

(KOSTKA 8CM)

B1 - 5 MIEJSC PARKINGOWYCH 2,8x5 M

B2 - 4 MIEJSCA PARKINGOWE 2,8x5 M

B3 - 3 MIEJSCA PARKINGOWE 2,8x5 M

PLACE I ŚCIEŻKI „C”

(KOSTKA 6cm)

C - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

POWIERZCHNIA 853 M 2

DŁUGOŚĆ KRAWĘŻNIKA NISKIEGO 325 M

ZIELEŃ „D”

POWIERZCHNIA 0,106 HA

MAŁA ARCHITEKTURA:

14 ŁAWEK

5 KOSZY NA ŚMIECI

TABLICA INFORMACYJNA

STOJAKI NA ROWERY (20 MIEJSC)

GRILL

OCZKO WODNE

OŚWIETLENIE:

6 LAMP  PARKOWYCH WYSOKICH

- LAMPY OŚWIETLENIOWE PARKOWE OSADZONE NA SŁUPACH STALOWYCH, DOPROWADZENIE PRĄDU ORAZ WYŁĄCZNIK OŚWIETLENIA KABLEM PODZIEMNYM YAKY 4x16 MM Z ISTNIEJĄCEGO NA DZIAŁCE OBIEKTU

ODWODNIENIE:

DŁUGOŚĆ RUR ODWADNIAJĄCYCH :74M

ODWODNIENIE TERENU ZA POMOCĄ PREFABRYKOWANYCH PROFILOWANYCH ELEMENTÓW WODOŚCIEKOWYCH

I KANALIZACJI DESZCZOWEJ (RURY PCV 160 ORAZ STUDZIENKI 
Z RUR PCV 315) Z WLOTEM DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PODSYPKA POD NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

PODSYPKA Z CHUDEGO BETONU NA WARSTWIE GRUZU