Kornowac, dnia 16.10.2013 r.

URZĄD GMINY

KORNOWAC

ul. Raciborska 48

44-285 Kornowac

RI.271.17.2013.RM

P/774/11/13

ODPOWIEDŹ

NA ZADANE PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.:

**„WYMIANA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI POGRZEBIEŃ I KORNOWAC W GMINIE KORNOWAC – ZADANIE 10”**

W załączeniu przekazuję treść otrzymanych pytań do SIWZ i udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie 1**

W SIWZ § 6 pkt.1 wymagany termin wykonania umowy to 20.12.2013 r., natomiast w załączniku OFERTA pkt.3 istnieje informacja „wymagany termin realizacji 31.10.2013 r.” – który termin realizacji jest właściwy ?

**Odpowiedź**

Termin wykonania zamówienia 20.12.2013 r. zgodnie z SIWZ i wzorem umowy.

**Pytanie 2**

W SIWZ §3 Podstawowe parametry wymieniono rury PE100 RC SDR11 PN1,6, natomiast w PROJEKCIE BUDOWLANYM I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ rury PE100 RC PLUS SDR11 PN1,6 – które rury należy przyjąć do wyceny OFERTY ?

**Odpowiedź**

Do wyceny oferty należy przyjąć rury PE100 RC PLUS SDR11 PN1,6 zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.

 WÓJT GMINY

 Grzegorz Niestrój