Gmina Kornowac Kornowac, dnia 19.07.2017 r.

ul. Raciborska 48

44-285 Kornowac

**RI.271.5.2017.RM**

ODPOWIEDŹ

NA ZADANE PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

**PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY, ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI POGRZEBIEŃ, GMINA KORNOWAC**

1. **Pytanie 1**. czy istnieje możliwość przedłużenia terminu składania ofert do 04.08.2017?

**Odpowiedź: Nie**

1. **Pytanie 2**. czy Inwestor dopuszcza zmianę materiału orurowania ze stali nierdzewnej na PE (zgrzewane) ?

**Odpowiedź:** ze względu na unifikację materiałową podmiotu eksploatującego pompownię, nie jest dopuszczalna zamiana materiału ze stali nierdzewnej na PE lub inne tworzywa sztuczne.

 Grzegorz Niestrój

 Wójt Gminy Kornowac