## WPR-Zad.1
WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT
Zadanie 1 "Budowa kanalizacji sanitarnej - etap I" realizowane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - etap I”
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr pozycji Przedmiaru Robót | Kod pozycji**) | Nr Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji Przedmiaru Robót | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
a | b | c | d | e | f | g | h = f x g
Zadanie 1 "Budowa kanalizacji sanitarnej - etap I"
(I) Wymagania ogólne
1 |  | ST-00.00 | Zaplecze Wykonawcy - organizacja, utrzymanie i likwidacja | ryczałt
2 |  | ST-00.00 | Opłaty za zajęcie pasa drogowego i wszystkie koszty z tym związane | ryczałt
3 |  | ST-00.00 | Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i wszystkie koszty z tym związane | ryczałt
4 |  | ST-00.00 | Usunięcie kolidujących drzew i krzewów i wszystkie koszty z tym związane | ryczałt
5 |  | ST-00.00 | Rozruch i próby końcowe | ryczałt
6 |  | ST-00.00 | Dokumentacja powykonawcza | ryczałt
[6 empty] | RAZEM (I) WYMAGANIA OGÓLNE: | 0
Roboty Budowlane - CPV - 45000000
(II) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45200000-9
(II.1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - kanały uliczne
Montaż przewodów kanalizacyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi, przełożeniem i zabezpieczeniem sieci kolidującej, z robotami ziemnymi, wzmocnieniem podłoża, robotami montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopów, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), z próbami pomontażowymi (w tym min. kamerowanie kanałów), zabezpieczeniem instalacji i obiektów istniejących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń oraz przepompowywaniem ścieków
7 | Z1.E1.KSG-1 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Kanały główne - Rury kanalizacyjne kamionkowe o średnicy nominalnej fi 200mm wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej | m | 164 |  | 0
8 | Z1.E1.KSG-2 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Kanały główne - Rury kanalizacyjne kamionkowe o średnicy nominalnej fi 200mm wykonywane metodą bezwykopową wraz ze studniami startowymi i odbiorczymi | m | 912 |  | 0
9 | Z1.E1.KSG-3 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Kanały główne - Rury kanalizacyjne PVC-U o średnicy nominalnej fi 200 mm wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej | m | 96 |  | 0
10 | Z1.E1.KSG-4 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rury ochronne stalowe fi 406x10 mm na kanałach kamionkowych fi 200 mm | m | 89 |  | 0
11 | Z1.E1.KSG-5 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rury ochronne stalowe fi 298,5x10 mm na kanałach PVC-U fi 200 mm | m | 16 |  | 0
Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki, z prefabrykowanymi dnami, z włazami żeliwnymi, z kaskadami, z kinetami i szczelnymi przejściami dla rur oraz wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, zabezpieczenie wykopów, zagęszczenie gruntu, odwodnienie (jeżeli konieczne), wmocnienie podłoża, izolacje, próby pomontażowe
12 | Z1.E1.KSG-6 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych fi 1200 mm | szt. | 35 |  | 0
razem (II.1): | [6 empty] | 0
(II.2) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - podejścia kanałów do posesji
Montaż przewodów kanalizacyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi, przełożeniem i zabezpieczeniem sieci kolidującej, z robotami ziemnymi, wzmocnieniem podłoża, robotami montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopów, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), z próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem instalacji i obiektów istniejących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń oraz przepompowywaniem ścieków
13 | Z1.E1.KSG-7 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Kanały boczne - Rury kanalizacyjne PVC-U o średnicy nominalnej fi 150 mm wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej | m | 180 |  | 0
14 | Z1.E1.KSG-8 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Kanały boczne - Rury kanalizacyjne kamionkowe o średnicy nominalnej fi 150 mm wykonywane metodą bezwykopową wraz ze studniami startowymi i odbiorczymi | m | 791 |  | 0
15 | Z1.E1.KSG-9 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rury ochronne stalowe fi 273x10 mm na kanałach PVC-U fi 150 mm | m | 18 |  | 0
16 | Z1.E1.KSG-10 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rury ochronne stalowe fi 355,6x10 mm na kanałach kamionkowych fi 150 mm | m | 98 |  | 0
Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych PVC - z kinetami i kształtkami przejściowymi, z rurami teleskopowymi i włazami oraz wszystkie prace z tym związane, między innymi roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wzmocnienie podłoża, zabezpieczeniem wykopów, odwodnienie (jeżeli konieczne), zagęszczenie gruntu
17 | Z1.E1.KSG-11 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm - zamknięcie z rurą teleskopową | szt | 71 |  | 0
razem (II.2): | [6 empty] | 0
(II.3) Kanalizacja tłoczna uliczna
Montaż rurociągów z rur polietylenowych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z przełożeniem i zabezpieczeniem sieci kolidującej, z robotami ziemnymi, ze wzmocnieniem podłoża, z zabezpieczeniem wykopów, z odwodnieniem (jeżeli wymagane), z robotami montażowymi (w tym ze zgrzewaniem rur), z próbami pomontażowymi, z kształtkami, armaturą, z odcinkami rozprężnymi
18 | Z1.E1.KST-12 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 180 mm, PE100 - RC, SDR17, wykonywane metodą wykopową oraz montowane w rurze ochronnej | m | 63 |  | 0
19 | Z1.E1.KST-13 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 110 mm, PE100 - RC, SDR17, wykonywane metodą wykopową oraz montowane w rurze ochronnej | m | 229 |  | 0
20 | Z1.E1.KST-14 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 180 mm, PE100 - RC, SDR17, wykonywane metodą bezwykopową | m | 251 |  | 0
21 | Z1.E1.KST-15 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 110 mm, PE100 - RC, SDR17, wykonywane metodą bezwykopową | m | 615 |  | 0
22 | Z1.E1.KST-16 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rury ochronne stalowe fi 273x10 mm na rurociągu fi 180 mm | m | 16 |  | 0
23 | Z1.E1.KST-17 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rury ochronne stalowe fi 193,7x10 mm na rurociągu fi 110 mm | m | 21 |  | 0
24 | Z1.E1.KST-18 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rury ochronne stalowe fi 244,5x10 mm na rurociągu fi 110 mm | m | 6 |  | 0
25 | Z1.E1.KST-19 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rury ochronne stalowe fi 193,7x10 mm na rurociągu fi 110 mm, układane bezwykopowo | m | 79 |  | 0
Wykonanie na rurociągach kompletnych studzienek z kręgów betonowych łączonych na uszczelki, z prefabrykowanymi dnami, z włazami żeliwnymi, ze szczelnymi przejściami rurociągów, z kształtkami i armaturą oraz wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi : roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, zabezpieczenie wykopów, zagęszczenie gruntu, odwodnienie (jeżeli konieczne), wzmocnienie podłoża, izolacje, próby pomontażowe
26 | Z1.E1.KST-20 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Studzienka rewizyjna Sr5 | kpl | 1 |  | 0
27 | Z1.E1.KST-21 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Studzienka rewizyjna Sr6 | kpl | 1 |  | 0
28 | Z1.E1.KST-22 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Studzienka połączeniowa Sp1 | kpl | 1 |  | 0
razem (II.3): | [6 empty] | 0
(II.4) Kanały boczne kanalizacji sanitarnej tłocznej zgodnie z Dokumentacja Projektową
Montaż rurociągów z rur polietylenowych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z przełożeniem i zabezpieczeniem sieci kolidującej, z robotami ziemnymi, ze wzmocnieniem podłoża, z zabezpieczeniem wykopów, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), z robotami montażowymi (w tym ze zgrzewaniem rur), z próbami pomontażowymi, z kształtkami, armaturą
29 | Z1.E1.KST-23 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 63 mm, PE100 - RC, SDR17, wykonywane metodą wykopową oraz montowane w rurze ochronnej | m | 75 |  | 0
30 | Z1.E1.KST-24 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 50 mm, PE100 - RC, SDR17, wykonywane metodą wykopową oraz montowane w rurze ochronnej | m | 113 |  | 0
31 | Z1.E1.KST-25 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rury ochronne stalowe fi 133x10 mm na rurociągu fi 63 mm | m | 3.5 |  | 0
32 | Z1.E1.KST-26 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rury ochronne stalowe fi 114,3x10 mm na rurociągu fi 50 mm, układane bezwykopowo | m | 20 |  | 0
Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej przydomowej pompowni - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z robotami ziemnymi, próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem wykopu, odwodnieniem (jeżeli konieczne), z izolacjami i zagęszczeniem, z zasilaniem elektrycznym, z instalacjami elektrycznymi, z uporządkowaniem terenu
33 | Z1.E1.KSP-27 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.04 ST-00.05 | Pompownie przydomowe fi 800 mm z kompletnym wyposażeniem | kpl | 3 |  | 0
razem (II.4): | [6 empty] | 0
(Il.5) Budowa przepompowni P3
Dostawa i montaż kompletnej pompowni - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z robotami ziemnymi, próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem wykopów, odwodnieniem (jeżeli konieczne), z izolacjami i zagęszczeniem, z zasilaniem elektrycznym, z pomiarem energii elektrycznej, z instalacjami elektrycznymi, monitoringiem i AKPiA, z robotami drogowymi, z zagospodarowaniem terenu pompowni
34 | Z1.E1.KSP-28 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.04 ST-00.05 ST-00.06 | Pompownia ścieków P2 z kompletnym wyposażeniem | kpl | 1 |  | 0
razem (II.5): | [6 empty] | 0
(II.6) Kanalizacja sanitarna - roboty drogowe odtworzeniowe
Nawierzchnie drogowe - Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie : koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy odsączające, podsypki piaskowe, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, skropienie podbudowy lub nawierzchni emulsją asfaltową, warstwy asfaltobetonu, ułożenie krawężników, obrzeży, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki
Roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych
35 | Z1.E1.KSRD-32 | ST-00.06 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 22 cm (drogi powiatowe) | m | 282 |  | 0
36 | Z1.E1.KSRD-33 | ST-00.06 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 12 cm (drogi gminne) | m | 150 |  | 0
37 | Z1.E1.KSRD-34 | ST-00.06 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 22 cm z wywozem matariału z rozbiórki (drogi powiatowe) | m2 | 209.86 |  | 0
38 | Z1.E1.KSRD-35 | ST-00.06 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem matariału z rozbiórki (drogi gminne) | m2 | 186.56 |  | 0
39 | Z1.E1.KSRD-36 | ST-00.06 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki (drogi powiatowe) | m2 | 559.63 |  | 0
40 | Z1.E1.KSRD-37 | ST-00.06 | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 24 |  | 0
41 | Z1.E1.KSRD-38 | ST-00.06 | Rozbiórka nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm | m2 | 49.5 |  | 0
42 | Z1.E1.KSRD-39 | ST-00.06 | Rozbiórka krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej | m | 16 |  | 0
Roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowych
43 | Z1.E1.KSOD-40 | ST-00.06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (drogi powiatowe) | m2 | 209.86 |  | 0
44 | Z1.E1.KSOD-41 | ST-00.06 | Podbudowa z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 10 cm (drogi powiatowe) | m2 | 209.86 |  | 0
45 | Z1.E1.KSOD-42 | ST-00.06 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych o gr. 8 cm - warstwa wiążąca (drogi powiatowe) | m2 | 209.86 |  | 0
46 | Z1.E1.KSOD-43 | ST-00.06 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 4 cm - warstwa ścieralna (drogi powiatowe) | m2 | 769.49 |  | 0
47 | Z1.E1.KSOD-44 | ST-00.06 | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto - gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy 10 cm | m2 | 33 |  | 0
48 | Z1.E1.KSOD-45 | ST-00.06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (drogi gminne) | m2 | 612.5 |  | 0
49 | Z1.E1.KSOD-46 | ST-00.06 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych o gr. 7 cm - warstwa wiążąca (drogi gminne) | m2 | 186.56 |  | 0
50 | Z1.E1.KSOD-47 | ST-00.06 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 5 cm - warstwa ścieralna (drogi gminne) | m2 | 186.56 |  | 0
51 | Z1.E1.KSOD-48 | ST-00.06 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna gr. 20 cm | m2 | 49.5 |  | 0
52 | Z1.E1.KSOD-49 | ST-00.06 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna gr. 10 cm | m2 | 198 |  | 0
53 | Z1.E1.KSOD-50 | ST-00.06 | Chodniki z kostki brukowejbetonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z rozbiórki) | m2 | 24 |  | 0
54 | Z1.E1.KSOD-51 | ST-00.06 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo - piaskowej | m | 16 |  | 0
razem (II.6): | [6 empty] | 0
Razem: (II) Budowa kanalizacji sanitarnej: | [6 empty] | 0
OGÓŁEM (I+II) Zadanie 1 "Budowa kanalizacji sanitarnej - etap I" | [6 empty] | 0
Miejscowość, data i podpis Wykonawcy:
…………………………………………