 

Kornowac, 22.03.2018 r.

Gmina Kornowac

ul. Raciborska 48

44-285 Kornowac

RI.271.1.2018.SŻ

ODPOWIEDŹ

NA ZADANE PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

**PRZEBUDOWA WNĘTRZ DOMU KULTURY W ŁAŃCACH**

***Pytanie 1***

W przedmiarze instalacje elektryczne – dz. 1.1, poz.2 – demontaż opraw – brak ilości opraw do demontażu

***Odpowiedz:***

Proszę o ujęcie w kosztorysie dz. 1.1, poz.2 – demontaż opraw - 18 szt*.*

***Pytanie 2***

W opisie projektu instalacji sanitarnej jest wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd dla montażu rurociągów (około 120 mb instalacji wodociągowej ) - brak odpowiednich pozycji z w przedmiarze instalacje sanitarne.

***Odpowiedz:***

 Proszę o ujęcie w kosztorysie pozycji:

- *KNNR 3 0305-01- Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - 0,22 m3*

*- KNNR 3 0404-01- Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych - 0,14 m3*

***Pytanie 3***

 W przedmiarze roboty budowlane – brak pozycji dotyczących rozebrania podłogi drewnianej na salce i scenie oraz wykonania izolacji przeciwwilgociowej

***Odpowiedz:***

- Rozebranie podłogi drewnianej na salce i scenie zostanie wykonane w własnym zakresie

*-* Proszę o ujęcie w kosztorysie pozycji:

*KNR 2- 020607-01 – Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe – 300, 564 m3*

***Pytanie 4***

W projekcie przewidziana jest iniekcja ścian – brak pozycji w przedmiarze robót budowlanych?

***Odpowiedz:***

Infekcja ścian zostanie wykonana w późniejszym terminie

***Pytanie 5***

Brak obmiaru dotyczącego malowania ścian – ile metrów?

***Odpowiedz:***

Proszę o ujęcie w kosztorysie w pozycji:

*KNR K-040201-02 - Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i m2 z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem – farbami akrylowymi – 959,814 m2*

***Pytanie 6***

Czy załączony przedmiar na roboty budowlane jest kompletny?

***Odpowiedz:***

Proszę o ujęcie w kosztorysie, odpowiedzi na w/w pytania

Wójt Gminy Kornowac

 /-/ Grzegorz Niestrój

.