Kornowac, dn. 11.05.2021 r.

RI.271.2.2021.SŻ

**Odpowiedź na zapytanie do treści SWZ**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie”.

 Zamawiający w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), które wpłynęło do Zamawiającego, w poniżej określonym zakresie:

**Pytanie:**

Czy dopuszczalny jest większy współczynnik przenikalności z 0,9W na 1,3 W?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z warunkami technicznymi wymagany współczynnik dla okien należy przyjąć nie większy niż 0,9 (W/m2K). Producent stolarki powinien dostosować wymagania cieplne do obowiązujących przepisów.

Udzielona odpowiedź stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Kornowac

 Grzegorz Niestrój