Załącznik Nr 9 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Grzybowo

odcinek od km 7+034,00 do km 7+325,68

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym |  | km | 0,292 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 3645 cm wraz z wywozem karpiny, dłużycy i drągowizny na odkład na odległość do 5 km |  | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.3. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych, |  | Szt. | 12,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III | m3 |  | 398,00 |  |  |  |
| 2.2. |  | 02.03.01. | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu na formowany nasyp w robotach poprzecznych Grunt kat. I-II | m3 |  | 5,00 |  |  |  |
| 2.3. |  | 02.03.01. | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 |  | 5,00 |  |  |  |
| 2.4. |  | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 |  | 7,00 |  |  |  |
| 2.5. |  | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 |  | 156,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod studnię chłonną, studnie ściekową, przykanalik oraz pod drenaż | m3 |  | 261,36 |  |  |  |
| 3.2. |  | 03.01.01. | Wykonanie ławy z kruszywa łamanego na warstwie geowłókniny pod studnię chłonną gr. 50 cm w gotowym wykopie | m3 |  | 12,00 |  |  |  |
| 3.3. |  | 03.02.01. | Budowa studni chłonnej z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm i głębokości do 3 m w gotowym wykopie bez płyty dennej na fundamencie z bloczków betonowych i wypełnieniem studni warstwą piasku gr.20 cm i warstwą tłucznia frakcji 0/31,5 -0/63 mm na wysokość max. do 1,50m w pokrywą nastudzienną i włazem kanałowym typu krata | Szt. |  | 6,00 |  |  |  |
| 3.4. |  | 03.02.01. | Budowa studni ściekowej z elementów prefabrykowanych o średnicy 500 mm w gotowym wykopie wraz z rusztem żeliwnym i pierścieniem odciążającym 7 szt. podkrawężnikowych i 7 szt. normalnych | Szt. |  | 14,00 |  |  |  |
| 3.5. |  | 03.02.01. | Wykonanie rozsączkowania drenażowego rurą karbowaną o średnicy 100 mm z rur tworzywa sztucznego PVC w gotowym wykopie | mb |  | 60,00 |  |  |  |
| 3.6. |  | 03.02.01. | Wykonanie przykanalika z rur z tworzywa sztucznego typu PVC o średnicy 160 mm SN8 z uszczelką gumową w gotowym wykopie | mb |  | 63,00 |  |  |  |
| 3.7. |  | 02.01.01. | Zasypanie wykopów po wykonaniu drenażu kruszywem niewysadzinowym wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem warstwami | m3 |  | 187,00 |  |  |  |
| 3.8. |  | 03.0.01. | Wykonanie umocnienia wylotu przykanalika do rowu z gotowych elementów prefabrykowanych o średnicy 200 mm | Szt. |  | 1,00 |  |  |  |
| 3.9. |  | 02.01.01. | Wykonanie odtworzenia rowu przydrożnego koparkami podsiębiernymi z załadunkiem i odwozem gruntu na odkład na odl. do 5 km | m |  | 30,00 |  |  |  |
| 3.10. |  |  | Wykonanie umocnienia dna rowu i skarp płytami ażurowymi betonowymi o wym. 60x40x120 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem otworów ziemią urodzajną | m2 |  | 19,60 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy Konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  | 716,00 |  |  |  |
| 4.2. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego (piasek, pospółka) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 716,00 |  |  |  |
| 4.3. |  | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 716,00 |  |  |  |
| 4.4. |  | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm w miejscach przekopów pod przykanaliki | m2 |  | 50,40 |  |  |  |
| 4.5. |  | 04.03.01. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,701,00 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni | m2 |  | 716,00 |  |  |  |
| 4.6. |  | 04.07.01. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 |  | 766,40 |  |  |  |
| 4.7. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej | m2 |  | 1768,00 |  |  |  |
| 4.8. |  | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 |  | 398,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 1768,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 223,00 |  |  |  |
| 6.2. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w linii zjazdów i na łukach 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 63,00 |  |  |  |
| 6.3. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) |  | m3 | 15,90 |  |  |  |
| 6.4. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodnika |  | m2 | 345,00 |  |  |  |
| 6.5. |  | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. |  | m2 | 345,00 |  |  |  |
| 6.6. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 240,00 |  |  |  |
| 6.7 |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu zjazdów |  | m | 81,00 |  |  |  |
| 6.8. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach do posesji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 81,00 |  |  |  |
| 6.9. |  | 08.04.01. | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 81,00 |  |  |  |
| 6.10. |  | 08.05.01. | Wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu klasy C12/15 pod ściek z elementów prefabrykowanych gr. 10 cm |  | m3 | 1,68 |  |  |  |
| 6.11. |  | 08.05.01. | Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej. Grubość prefabrykatów 15 cm wraz z uzupełnieniem miejsca za ściekiem kruszywem łamanym gr. 15 cm na szer. 0,50 m |  | m | 33,00 |  |  |  |
| 7. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych |  | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 7.2. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A |  | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |