Załącznik nr 8 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV zasilanej ze stacji S6-271

Adres budowy: Uniszki-Cegielnia

Rodzaj robót: elektryczne

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Demontaż 3 stanowisk słupowych |  |  |
| 1 | KNNR 9 0903-050-153 | Demontaż linii NN o przekroju przewodów nieizolowanych do 95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu krotność = 4,00 | 0,15 | km/1prze |
| 2 | KNNR 9 0902-050-020 | Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN.Demontaż na słupie stojącym bezpiecznika lub odgromnika krotność = 1,00 | 3,00 | szt |
| 3 | KNNR 9 0701-040-177 | Demontaż przyłącza napowietrznego z przewodów nieizolowanych,z udziałem podnośnika samochodowego krotność = 1,00 | 2,00 | przewód |
| 4 | KNNR 9 0702-060-020 | Demontaż przyłącza napowietrznego z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych, z udziałem podnośnika samochodowego krotność = 1,00 | 2,00 | szt |
| 5 | KNNR 9 0901-110-020 | Demontaż słupa żelbetowego linii NN rozkracznego krotność = 1,00 | 2,00 | szt |
| 6 | KNNR 9 0901-080-020 | Demontaż słupa żelbetowego linii NN pojedynczego z ustojami krotność = 1,00 | 1,00 | szt |
| 7 | KNNR 9 0902-060-020 | Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN.Demontaż na słupie leżącym poprzeczników przelotowych krotność = 1,00 | 1,00 | szt |
| 8 | KNNR 9 0902-070-020 | Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN.Demontaż na słupie leżącym poprzeczników narożnych lub krańcowych krotność = 1,00 | 3,00 | szt |
| 9 | KNR 5-13 0801-01-034 | Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20,0 km krotność = 1,00 | 3,00 | t |
| 2 |  | Montaż 3 stanowisk słupowych |  |  |
| 10 | KNNR 5 0903-01010-020 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych EPV 10,5/10 krotność = 1,00 | 2,00 | szt |
| 11 | KNNR 5 0901-02010-020 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych z ustojami. krotność = 1,00 | 1,00 | szt |
| 12 | KNNR 5 0902-010-020 | Montaż poprzeczników przelotowych na słupach leżących, dla linii napowietrznej nn krotność = 1,00 | 1,00 | szt |
| 13 | KNNR 5 0902-020-020 | Montaż poprzeczników narożnych lub krańcowych na słupach leżących, dla linii napowietrznej nn krotność = 1,00 | 2,00 | szt |
| 14 | KNNR 5 0904-010-043 | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn - z demontażu krotność = 1,00 | 0,15 | km |
| 15 | KNNR 9 0701-040-177 | Montaż przyłącza napowietrznego z przewodów nieizolowanych,z udziałem podnośnika samochodowego krotność = 1,00 | 2,00 | przewód |
| 16 | KNNR 9 0702-060-020 | Montaż przyłącza napowietrznego z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych, z udziałem podnośnika samochodowego krotność = 1,00 | 2,00 | szt |
| 17 | KNNR 5 0906-030-020 | Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn krotność = 1,00 | 3,00 | szt |
| 18 | KNNR 5 0907-020-040 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III krotność = 1,00 | 15,00 | m |
| 19 | KNNR 5 0606-05010-020 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa). Kategoria gruntu III krotność = 3,00 | 2,00 | szt |
| 3 |  | Pozostałe prace |  |  |
| 20 | AW-020 | Dopuszczenie do pracy na linii nn przez ZE krotność = 1,00 | 1,00 | szt |
| 21 | KNNR 5 1304-01-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy krotność = 1,00 | 1,00 | szt |
| 22 | KNNR 5 1304-020-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar krotność = 1,00 | 2,00 | szt |
| 23 | AW-020 | Inwentaryzacja powykonawcza linii oświetlenia ulicznego -Kalkulacja własna. krotność = 1,00 | 1,00 | szt |