Załącznik Nr 6 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

- Część ogólna.

  - Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontu budynku szkoły podstawowej w Uniszkach Zawadzkich.

  - Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu budynku szkoły podstawowej w Uniszkach Zawadzkich.

  - Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną i poleceniami Inwestora.

- Materiały.

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów.

Materiały stosowane do robót budowlanych muszą mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa.

    - Ogólne wymagania związane z przechowywaniem, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.

Na opakowaniach materiałów budowlanych musi znajdować się termin przydatności do stosowania lub data produkcji. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów.

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inwestora, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inwestora materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

  - Wymagania szczegółowe.

Rozwiązania równoważne są możliwe jedynie w przypadkach, kiedy proponowane rozwiązania są co najmniej równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w opisie techniczny i przedmiarze robót  oraz posiadają parametry niegorsze niż określone w/w dokumentach .

  - Wykaz materiałów:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Wymiana osprzętu i kabli wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach modernizowanych.

2. Montaż nowych opraw oświetleniowych.

TYNKI WEWNĘTRZNE

1. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach.

2. Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach.

3 . Odbicie tynków wewnętrznych.

4. Licowanie ścian płytkami.

DRZWI WEWNĘTRZNE i ZWENETRZNE

1. Wymiana drzwi wewnętrznych.

2. Wymiana drzwi zewnętrznych.

3. Wykucie nowych otworów drzwiowych.

ROBOTY MALARSKIE

1. Farba emulsyjna do malowania sufitów w kolorze białym.

2. Farba emulsyjna do malowania ścian w kolorze pastelowym.

3. Farba olejna do malowania lamperii w kolorze jasnym.

STOLARKA OKIENNA

1. Wymiana okna z drewnianego na PCV.

2. Wykucie i obsadzenie nowego okna z PCV.

ROBOTY POSADZKOWE I WYKŁADZINOWE

1. Rozebranie posadzek ( lastrykowych, z PCV, cementowych ).

2. Wykonanie warstwy wyrównującej z zaprawy wyrównującej .

3. Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych.

4. Wykonanie posadzki z wykładziny.

5. Wykonanie podłogi w sali gimnastycznej

1. Wykonanie ścianek gipsowo – kartonowych.

2. Wymiana wyłazu dachowego.

3. Wymiana armatury łazienkowej.

4. Roboty rozbiórkowe.

5. Roboty murarskie – zamurowanie otworów.

- Sprzęt.

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- Transport.

Materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producenta  w taki sposób aby nie wpłynęły niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz nie wpłynęły na pogorszenie stanu technicznego i estetycznego pomieszczeń Zamawiającego.

- Wykonanie robót.

  - Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , za ich zgodność z opisem technicznym, przedmiarem robót i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz Inwestora .

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wymiarów wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w opisem technicznym i przedmiarze lub przekazanymi na piśmie  przez Inwestora.

  - Sposób wykonania robót.

    - Prace przygotowawcze – zerwanie okładzin posadzki w miejscach w których widoczne są odklejenia jej w pomieszczeniach, demontaż urządzeń sanitarnych ( sedesu, wanny ), demontaż ościeżnic drzwiowych i drzwi, odbicie starych tynków,

    - Tynki wewnętrzne.

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone ościeżnice drzwiowe. Następnie należy zmyć i zeskrobać farby emulsyjnej na ścianach i sufitach i dopiero na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć gładź gipsową na ścianach i sufitach, należy na bieżąco kontrolować markę i konsystencję zaprawy. Powłoka tynku powinna być jednolita i gładka.

    - Roboty malarskie.

Po wykonaniu tynków można przystąpić do malowania ścian i sufitów. Farby powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, ściany i sufity należy pomalować farbą emulsyjna dwukrotnie w kolorach wybranych przez Inwestora. Lamperie na ścianach ( w miejscach gdzie ona była przed remontem )  należy pomalować również dwukrotnie farba olejną w kolorze wybranym przez Inwestora. Barwa powłok malarskich powinna być jednolita bez smug. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 C.

    - Wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

Przed przystąpieniem do wymiany należy sprawdzić zgodność wymiarów stolarki z wykazem stolarki (załącznik), sposób ich otwierania (prawe czy lewe- w uzasadnionych przypadkach w drodze uzgodnień z Inwestorem można zmienić sposób otwierania drzwi) oraz ustalić kolorystykę stolarki. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz powłokami malarskimi.  Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające ( klucz i zamek ), łączące, zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. Skrzydła drzwiowe łazienkowe dodatkowo wyposażone powinny być w otwory wentylacyjne oraz alternatywnie w zamek łazienkowy zamiast zamka na klucz.

Próg z twardego drewna wyposażony w uszczelkę taką samą jak ościeżnica. Szerokość progu dostosowana do grubości muru w jakim osadzono stolarkę. Okucia powinny i odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB, dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma . Przed przystąpieniem do osadzenia stolarki należy dokładnie sprawdzić ościeża, do których ma przylegać ościeżnica z a pomocą kołków rozporowych. Szczeliny między ościeżnicą, a murem wypełnić materiałem izolacyjnym, dopuszczonym przez ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnicy w  pionie i poziomie.

    - Roboty  związane  z  montażem  okien  PCV.

Montaż  okien  PCV  winien  być  wykonany  przez  wyspecjalizowaną  brygadę  montażystów  zgodnie  z  opracowaną  przez  producenta  instrukcją   montażu. Ościeżnice  winny  być  ustawione  do  pionu  i  poziomu.  Największe dopuszczalne odchylenie  umocowanego  elementu  od  pionu  lub   poziomu  nie powinno  przekraczać 2  mm  na  1 m,  jednak   nie   więcej  niż  3  mm  na  całą  ościeżnicę.  Ościeżnice  nie mogą  wykazywać  obluzowań.  Po  zamknięciu okna  skrzydła  okienne  nie  powinny przy  poruszaniu  klamką   wykazywać żadnych  luzów.  Szczelność  okna  uznaje   się  za dostateczną,  jeżeli  pasek papieru  pakowego  o  szer. 2  cm,  włożony  między  ramiak i  ościeżnicę,  po zamknięciu  skrzydła   nie  daje   się  wyciągnąć  bez  zerwania.  Otwarte skrzydła  okienne  nie  powinny  się   same  zamykać.

5.2.6. Wymiana okładzin podłogowych i ściennych

Roboty  podłogowe  winny  być  wykonane  w  zakresie  i  z materiałów  określonych w  opisie  technicznym  i  kosztorysie  ślepym,  szczegółowymi  warunkami  technicznymi określonymi  w  obowiązujących  normach  i  świadectwach   dopuszczenia   oraz zgodnie z   zasadami  sztuki  budowlanej.   Przy  odbiorze  posadzek  z  tworzyw  podlegają   sprawdzeniu:

a/  wygląd  zewnętrzny  i  jednolitość  barwy  i  wzoru.

b/  związanie  posadzki  z  podkładem.

c/  prawidłowość  powierzchni.

d/  prawidłowość  wykonania  styków.

e/  wykończenie   posadzki.

W   każdym  pomieszczeniu  ściany i posadzka powinna  być  wykonana  z  materiałów  tego  samego  rodzaju  i  gatunku  oraz  tej  samej  grubości.  Na  powierzchni posadzki  nie  mogą   odznaczać  się  nierówności  podkładu  oraz   nie   mogą  występować  plamy i  uszkodzenia mechaniczne. Posadzki i okłdziny ścian  powinny  wykazywać związanie  z  podkładem  na   całej  powierzchni.  Prześwit    między  łatą   przyłożoną  w  dowolnym  miejscu  posadzki   nie  powinien  wynosić  więcej  niż  2 mm. Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  okładziny ściany i posadzki  od  płaszczyzny  poziomej  nie   może być   większe  niż  3  mm   na  całej  długości  lub  szerokości  pomieszczenia. Spoiny  powinny  tworzyć  linie  proste  na  całej  długości  i  szerokości  pomieszczenia.

    - Wymiana armatury

    - Roboty elektryczne

Zakres  robót  objętych  opracowaniem  obejmuje wymianę całości przewodów podtynkowych, osprzętu , zabezpieczeń,  nowe  oprawy. Warunki wykonania  i  odbioru  robót  instalacji  elektrycznych  są  ujęte  w  opracowaniu  Centralnego  Ośrodka   Badawczo-  Rozwojowego  Instalacji  i   Urządzeń  w  Budownictwie  „ Elektromontaż”   „Warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  robót budowlano-montażowych.  Tom  V-  Instalacje  elektryczne”  wydanym  w  1974 r.

  - Organizacja placu budowy.

Podczas wykonywania prac musi być zapewniony porządek.

Inwestor zapewni Wykonawcy pomieszczenie magazynowe na czas wykonywania robót oraz zapewni dostęp do wody i energii elektrycznej.

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

- Kontrola jakości.

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami opisu technicznego, przedmiaru robót oraz wymogami niniejszej specyfikacji.

6.2. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

7. Obmiar robót.

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczane w [ m2 ], roboty liniowe w [ m ], sprzęt i urządzenia w [ szt. ].

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót oraz zmian zaakceptowanych przez inwestora i sprawdzonych na placu budowy.

- Odbiór robót.

8.1. Odbiory robót ulęgających zakryciu.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inwestorowi.

8.2. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu  wykonanych robót instalacyjnych i budowlanych. Odbiór końcowy dojdzie do skutku pod warunkiem pozostawienia porządku i czystości na placu budowy.

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny nastąpi po upływie 3 lat od zakończenia robót. Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

9.0. Podstawa płatności.

Podstawę płatności stanowi kosztorys ofertowy.

10.0. Dokumenty związane.

10.1. Opis techniczny i przedmiar robót.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.