**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**Formularz asortymentowy cenowy**

**„Zakup sprzętu dla potrzeb jednostek OSP w Gminie Pozezdrze w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz ratowania życia”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **jm.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto****zł.** | **Wartość brutto łącznie W zł****(ilość x cena jednostkowa)****5x6** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Defibrylator AED** | Defibrylator AED z - bateriami np. nieładowalną - 2 pary elektrod dla dorosłych, - 1 para elektrod pediatrycznych- torba transportowa  | szt. | 3 |  |  |
| 2. | **Detektor napięcia** | Detektor napięcia - prądu przemiennego - wskazanie: za pomocą sygnału świetlnego lub dźwiękowego; częstotliwość sygnałów zwiększa się wraz ze zbliżaniem się do przewodnika - przemienne napięcia 20 Hz do 100 Hz- autotest- izolacji- baterie**-** kontrola baterii wbudowany system ostrzegający przed wyczerpaniem baterii- odporność na wodę  | szt. | 3 |  |  |
| 3. | **Przenośny zestaw oświetleniowy** | Przenośny zestaw oświetleniowy :- Ilość głowic w zestawie:  1 Dioda: Cree XML Led- Akumulator:  12V, 22 Ah SLA - kilka trybów świecenia:  wysoki/średni/niski/migania/bardzo niski (eko) - różne strumienie świetlne:  16000 lm /8000 lm /4000 lm / 2000 lm - Maszt:  3-sekcyjny | szt. | 1 |  |  |
| 4. | **Latarka akumulatorowa** | Latarki akumulatorowe :- ładowalne - latarki przenośne np. pasek na ramię- materiał – termoplastyczne ABS- moc światła , zasięg co najmniej 2 km. - wodoodporność  | szt. | 2 |  |  |
| 5. | **Parawan osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku**  | Parawan do osłony miejsca wypadku:- z taśmą odblaskową - z napisem STRAŻ , - stabilne stopki  | szt. | 1 |  |  |
| **Razem brutto** |  |