**Uwagi do przedmiarów**

I ETAP

1. Kosztorys inwestorski –Technologia wyposażenie I etap - **nie ujmować**
2. Instalacja co, ct i pomp ciepła wewnętrzna poz.1,2,3,4,15,16,17 **nie ujmować** (do wykonania razem z instalacją pompy ciepła w oddzielnym zamówieniu)
3. Kosztorys inwestorski - Instalacja pompy ciepła – **nie ujmować**

III ETAP

1. Elementy drewniane (boazeria, zabudowy grzejników) – wykonać z drewna bukowego
2. poz. 1,2, – nie ujmować
3. poz. 12 – zastąpić na dwa uchwyty podwójne do flag (flagi: 2x Polska,1xUE, 1xKaszubska)
4. dodatkowo przyjąć : dostawa i montaż herbu powiatu kościerskiego, malowany na sklejce oraz instalacje Wi-Fi, alarmową oraz monitoring (zgodnie z opisem zawartym w dodatkowej dokumentacji).