Karsin, 03.10.2014 r.

ZP 271.17.2014

|  | W Y K O N A W C Y - wszyscy - |
| --- | --- |

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiele, Zamawiający wyjaśnia:

- Pytania z dnia 23.10.2014 r.

W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Karsin przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Wiele proszę o wyjaśnienie następujących kwestii oraz pytań:

- W projekcie brak jest planu zagospodarowania terenu- proszę o zamieszczenie.

- Proszę o zamieszczenie wszystkich uzgodnień branżowych, decyzji oraz pozwoleń.

- Występuje rozbieżność w zakresie robót zawartych w projekcie i przedmiarze, proszę o zamieszczenie prawidłowego przedmiaru robót.

- Występuje rozbieżność zastosowanych materiałów w projekcie i ST (słup i oprawa oświetleniowa)- proszę o wyjaśnienie jaki rodzaj oprawy oraz słupa przyjąć do wyceny.

Odp.

- Plan zagospodarowania terenu w załączeniu.

- Skany uzgodnień w załączeniu.

- Należy wykonać zakres robót zgodny z przedmiarem – 9 opraw LED.

- Zgodnie z ST (W związku z modyfikacją SIWZ zamieszczono zmienioną ST).

- Pytania z dnia 24.10.2014 r.

Nawiązując do ukazanego ogłoszenie, w sprawie złożenia ofert na podstawie opublikowanego zamówienia przez UG w Karsinie

Składamy zapytanie w celu prawidłowego złożenia oferty.

1. Zamawiający w dokumentacji projektowej proponuje zastosowanie opraw typu oprawa o mocy 100W wyposażona w

Źródło SON-TPP np. Ambar 2 - 100W, klosz wypukły, kl. II ochronności. Natomiast w przedmiarze robót występuje oprawa 2x21W LED.

Dotyczy to również słupów oświetleniowych w dokumentacji występuje słup oświetleniowy osmiokątny o wysokości 8m z wysięgnikiem nad jezdnię1 m i kącie 100

np. ORION P 8m z wysięgnikiem OC S 1m, a w przedmiarze słup stalowy ELEW P-6 a w STWiORB są jeszcze inne materiały.

Proszę o sprecyzowanie które materiały zastosować.

Odp.

- Należy wykonać oprawy LED.

- Słupy oświetleniowe należy wycenić zgodnie z opisem zawartym Specyfikacji Technicznej (ST) – tradycyjne słupy z oprawami LED.