Opis techniczny

projektu  zagospodarowania działki przeznaczonej

pod remizę ochotniczej straży pożarnej w Przytarni

# Inwestor: GMINA KARSIN

siedz. ul. Długa nr 222, 83-440 KARSIN

Lokalizacja inwestycji: PRZYTARNIA, gm. Karsin, dz. 292

- Podstawa opracowania

- zlecenie inwestorów,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, wykonana w roku 2010 przez geodetę z Przytarni.

- decyzja o warunkach zabudowy Wójta Gminy Karsin

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa remizy strażackiej ochotniczej straży pożarnej – budynku z garażem na samochód bojowy z zapleczem, na zabudowanej działce nr 292 – będącej własnością inwestora. Kolejność realizacji jest następująca:

  - rozbiórka istniejącego budynku remizy, oraz likwidacja nieczynnej studni

  - budowa nowej remizy strażackiej

  - przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na ścieki sanitarne oraz przyłącze prądu elektrycznego wg odrębnych dokumentacji

  - dojścia, chodniki, utwardzenia

Budynek remizy jest parterowy, nie podpiwniczony, bez poddasza – z dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 40o – budynek wolnostojący.

- Opis stanu istniejącego

### Działka ozn. nr 292 o powierzchni 600m2 stanowi teren zabudowany, ogrodzony. Od strony północnej i zachodniej przylegają drogi gminne, od strony wschodniej i południowej działki sąsiednie zabudowane.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Na działce nr 292 będzie usytuowany budynek remizy ochotniczej straży pożarnej. Od strony północnej - frontu działki projektuje się wjazd, wejście na działkę, pojemnik na odpady komunalne. Od strony zachodniej projektuje się  szczelny zbiornik na ścieki sanitarne. Do składowania odpadów należy ustawić kontener na  śmieci - tak aby był łatwy dostęp do ich opróżniania przez firmę  komunalną. Kontener winien być szczelny – z pokrywą - ustawiony na twardym podłożu. Odpady winny być wywożone na składowisko odpadów komunalnych przez firmę koncesjonowaną. Od strony północno-zachodniej planuje się parking na dwa samochody osobowe.

- Zestawienie powierzchni

Całkowita powierzchnia terenu inwestycji		-	   600,00m2 – 100,0%

teren zabudowany					-	    80,00m2 – 13,30%

drogi, parking						-	   120,00m2 – 20,00%

powierzchnia biologicznie czynna (zieleń, trawniki) - 	  400,00m2  –  66,70%

- Odprowadzenie wód deszczowych

Należy odprowadzać powierzchniowo na terenie działki na powierzchnię biologicznie czynną

- Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych

Do czasu realizacji kanalizacji wiejskiej należy odprowadzać ścieki do szczelnego zbiornika na ścieki. Po zrealizowaniu sieci kanalizacyjnej należy wykonać odprowadzenie do kolektora tej sieci – na podstawie odrębnego opracowania – na warunkach Urzędu Gminy Karsin.

- Zaopatrzenie w wodę

Na działce znajduje się przyłącze wodociągowe z sieci gminnej.

- Zaopatrzenie w energię elektryczną

Przyłącze kablowe istniejące z sieci NN.

- Komunikacja

### Nieruchomość  objęta budową remizy strażackiej posiada dostęp komunikacyjny do drogi gminnej – dz. 301/13 i 206.

- Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

#### Nie dotyczy

- Dane określajace wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znadującego się w granicach terenu górniczego

### Teren inwestycji objętej niniejszym opracowaniem nie znajduje się w granicach terenu górniczego

- Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Budynek remizy strażackiej o charakterze i cechach nie stwarzających zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

- Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

### Nie dotyczy

- Dodatkowe uwagi

Działka, której dotyczy niniejsze opracowanie jest położona na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Ptaków Natura 2000 PLB220009 „Bory Tucholskie”.

Nie przewiduje się, aby projektowana budowa remizy strażackiej mogła w znaczący sposób negatywnie wpływać na ptaki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 pod nazwą Bory Tucholskie, w celu ochrony populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymania i zagospodarowania ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi przywracania zniszczonych biotopów oraz tworzenia biotopów obejmujący obszar gminy Karsin. Projektowana budowa nie będzie pogarszać stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt. Nie zamierza się wycinania jakichkolwiek drzew, lub krzewów.

- Geotechniczne warunki posadowienia budynku

W związku z tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami projektowany obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, a lokalizacja nastąpi w prostych warunkach gruntowych, poprzestano na jakościowym określeniu właściwości gruntów. Uznano, że grunt jest jednorodny genetycznie i litologicznie. Poziom wód gruntowych występuje poniżej projektowanego poziomu posadowienia, więc grunt jest odpowiedni na potrzeby budownictwa. W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopów innych warunków gruntowych należy fundamenty przeprojektować.

- Warunki ogólne zagospodarowania.

Wokół działki należy wykonać nasadzenia zielenią wysoką i niską ( drzewa, krzewy  ozdobne, żywopłoty ). Dojazdy, wjazdy powinny być utwardzone  kamieniem naturalnym, Można wysypać fragmenty terenu, stanowiące komunikację, grubym żwirem. Działka jest ogrodzona parkanem z siatki powlekanej na słupkach i cokole z kamienia i betonu. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób nie wpływający na obszar Natura 2000.

luty 2011

O p r a c o w a ł :

mgr inż. arch. LESŁAW  GAJDA

upr. bud. Nr UAN-8346/33/88

specj. architektoniczna