Znak sprawy: RR-ZPI271.11.2017 Szczytno dnia. 24.05.2017 r.

Informacja dla oferentów

Dotyczy zadania: **Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci**

 **wodociągowej na terenie gminy Szczytno Etap I**

W wyniku ogłoszonego przetargu na udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie do Urzędu Gminy Szczytno wpłynęły zgodnie z art.38 zapytania do treści SIWZ. Poniżej zamieszczamy zgłoszone pytania oraz odpowiedzi

1. Jaki systemem monitorowania pompowni ścieków istnieje na terenie gminy Szczytno?

  **Odp.**

 Na terenie gminy Szczytno istnieje system monitorowania przepompowni ścieków

 Hydropartner i Metalchem.

1. Do kogo należy wpięcie nowej tłoczni ścieków do istniejącego systemu monitoringu? Do Zamawiającego czy Wykonawcy?

 **Odp.** Wpięcie nowej tłoczni ścieków do istniejącego systemu monitoringu należy do

 Wykonawcy

3. W związku z brakiem opisu sposobu wykonania sieciowych przepompowni ścieków oraz przepompowni przydomowych dla zadania **„Część I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Zielonka”,** oraz zapisami w przedmiarze robót wnosimy o podanie opisu technicznego rozwiązań konstrukcyjnych przepompowni a w szczególności :

 - rozwiązań konstrukcyjnych wyposażenia przepompowni określających standardy ich wykonania zgodnych z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438

 - punktów pracy dla poszczególnych pomp - wydajność (Q) i wysokość podnoszenia (H) rodzaju wirnika (wolny przelot vortex czy rozdrabniacz), rodzaju zasilania elektrycznego wraz z podaniem mocy elektrycznej dla pomp wynikającej z warunkach przyłączeniowych operatora sieci energetycznej

 - rodzaju materiału z jakiego maja być wykonane zbiorniki przepompowni ścieków - sieciowe oraz przydomowe

 - standardu wykonania szafy sterowniczej zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC i EEC wprowadzonej do polskiego prawa

 - parametrów funkcjonalno-użytkowych istniejącego systemu monitoringu.

  **Odp**. Opisu sposobu wykonania sieciowych przepompowni ścieków oraz przepompowni

 przydomowych i opis technicznych rozwiązań konstrukcyjnych przepompowni

 dla zadania **„**Część I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w

 miejscowości Zielonka”, znajduje się w złączniku **Dokumentacja formalno prawna 2**

 **- przepompownie**

 Wójt Gminy Szczytno

 Sławomir Wojciechowski