Znak sprawy: RR-ZPI271.1.2018 Szczytno dnia. 23.01.2018 r.

**Informacja dla oferentów**

**Dotyczy zadania:** Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci

wodociągowej na terenie gminy Szczytno Etap II

W wyniku ogłoszonego przetargu na udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie do Urzędu Gminy Szczytno wpłynęły zgodnie z art.38 zapytania do treści SIWZ. Poniżej zamieszczamy zgłoszone pytania oraz odpowiedzi.

**PYTANIA i ODPOWIEDZI**

1 Czy zamawiający dopuści zastosowanie do wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w zakresie

średnic 160-200 ) rur PVC litych o tym samym typie uszczelki, które posiadaja lepsze parametry

techniczne oraz użytkowe od rur PVC z rdzeniem spienionym ?

**Odp.**

Tak zamawiający dopuszcza zastosowanie takich rur.

2. Czy zamawiający potwierdza zastosowanie na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej studni tworzywowych z PP o zewnętrznej średnicy rury wznoszącej wynoszącej 400 mm oraz kinety o tych samych wymiarach ?

**Odp**. Wymagane są rozmiary studni PCV o średnicy rury wznoszącej wynoszącej 425 mm

Wójt Gminy Szczytno

Sławomir Wojciechowski