Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Energii Elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Szczytno.

OBIEKTY ZAMAWIAJĄCEGO KLASYFIKOWANE WEDŁUG CHARAKTERU ODBIORU:

CZĘŚĆ I:

1. Oświetlenie uliczne (taryfa C 12a   C12b)

| L.P. | Punkt odbioru | Miejscowość | Kod | Miejscowość | Numer PPE | Numer umowy | Moc umowna | Szacunkowe zużycie | Symbol grupy taryfowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w okresie 12 miesięcy |  |
| 1. | Oświetlenie uliczne | Czarkowy Grąd GradKiersztanowo | 12-100 | Szczytno | 480037650129071956 | D/66/6F/14/000570 | 3/1 faza | 5200 | C-12B |
| 2. | Oświetlenie uliczne | Dębówko | 12-100 | Szczytno | 480037650129067209 | D/66/6F/11/000492 | 5/1 faza | 8900 | C-12B |
| 3. | Oświetlenie uliczne | Dębówko | 12-100 | Szczytno | 480037650128161974 | D/66/6F/14/000564 | 1/1 faza | 3000 | C-12B |
| 4. | Oświetlenie uliczne | Dębówko | 12-100 | Szczytno | PL0037650000065704 | D/66/6F/15/000342 | 0,5/1 faza | 1200 | C-12A |
| 5. | Oświetlenie uliczne | Dębówko | 12-100 | Szczytno | 480037650134801222 | D/66/6F/14/000562 | 1/1 faza | 1700 | C-12B |
| 6. | Oświetlenie uliczne | Gawrzyjałki | 12-100 | Szczytno | 480037650135068071 | D/66/6F/14/000558 | 05/1 faza | 1500 | C-12B |
| 7. | Oświetlenie uliczne | Gawrzyjałki | 12-100 | Szczytno | 480037650129063367 | D/66/6F/14/000555 | 12/3 faza | 14500 | C-12B |
| 8. | Oświetlenie uliczne | Gawrzyjałki | 12-100 | Szczytno | 480037650000189109 | WD/8744611300/2016 | 0,5/1 faza | 1500 | C-12A |
| 9. | Oświetlenie uliczne | Gawrzyjałki | 12-100 | Szczytno | 480037650035776346 | D/66/6F/12/000861 | 1,5/1 faza | 2700 | C-12A |
| 10. | Oświetlenie uliczne | Janowo | 12-100 | Szczytno | 480037650128613228 | D/66/6F/14/000553 | 2/1 faza | 6000 | C-12A |
| 11. | Oświetlenie uliczne | Janowo | 12-100 | Szczytno | 480037650128614945 | D/66/6F/14/000549 | 4/1 faza | 6100 | C-12B |
| 12. | Oświetlenie uliczne | Jęcznik | 12-100 | Szczytno | 480037650134797178 | D/66/6F/14/000544 | 05/1 faza | 2000 | C-12B |
| 13. | Oświetlenie uliczne | Jęcznik | 12-100 | Szczytno | 480037650125585111 | D/66/6F/14/000574 | 8/1 faza | 17500 | C-12B |
| 14. | Oświetlenie uliczne | Kamionek | 12-100 | Szczytno | 480037650125582279 | D/66/6F/14/000573 | 15/3 faza | 12200 | C-12B |
| 15. | Oświetlenie uliczne | Kamionek | 12-100 | Szczytno | 480037650036014109 | D/66/6F/14/000100 | 3,5/1 faza | 6100 | C-12A |
| 16. | Oświetlenie uliczne | Kamionek | 12-100 | Szczytno | 480037650035775639 | D/66/6F/12/000855 | 7,0/3 faza | 7200 | C-12A |
| 17. | Oświetlenie uliczne | Kaspry | 12-100 | Szczytno | 480037650128235130 | D/66/6F/14/000572 | 1/1 faza | 2200 | C-12B |
| 18. | Oświetlenie uliczne | Kobyłocha | 12-100 | Szczytno | 480037650128160863 | D/66/6F/14/000568 | 1/1 faza | 3000 | C-12B |
| 19. | Oświetlenie uliczne | Kobyłocha | 12-100 | Szczytno | 480037650129067310 | D/66/6F/14/000566 | 4/1 faza | 6400 | C-12B |
| 20. | Oświetlenie uliczne | Kobyłocha | 12-100 | Szczytno | 480037650128160156 | D/66/6F/14/000563 | 2/1 faza | 6000 | C-12B |
| 21. | Oświetlenie uliczne | Kobyłocha | 12-100 | Szczytno | 480037650135437479 | D/66/6F/14/000560 | 1/1 faza | 2300 | C-12B |
| 22. | Oświetlenie uliczne | Korpele | 12-100 | Szczytno | 480037650134176883 | D/66/6F/14/000557 | 1/1 faza | 3000 | C-12A |
| 23. | Oświetlenie uliczne | Korpele | 12-100 | Szczytno | 480037650135436873 | D/66/6F/14/000554 | 2/1 faza | 2600 | C-12B |
| 24. | Oświetlenie uliczne | Korpele | 12-100 | Szczytno | 480037650128611915 | D/66/6F/14/000551 | 5/1 faza | 8200 | C-12B |
| 25. | Oświetlenie uliczne | Korpele | 12-100 | Szczytno | 480037650134300054 | D/66/6F/14/000548 | 1/1 faza | 1200 | C-12A |
| 26. | Oświetlenie uliczne | Korpele | 12-100 | Szczytno | 480037650128617571 | D/66/6F/14/000546 | 1/1 faza | 2100 | C-12A |
| 27. | Oświetlenie uliczne | Korpele | 12-100 | Szczytno | 480037650128613935 | D/66/6F/14/000571 | 4/1 faza | 5500 | C-12B |
| 28. | Oświetlenie uliczne | Korpele | 12-100 | Szczytno | 480037650036014604 | D/66/6F/14/000095 | 1,5/1 faza | 3500 | C-12A |
| 29. | Oświetlenie uliczne | Korpele | 12-100 | Szczytno | 480037650000190205 | WD/8747783636/2016 | 1,5/1 faza | 1200 | C-12A |
| 30. | Oświetlenie uliczne | Lemany | 12-100 | Szczytno | 480037650128713157 | D/66/6F/14/000569 | 8/1 faza | 14200 | C-12B |
| 31. | Oświetlenie uliczne | Lemany | 12-100 | Szczytno | 480037650128712854 | D/66/6F/14/000567 | 2/1 faza | 6000 | C-12B |
| 32. | Oświetlenie uliczne | Lemany | 12-100 | Szczytno | PL0037650000065600 | D/66/6F/15/000344 | 1/1 faza | 1200 | C-12A |
| 33. | Oświetlenie uliczne | Leśny Dwór | 12-100 | Szczytno | 480037650126865511 | D/66/6F/11/000449 | 5/1 faza | 8000 | C-12B |
| 34. | Oświetlenie uliczne | Leśny Dwór (dawniej Szczytno Sobieszczańskiego) | 12-100 | Szczytno | 480037650126863891 | D/66/6F/11/000401 | 20/3 faza | 2200 | C-12B |
| 35. | Oświetlenie uliczne | Lipowa Góra Wschodnia | 12-100 | Szczytno | 480037650125557526 | D/66/6F/11/000504 | 1/1 faza | 3000 | C-12B |
| 36. | Oświetlenie uliczne | Lipowa Góra Wschodnia | 12-100 | Szczytno | 480037650135435358 | D/66/6F/11/000497 | 1/1 faza | 3000 | C-12B |
| 37. | Oświetlenie uliczne | Lipowa Góra Wschodnia | 12-100 | Szczytno | 480037650125558132 | D/66/6F/11/000502 | 4/3 faza | 2700 | C-12B |
| 38. | Oświetlenie uliczne | Lipowa Góra Wschodnia | 12-100 | Szczytno | 480037650125582986 | D/66/6F/11/000503 | 5/1 faza | 7800 | C-12B |
| 39. | Oświetlenie uliczne | Lipowa Góra Wschodnia | 12-100 | Szczytno | 480037650125584505 | D/66/6F/11/000501 | 3/1 faza | 5750 | C-12B |
| 40. | Oświetlenie uliczne | Lipowa Góra Wschodnia | 12-100 | Szczytno | 480037650125582885 | D/66/6F/11/000500 | 5/1 faza | 7800 | C-12B |
| 41. | Oświetlenie uliczne | Lipowa Góra Wschodnia | 12-100 | Szczytno | 480037650000190309 | WD/8743437696/2016 | 1,5/1 faza | 2000 | C-12A |
| 42. | Oświetlenie uliczne | Lipowa Góra Wschodnia | 12-100 | Szczytno | 480037650036061080 | D/66/6F/14/000779 | 1,5/1 faza | 4200 | C-12B |
| 43. | Oświetlenie uliczne | Lipowa Góra Wschodnia | 12-100 | Szczytno | PL0037650000065403 | D/66/6F/15/000339 | 1,0/1 faza | 1800 | C-12A |
| 44. | Oświetlenie uliczne | Lipowa Góra Wschodnia | 12-100 | Szczytno | PL0037650000065206 | D/66/6F/15/000340 | 1,0/1 faza | 4000 | C-12A |
| 45. | Oświetlenie uliczne | Lipowa Góra Zachodnia | 12-100 | Szczytno | 480037650036015210 | D/66/6F/14/000101 | 1,5/1 faza | 2100 | C-12A |
| 46. | Oświetlenie uliczne | Lipowa Góra Zachodnia | 12-100 | Szczytno | 480037650134797380 | D/66/6F/14/000565 | 05/1 faza | 3000 | C-12B |
| 47. | Oświetlenie uliczne | Lipowa Góra Zachodnia | 12-100 | Szczytno | 480037650000190506 | WD/8745971688/2016 | 1,5/1 faza | 2200 | C-12A |
| 48. | Oświetlenie uliczne | Lipowiec | 12-100 | Szczytno | 480037650129081050 | D/66/6F/11/000498 | 3/1 faza | 7500 | C-12B |
| 49. | Oświetlenie uliczne | Lipowiec | 12-100 | Szczytno | 480037650129080949 | D/66/6F/14/000561 | 5/1 faza | 7000 | C-12A |
| 50. | Oświetlenie uliczne | Lipowiec | 12-100 | Szczytno | 480037650134209522 | D/66/6F/14/000559 | 1/1 faza | 1400 | C-12A |
| 51. | Oświetlenie uliczne | Lipowiec | 12-100 | Szczytno | 480037650134212754 | D/66/6F/11/000489 | 1/1 faza | 2200 | C-12A |
| 52. | Oświetlenie uliczne | Lipowiec | 12-100 | Szczytno | 480037650129080242 | D/66/6F/11/000485 | 3/1 faza | 5900 | C-12A |
| 53. | Oświetlenie uliczne | Lipowiec | 12-100 | Szczytno | 480037650129080747 | D/66/6F/11/000484 | 15/3 faza | 23000 | C-12B |
| 54. | Oświetlenie uliczne | Lipowiec | 12-100 | Szczytno | 480037650133344707 | D/66/6F/11/000478 | 1/1 faza | 2200 | C-12B |
| 55. | Oświetlenie uliczne | Lipowiec | 12-100 | Szczytno | PL0037650000006808 | D/66/6F/15/000033 | 0,5/1 faza | 1500 | C-12A |
| 56. | Oświetlenie uliczne | Małdaniec | 12-100 | Szczytno | 480037650129072057 | D/66/6F/14/000552 | 12/3 faza | 10100 | C-12B |
| 57. | Oświetlenie uliczne | Marksewo | 12-100 | Szczytno | 480037650135436065 | D/66/6F/14/000550 | 1/1 faza | 2200 | C-12B |
| 58. | Oświetlenie uliczne | Marksewo | 12-100 | Szczytno | 480037650128619793 | D/66/6F/14/000547 | 4,5/1 faza | 9600 | C-12B |
| 59. | Oświetlenie uliczne | Marksewo | 12-100 | Szczytno | 480037650125585010 | D/66/6F/11/000481 | 2/1 faza | 2500 | C-12A |
| 60. | Oświetlenie uliczne | Młyńsko | 12-100 | Szczytno | 480037650129061448 | D/66/6F/11/000474 | 2/1 faza | 3500 | C-12B |
| 61. | Oświetlenie uliczne | Młyńsko | 12-100 | Szczytno | 480037650036014503 | D/66/6F/14/000094 | 0,5/1 faza | 1000 | C-12A |
| 62. | Oświetlenie uliczne | Niedźwiedzie | 12-100 | Szczytno | 480037650129062862 | D/66/6F/14/000545 | 4/1 faza | 12500 | C-12B |
| 63. | Oświetlenie uliczne | Niedźwiedzie | 12-100 Szczytno | Szczytno | 480037650035776245 | D/66/6F/12/000860 | 05/1 faza | 800 | C-12A |
| 64. | Oświetlenie uliczne | Nowe Gizewo | 12-100 | Szczytno | 480037650126866218 | D/66/6F/14/000543 | 4/1 faza | 11200 | C-12B |
| 65. | Oświetlenie uliczne | Nowe Gizewo | 12-100 | Szczytno | 480037650133322374 | D/66/6F/11/000476 | 1/1 faza | 2100 | C-12B |
| 66. | Oświetlenie uliczne | Nowe Gizewo | 12-100 | Szczytno | 480037650134260446 | D/66/6F/11/000472 | 1/1 faza | 2400 | C-12B |
| 67. | Oświetlenie uliczne | Nowe Gizewo | 12-100 | Szczytno | 480037650126827418 | D/66/6F/11/000471 | 1/1 faza | 3000 | C-12B |
| 68. | Oświetlenie uliczne | Nowe Gizewo | 12-100 | Szczytno | 480037650126827519 | D/66/6F/11/000470 | 1/1 faza | 2600 | C-12B |
| 69. | Oświetlenie uliczne | Nowe Gizewo | 12-100 | Szczytno | 480037650135435964 | D/66/6F/11/000466 | 1/1 faza | 2600 | C-12B |
| 70. | Oświetlenie uliczne | Nowe Gizewo | 12-100 | Szczytno | 480037650126858134 | D/66/6F/11/000464 | 5/1 faza | 7300 | C-12B |
| 71. | Oświetlenie uliczne | Nowe Gizewo | 12-100 | Szczytno | 480037650134209724 | D/66/6F/11/000461 | 2/1 faza | 6500 | C-12A |
| 72. | Oświetlenie uliczne | Nowe Gizewo | 12-100 | Szczytno | 480037650036060777 | D/66/6F/14/000776 | 7,0/1 faza | 9200 | C-12A |
| 73. | Oświetlenie uliczne | Nowe Gizewo | 12-100 | Szczytno | 480037650036060878 | D/66/6F/14/000777 | 2,5/1 faza | 7100 | C-12A |
| 74. | Oświetlenie uliczne | Nowe Gizewo | 12-100 | Szczytno | 480037650036060979 | D/66/6F/14/000778 | 1,5/1 faza | 2000 | C-12A |
| 75. | Oświetlenie uliczne | Nowiny | 12-100 | Szczytno | 480037650129074683 | D/66/6F/11/000467 | 12/3 faza | 8000 | C-12B |
| 76. | Oświetlenie uliczne | Ochódno | 12-100 | Szczytno | 480037650128227248 | D/66/6F/11/000469 | 1/1 faza | 2200 | C-12B |
| 77. | Oświetlenie uliczne | Olszyny | 12-100 | Szczytno | 480037650129061751 | D/66/6F/11/000489 | 1/1 faza | 1900 | C-12B |
| 78. | Oświetlenie uliczne | Olszyny | 12-100 | Szczytno | 480037650129062458 | D/66/6F/11/000454 | 4/1 faza | 5200 | C-12B |
| 79. | Oświetlenie uliczne | Olszyny | 12-100 | Szczytno | 480037650129062660 | D/66/6F/11/000452 | 5/1 faza | 6400 | C-12B |
| 80. | Oświetlenie uliczne | Olszyny | 12-100 | Szczytno | 480037650129062761 | D/66/6F/11/000448 | 5/1 faza | 10200 | C-12B |
| 81. | Oświetlenie uliczne | Olszyny | 12-100 | Szczytno | 480037650128791868 | D/66/6F/11/000445 | 1/1 faza | 2400 | C-12B |
| 82. | Oświetlenie uliczne | Olszyny | 12-100 | Szczytno | 480037650129030833 | D/66/6F/11/000444 | 3/1 faza | 6000 | C-12B |
| 83. | Oświetlenie uliczne | Olszyny | 12-100 | Szczytno | 480037650129031540 | D/66/6F/11/000443 | 1/1 faza | 2200 | C-12B |
| 84. | Oświetlenie uliczne | Olszyny | 12-100 | Szczytno | 480037650000189700 | WD/8748984898/2016 | 0,5/1 faza | 1300 | C-12A |
| 85. | Oświetlenie uliczne | Piece | 12-100 | Szczytno | 480037650125585010 | D/66/6F/11/000446 | 2/1 faza | 4500 | C-12A |
| 86. | Oświetlenie uliczne | Piece | 12-100 | Szczytno | PL0037650000006901 | D/66/6F/15/000032 | 0,5/1 faza | 1500 | C-12A |
| 87. | Oświetlenie uliczne | Piecuchy | 12-100 | Szczytno | 480037650129072158 | D/66/6F/11/000447 | 3/1 faza | 7800 | C-12B |
| 88. | Oświetlenie uliczne | Piecuchy | 12-100 | Szczytno | 480037650035776447 | D/66/6F/12/000862 | 0,5/1 faza | 2300 | C-12A |
| 89. | Oświetlenie uliczne | Płozy | 12-100 | Szczytno | 480037650135438186 | D/66/6F/11/000442 | 1/1 faza | 2400 | C-12B |
| 90. | Oświetlenie uliczne | Płozy | 12-100 | Szczytno | 480037650129063973 | D/66/6F/11/000441 | 16/3 faza | 22100 | C-12B |
| 91. | Oświetlenie uliczne | Płozy | 12-100 | Szczytno | 480037650128809854 | D/66/6F/11/000440 | 1/1 faza | 7200 | C-12B |
| 92. | Oświetlenie uliczne | Płozy | 12-100 | Szczytno | 480037650133343087 | D/66/6F/11/000439 | 1/1 faza | 4000 | C-12B |
| 93. | Oświetlenie uliczne | Płozy | 12-100 | Szczytno | 480037650035774730 | D/66/6F/12/000849 | 0,5/1 faza | 1200 | C-12A |
| 94. | Oświetlenie uliczne | Płozy | 12-100 | Szczytno | 480037650035775437 | D/66/6F/12/000854 | 05/1 faza | 800 | C-12A |
| 95. | Oświetlenie uliczne | Płozy | 12-100 | Szczytno | PL0037650000065009 | D/66/6F/15/000345 | 0,5/1 faza | 500 | C-12A |
| 96. | Oświetlenie uliczne | Podborek | 12-100 | Szczytno | 480037650129071552 | D/66/6F/11/000434 | 4/1 faza | 14200 | C-12B |
| 97. | Oświetlenie uliczne | Prusowy Borek | 12-100 | Szczytno | 480037650128842691 | D/66/6F/11/000437 | 1/1 faza | 900 | C-12B |
| 98. | Oświetlenie uliczne | Prusowy Borek | 12-100 | Szczytno | 480037650129071855 | D/66/6F/11/000435 | 4/1 faza | 10100 | C-12B |
| 99. | Oświetlenie uliczne | Prusowy Borek | 12-100 | Szczytno | 480037650035775235 | D/66/6F/12/000851 | 0,5/1 faza | 1600 | C-12A |
| 100. | Oświetlenie uliczne | Wawrochy | 12-100 | Szczytno | 480037650000197306 | WD/8742214074/2016 | 0,5/1 faza | 1200 | C-12A |
| 101. | Oświetlenie uliczne | Pużary | 12-100 | Szczytno | 480037650135437883 | D/66/6F/11/000429 | 1/1 faza | 2100 | C-12B |
| 102. | Oświetlenie uliczne | Pużary | 12-100 | Szczytno | 480037650129061549 | D/66/6F/11/000403 | 2,5/1 faza | 3900 | C-12B |
| 103. | Oświetlenie uliczne | Romany | 12-100 | Szczytno | 480037650129068825 | D/66/6F/11/000425 | 12/ faza | 14200 | C-12B |
| 104. | Oświetlenie uliczne | Romany | 12-100 | Szczytno | 480037650134796976 | D/66/6F/11/000457 | 0,5/1 faza | 400 | C-12B |
| 105. | Oświetlenie uliczne | Romany | 12-100 | Szczytno | PL0037650000064903 | D/66/6F/15/000338 | 0,5/1 faza | 800 | C-12A |
| 106. | Oświetlenie uliczne | Romany | 12-100 | Szczytno | 480037650000190900 | WD/8746652390/2016 | 1,5/1 faza | 2100 | C-12A |
| 107. | Oświetlenie uliczne | Romany | 12-100 | Szczytno | 480037650000190101 | WD/8745750497/2016 | 0,5/1 faza | 1200 | C-12A |
| 108. | Oświetlenie uliczne | Romany | 12-100 | Szczytno | 480037650000189410 | WD/8741613841/2016 | 1,5/1 faza | 1200 | C-12A |
| 109. | Oświetlenie uliczne | Rudka | 12-100 | Szczytno | 480037650129071754 | D/66/6F/11/000432 | 7/3 faza | 21000 | C-12B |
| 110. | Oświetlenie uliczne | Rudka | 12-100 | Szczytno | 480037650128837439 | D/66/6F/11/000427 | 1/1 faza | 2700 | C-12B |
| 111. | Oświetlenie uliczne | Rudka | 12-100 | Szczytno | 480037650035775134 | D/66/6F/12/000850 | 1,5/1 faza | 2200 | C-12A |
| 112. | Oświetlenie uliczne | Rudka | 12-100 | Szczytno | 480037650036060070 | D/66/6F/14/000767 | 0,5/1 faza | 600 | C-12A |
| 113. | Oświetlenie uliczne | Rudka | 12-100 | Szczytno | 480037650036060272 | D/66/6F/14/000769 | 0,5/1 faza | 700 | C-12A |
| 114. | Oświetlenie uliczne | Rudka | 12-100 | Szczytno | 480037650036060373 | D/66/6F/14/000771 | 2,5/1 faza | 3100 | C-12A |
| 115. | Oświetlenie uliczne | Rudka | 12-100 | Szczytno | 480037650036060474 | D/66/6F/14/000773 | 1,5/1 faza | 2100 | C-12A |
| 116. | Oświetlenie uliczne | Rudka | 12-100 | Szczytno | 480037650036060575 | D/66/6F/14/000774 | 1,5/1 faza | 3200 | C-12A |
| 117. | Oświetlenie uliczne | Rudka | 12-100 | Szczytno | 480037650036060676 | D/66/6F/14/000775 | 1,5/1 faza | 3200 | C-12A |
| 118. | Oświetlenie uliczne | Sasek Mały | 12-100 | Szczytno | 480037650129074582 | D/66/6F/11/000430 | 5/1 faza | 8200 | C-12B |
| 119. | Oświetlenie uliczne | Sasek Mały | 12-100 | Szczytno | 480037650135437782 | D/66/6F/11/000428 | 1/1 faza | 2000 | C-12B |
| 120. | Oświetlenie uliczne | Sasek Mały | 12-100 | Szczytno | 480037650000189607 | WD/8748342218/2016 | 1,5/1 faza | 2000 | C-12A |
| 121. | Oświetlenie uliczne | Sasek Wielki | 12-100 | Szczytno | 480037650000190807 | WD/8742241336/2016 | 2,5/1 faza | 3100 | C-12A |
| 122. | Oświetlenie uliczne | Sasek Wielki | 12-100 | Szczytno | 480037650129074481 | D/66/6F/11/000426 | 4/1 faza | 7200 | C-12B |
| 123. | Oświetlenie uliczne | Sawica | 12-100 | Szczytno | 480037650128611814 | D/66/6F/11/000424 | 3/1 faza | 4300 | C-12B |
| 124. | Oświetlenie uliczne | Sędańsk | 12-100 | Szczytno | 480037650128614642 | D/66/6F/11/000423 | 4/1 faza | 7100 | C-12B |
| 125. | Oświetlenie uliczne | Sędańsk | 12-100 | Szczytno | 480037650128047695 | D/66/6F/11/000422 | 1/1 faza | 1600 | C-12B |
| 126. | Oświetlenie uliczne | Sędańsk | 12-100 | Szczytno | 480037650135436469 | D/66/6F/11/000420 | 1/1 faza | 1200 | C-12B |
| 127. | Oświetlenie uliczne | Sędańsk | 12-100 | Szczytno | 480037650036014705 | D/66/6F/14/000096 | 1,5/1 faza | 3100 | C-12A |
| 128. | Oświetlenie uliczne | Sędańsk | 12-100 | Szczytno | 480037650036014806 | D/66/6F/14/000097 | 0,5/1 faza | 1250 | C-12A |
| 129. | Oświetlenie uliczne | Siódmak | 12-100 | Szczytno | 480037650129073572 | D/66/6F/11/000415 | 4/1 faza | 7800 | C-12B |
| 130. | Oświetlenie uliczne | Stare Kiejkuty | 12-100 | Szczytno | 480037650128619490 | D/66/6F/11/000417 | 7/1 faza | 14000 | C-12B |
| 131. | Oświetlenie uliczne | Stare Kiejkuty | 12-100 | Szczytno | 480037650035775336 | D/66/6F/12/000853 | 1,5/1 faza | 3100 | C-12A |
| 132. | Oświetlenie uliczne | Szczycionek | 12-100 | Szczytno | 480037650125542974 | D/66/6F/11/000413 | 1/1 faza | 2200 | C-12B |
| 133. | Oświetlenie uliczne | Szczycionek | 12-100 | Szczytno | 480037650035776144 | D/66/6F/12/000859 | 0,5 | 1200 | C-12A |
| 134. | Oświetlenie uliczne | Szczycionek | 12-100 | Szczytno | PL0037650000065507 | D/66/6F/15/000341 | 6,0/1 faza | 7500 | C-12A |
| 135. | Oświetlenie uliczne | Szymany | 12-100 | Szczytno | 480037650129074279 | D/66/6F/11/000410 | 3/1 faza | 6000 | C-12B |
| 136. | Oświetlenie uliczne | Szymany- krajówka | 12-100 | Szczytno | 480037650035730169 | D/66/6F/12/000531 | 10,5/3 faza | 15200 | C-12A |
| 137. | Oświetlenie uliczne | Szymany | 12-100 | Szczytno | 480037650035775841 | D/66/6F/12/000857 | 1,5/1 faza | 1500 | C-12A |
| 138. | Oświetlenie uliczne | Szymany | 12-100 | Szczytno | 480037650000189503 | WD/8742048376/2016 | 0,5/1 faza | 1200 | C-12A |
| 139. | Oświetlenie uliczne | Szymany | 12-100 | Szczytno | 480037650000190402 | WD/8749410409/2016 | 0,5/1 faza | 1000 | C-12A |
| 140. | Oświetlenie uliczne | Trelkowo | 12-100 | Szczytno | 480037650128703356 | D/66/6F/11/000409 | 15/3 faza | 24500 | C-12B |
| 141. | Oświetlenie uliczne | Trelkówko | 12-100 | Szczytno | 480037650129067108 | D/66/6F/11/000408 | 5/1 faza | 7200 | C-12B |
| 142. | Oświetlenie uliczne | Trelkówko | 12-100 Szczytno | Szczytno | 480037650035776043 | D/66/6F/12/000858 | 0,5/1 faza | 1200 | C-12A |
| 143. | Oświetlenie uliczne | Wałpusz | 12-100 | Szczytno | 480037650128620807 | D/66/6F/11/000407 | 2/1 faza | 4200 | C-12B |
| 144. | Oświetlenie uliczne | Wałpusz | 12-100 | Szczytno | 480037650135436974 | D/66/6F/11/000406 | 1/1 faza | 3100 | C-12B |
| 145. | Oświetlenie uliczne | Wałpusz | 12-100 Szczytno | Szczytno | 480037650036014907 | D/66/6F/14/000098 | 1,5/1 faza | 3500 | C-12A |
| 146. | Oświetlenie uliczne | Wałpusz | 12-100 | Szczytno | 480037650036015008 | D/66/6F/14/000099 | 0,5/1 faza | 1800 | C-12A |
| 147. | Oświetlenie uliczne | Wały | 12-100 | Szczytno | 480037650129061650 | D/66/6F/11/000400 | 1/1 faza | 1800 | C-12B |
| 148. | Oświetlenie uliczne | Wały | 12-100 | Szczytno | 480037650133344101 | D/66/6F/11/000401 | 1/1 faza | 1800 | C-12B |
| 149. | Oświetlenie uliczne | Wały | 12-100 | Szczytno | 480037650133344000 | D/66/6F/11/000402 | 1/1 faza | 1500 | C-12B |
| 150. | Oświetlenie uliczne | Wały | 12-100 | Szczytno | 480037650128904430 | D/66/6F/11/000404 | 1/1 faza | 2500 | C-12B |
| 151. | Oświetlenie uliczne | Wały | 12-100 | Szczytno | 480037650129063468 | D/66/6F/11/000405 | 4/1 faza | 7700 | C-12B |
| 152. | Oświetlenie uliczne | Wały | 12-100 | Szczytno | 480037650128904632 | D/66/6F/11/000403 | 1/1 faza | 1000 | C-12B |
| 153. | Oświetlenie uliczne | Wały | 12-100 | Szczytno | 480037650135638250 | D/66/6F/11/000505 | 0,5/1 faza | 1500 | C-12A |
| 154. | Oświetlenie uliczne | Wawrochy | 12-100 | Szczytno | 480037650129063670 | D/66/6F/11/000398 | 4/1 faza | 9200 | C-12B |
| 155. | Oświetlenie uliczne | Wawrochy | 12-100 | Szczytno | 480037650129063569 | D/66/6F/11/000399 | 3/1 faza | 6700 | C-12B |
| 156. | Oświetlenie uliczne | Wawrochy | 12-100 | Szczytno | 480037650000191006 | WD/8741206461/2016 | 1,5/1 faza | 1000 | C-12A |
| 157. | Oświetlenie uliczne | Wawrochy | 12-100 | Szczytno | 480037650000190703 | WD/8743855469/2016 | 0,5/1 faza | 1200 | C-12A |
| 158. | Oświetlenie uliczne | Wólka Szczycieńska | 12-100 | Szczytno | 480037650129073774 | D/66/6F/11/000397 | 5/1 faza | 7800 | C-12B |
| 159. | Oświetlenie uliczne | Zielonka | 12-100 | Szczytno | 480037650134801121 | D/66/6F/11/000392 | 1/1 faza | 1200 | C-12A |
| 160. | Oświetlenie uliczne | Zielonka | 12-100 | Szczytno | 480037650134800919 | D/66/6F/11/000394 | 1/1 faza | 1200 | C-12B |
| 161. | Oświetlenie uliczne | Zielonka | 12-100 | Szczytno | 480037650128618985 | D/66/6F/12/000396 | 3/1 faza | 4500 | C-12A |
| 162. | Oświetlenie uliczne | Zielonka | 12-100 | Szczytno | 480037650135068475 | D/66/6F/11/000395 | 0,5/1 faza | 1500 | C-12B |
| 163. | Oświetlenie uliczne | Zielonka | 12-100 | Szczytno | 480037650134274489 | D/66/6F/11/000393 | 1/1 faza | 2200 | C-12A |
| 164. | Oświetlenie uliczne | Olszyny | 12-100 | Szczytno | PL0037650000367309 | WUD/9920852701/2018 | 0,5/1 faza | 600 | C-12A |
| 165. | Oświetlenie uliczne | Małdaniec | 12-100 | Szczytno | PL0037650000273405 | WD/8742938692/2017 | 1,5/1 faza | 1300 | C-12A |
| 166. | Oświetlenie uliczne | Wałpusz | 12-100 | Szczytno | PL0037650000273602 | WD/8747855659/2017 | 1,5/1 faza | 1200 | C-12a |
| 167. | Oświetlenie uliczne | Olszyny | 12-100 | Szczytno | PL0037650000352509 | WUD/9921584681/2018 | 1,5/1 faza | 2200 | C-12A |
| 168. | Oświetlenie uliczne | Piece | 12-100 | Szczytno | PL0037650000352602 | WUD/9926553484/2018 | 1,5/1 faza | 2100 | C-12A |
| 169. | Oświetlenie uliczne | Jęcznik | 12-100 | Szczytno | PL0037650000352405 | WUD/9928202576/2018 | 1,5/1 faza | 2200 | C-12A |
| 170. | Oświetlenie uliczne | Olszyny | 12-100 | Szczytno | PL0037650000352301 | WUD/9928685109/2018 | 1,5/1 faza | 1800 | C-12A |
| 171. | Oświetlenie uliczne | Dębówko | 12-100 | Szczytno | PL0037650000352706 | WUD/9920047234/2018 | 1,5/1 faza | 2100 | C-12A |

Szacowane zużycie energii [kWh] na cele oświetlenia ulicznego w okresie 12 miesięcy wynosi: 782.200 kWh

2. Obiekty Administracji Publicznej (taryfa C11 )

| L.P. | Punkt odbioru | Miejscowość | Nr | Kod | Miejscowość | Numer PPE | Numer umowy | Moc umowna | Szacunkowe zużycie w okresie 12 miesięcy | Symbol grupy taryfowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remiza | Gawrzyjałki 18 A |  | 12-100 | Szczytno | 480037650128862091 | D/66/6F/13/000284 | 25/3 fazy | 11000 | C-11 |
| 2. | Remiza | Lipowiec 70 A |  | 12-100 | Szczytno | 480037650128973340 | D/66/6F/11/000390 | 16/3 fazy | 11000 | C-11 |
| 3. | Remiza | Trelkowo 36 |  | 12-100 | Szczytno | 480037650128691333 | D/66/6F/11/000386 | 12/3 fazy | 9000 | C-11 |
| 4. | Remiza | Olszyny 44 C |  | 12-100 | Szczytno | 480037650129029419 | D/66/6F/11/000389 | 20/3 fazy | 11000 | C-11 |
| 5. | Remiza | Płozy 12 A |  | 12-100 | Szczytno | 480037650128803588 | D/66/6F/11/000388 | 10/3 fazy | 8500 | C-11 |
| 6. | Remiza | Romany 26 C |  | 12-100 | Szczytno | 480037650128256449 | D/66/6F/11/000387 | 12/3 fazy | 9500 | C-11 |

Szacowane zużycie energii [kWh] na cele budynków remiz OSP  w okresie 12 miesięcy   wynosi:  60.000 kWh.

| 3. Świetlice wiejskie, ścieżka rowerowa, kompleksy sportowe (taryfa C11, C12A) |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | Punkt odbioru | Miejscowość | Nr | Kod | Miejscowość | Numer PPE | Szacunkowe zużycie | Symbol grupy taryfowej |
|  |  |  |  |  |  |  | w okresie 12 miesięcy |  |
| 1. | Świetlica wiejska | Czarkowy Grąd | 6 | 12-100 | Szczytno | PL0037650128945553 | 9000 | C11 |
| 2. | Świetlica wiejska | Dębówko | 2 a | 12-100 | Szczytno | PL0037650135570855 | 12 000 | C11 |
| 3. | Świetlica wiejska | Korpele | dz. 7-45/98 | 12-100 | Szczytno | PL0037650000240007 | 8 000 | C11 |
| 4. | Świetlica wiejska | Lemany | dz.182/56 | 12-100 | Szczytno | PL0037650036042892 | 2 000 | C11 |
| 5. | Świetlica wiejska | Leśny Dwór | dz.242/11 | 12-100 | Szczytno | PL0037650135630368 | 19 000 | C11 |
| 6. | Świetlica wiejska | Lipowiec | dz. 117/3 | 12-100 | Szczytno | PL0037650000102401 | 1 500 | C11 |
| 7. | Świetlica wiejska | Małdaniec | 13 | 12-100 | Szczytno | PL0037650129070441 | 4000 | C11 |
| 8. | Świetlica wiejska | Marksewo | 18A | 12-100 | Szczytno | PL0037650128573822 | 3 500 | C11 |
| 9. | Świetlica wiejska | Niedźwiedzie | 16A | 12-100 | Szczytno | PL0037650128866741 | 1500 | C11 |
| 10. | Świetlica wiejska | Nowiny | 28 | 12-100 | Szczytno | PL0037650128886747 | 1 200 | C11 |
| 11. | Świetlica wiejska | Nowiny | dz. 15-60/6 | 12-100 | Szczytno | PL0037650000205500 | 5 000 | C11 |
| 12. | Świetlica wiejska | Olszyny |  | 12-100 | Szczytno | PL0037650129060236 | 2 000 | C11 |
| 13. | Świetlica wiejska | Piecuchy | 11 | 12-100 | Szczytno | PL0037650128943230 | 1000 | C11 |
| 14. | Świetlica wiejska | Płozy | 37 a | 12-100 | Szczytno | PL0037650128809551 | 6 000 | C11 |
| 15. | Świetlica wiejska | Prusowy Borek | dz.18-3080/2 | 12-100 | Szczytno | PL0037650000304503 | 3 500 | C11 |
| 16. | Świetlica wiejska | Romany |  | 12-100 | Szczytno | PL0037650128245941 | 8 000 | C11 |
| 17. | Świetlica wiejska | Rudka |  | 12-100 | Szczytno | w trakcie załatwiania przyłącza | 1 500 | C11 |
| 18. | Świetlica wiejska | Sasek Mały |  | 12-100 | Szczytno | PL0037650135627035 | 12 000 | C11 |
| 19. | Świetlica wiejska | Sasek Wielki |  | 12-100 | Szczytno | PL0037650128874118 | 20 000 | C11 |
| 20. | Świetlica wiejska | Sędańsk |  | 12-100 | Szczytno | PL0037650128611511 | 3 500 | C11 |
| 21. | Świetlica wiejska | Stare Kiejkuty | dz. 116/5 | 12-100 | Szczytno | PL0037650000062907 | 22 000 | C11 |
| 22. | Świetlica wiejska | Szymany | 65 | 12-100 | Szczytno | PL0037650128930395 | 32 000 | C11 |
| 23. | Świetlica wiejska | Wały | 30 | 12-100 | Szczytno | PL0037650128906248 | 12 000 | C11 |
| 24. | Świetlica wiejska | Zielonka | dz. 175/2 | 12-100 | Szczytno | PL0037650000204004 | 7 000 | C11 |
| 25. | Pomieszczenie gospodarcze - Kamionek | Kamionek | dz. 252/2 | 12-100 | Szczytno | PL0037650000145702 | 1 900 | C11 |
| 26. | Ścieżka rowerowa | Kamionek, Korpele, Lipowa Góra Zachodnia |  | 12-100 | Szczytno | PL0037650035897291 | 12 000 | C12A |
| 27. | Kompleks sportowy Moje Boisko ORLIK 2012 | Kamionek |  | 12-100 | Szczytno | PL0037650035885571 | 17 000 | C11 |
| 28. | Korty Nowe Gizewo | Nowe Gizewo |  | 12-100 | Szczytno | PL0037650000027809 | 1 900 | C11 |
| 29. | obiekt sportowy | Małdaniec | dz. 135/2 | 12-100 | Szczytno | PL0037650000347503 | 300 | C11 |
| 30. | Obiekt rekreacyjno-sportowy | Olszyny | dz. 421/2 | 12-100 | Szczytno | PL0037650000380906 | 16 000 | C11 |
| 31. | Boisko wielofunkcyjne | Płozy |  | 12-100 | Szczytno | PL0037650000122404 | 2 100 | C11 |
|  |  |  |  |  |  |  | 248 400 |  |

| 4. Obiekty Administracji Publicznej (taryfa C11) |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | Punkt odbioru | Miejscowość | Kod | Miejscowość | Numer PPE | Szacunkowe zużycie w okresie 18 miesięcy | Symbol grupy taryfowej |
| 1. | Urząd Gminy Szczytno | Szczytno, ul. Łomżyńska 3 | 12-100 | Szczytno | PL0037650034995292 | 52000 kWh | C11 |
| Szacowane zużycie energii [kWh] na cele budynku Urzędu Gminy Szczytno w okresie 12 miesięcy wynosi: 52 000 kWh*. |  |

CZĘŚĆ II

1. ZGKiM w Kamionku

| Lp. | Nazwa punktu poboru | Punkt poboru (miasto, kod pocztowy itd.) | Grupa taryfowa | Numer PPE |  | Szacunkowe zużycie roczne energii (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kod pocztowy | poczta | Miejscowość | nr budynku, działki |  |  |  |  |
| 1 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Lemany | dz. 124/2 | C11 | PL0037650035469481 |  | 1 800,000 |
| 2 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Nowe Gizewo | dz. 103/8 | C11 | PL0037650126824586 |  | 6 600,000 |
| 3 | Przepompownia ścieków P-2 | 12-100 | Szczytno | Nowe Gizewo | dz.106/01 | C11 | Ppl0037650126824485 |  | 2 700,000 |
| 4 | Przepompowania Budowa | 12-100 | Szczytno | Nowe Gizewo | dz.124/16 | C11 | PL0037650134767472 |  | 720,000 |
| 5 | Przepompownia ścieków P-4 | 12-100 | Szczytno | Rudka | dz. 21/6 | C11 | PL0037650126831660 |  | 9 000,000 |
| 6 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Nowe Gizewo | dz.16-53 | C11 | PL0037650035988938 |  | 300,000 |
| 7 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Nowe Gizewo | 16-126/41 | C11 | PL0037650035748761 |  | 420,000 |
| 8 | Przepompownia ścieków P-1 | 12-100 | Szczytno | Nowe Gizewo | dz. 116/9 | C11 | PL0037650126824384 |  | 9 600,000 |
| 9 | Przepompownia ścieków P-1 | 12-100 | Szczytno | Rudka | dz.178 | C11 | PL0037650129055687 |  | 4 800,000 |
| 10 | Przepompownia ścieków P-2 | 12-100 | Szczytno | Rudka | dz.54/13 | C11 | PL0037650035641455 |  | 4 800,000 |
| 11 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Rudka | dz. 22/32 | C11 | PL0037650000031702 |  | 300,000 |
| 12 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Lipowa Góra Zachód | dz.1/212 | C11 | PL0037650133301358 |  | 1 200,000 |
| 13 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Lipowa Góra Zachód | dz.1/124 | C11 | PL0037650133300954 |  | 3 600,000 |
| 14 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Lipowa Góra Wschód | 111/1 | C11 | PL0037650135475875 |  | 3 600,000 |
| 15 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Lipowa Góra Wschód | 86/3 | C11 | PL0037650135459307 |  | 300,000 |
| 16 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Lipowa Góra Wschód | dz.116/2 | C11 | PL0037650135434853 |  | 300,000 |
| 17 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Lipowa Góra Wschód | dz.434/1 | C11 | PL0037650035679447 |  | 120,000 |
| 18 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Lipowa Góra Wschód | 10-121 | C11 | PL0037650035748660 |  | 300,000 |
| 19 | Przepompownia ścieków Przydomowa | 12-100 | Szczytno | Lipowa Góra Wschód | 11 B | C11 | PL0037650000000508 |  | 60,000 |
| 20 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Lipowa Góra Wschód | 10-120/13 | C11 | PL 0037650000268503 |  | 180,000 |
| 21 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Szczycionek | dz.11/14 | C11 | PL0037650133300853 |  | 4 200,000 |
| 22 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Szczycionek | dz.75/2 | C11 | PL0037650133301055 |  | 1 500,000 |
| 23 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Korpele | 3455/8 | C11 | PL 0037650128049921 |  | 3 000,000 |
| 24 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Korpele | dz. 61 | C11 | PL0037650135459408 |  | 420,000 |
| 25 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Janowo |  | C11 | PL0037650128437719 |  | 1 920,000 |
| 26 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Nowiny | dz.143 | C11 | PL0037650035671262 |  | 1 200,000 |
| 27 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Nowiny | dz. 147/1 | C11 | PL 0037650035671363 |  | 7 800,000 |
| 28 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Korpele | dz. 7-47/14 | C11 | PL0037650035748862 |  | 300,000 |
| 29 | Przepompownia ścieków P-1 | 12-100 | Szczytno | Szymany |  | C11 | PL0037650000039708 |  | 7 200,000 |
| 30 | Przepompownia ścieków P-2 | 12-100 | Szczytno | Szymany |  | C11 | PL0037650000039801 |  | 720,000 |
| 31 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Szymany | 28-360 | C11 | PL 0037650000268410 |  | 120,000 |
| 32 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Dębówko | 2-5/61 | C11 | PL0037650000180302 |  | 300,000 |
| 33 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Dębówko | 2-21/5 | C11 | PL0037650000180209 |  | 900,000 |
| 34 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Zielonka | 32-187/173 | C11 | PL 0037650000306105 |  | 720,000 |
| 35 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Zielonka | 32-168/23 | C11 | PL 0037650000306209 |  | 600,000 |
| 36 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Zielonka | 32-187/174 | C11 | PL 0037650000306001 |  | 600,000 |
| 37 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Zielonka | 32-167/38 | C11 | PL 0037650000307508 |  | 1 200,000 |
| 38 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Zielonka | 32-187/172 | C11 | PL 0037650000306302 |  | 900,000 |
| 39 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Wałpusz | 32-3194/21 | C11 | PL0037650000374809 |  | 7 000,000 |
| 40 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Walpusz | 32-55/74 | C11 | PL0037650000374705 |  | 7 000,000 |
| 41 | Przepompownia ścieków | 12-100 | Szczytno | Wałpusz | 32-59/1 | C11 | PL0037650000374902 |  | 6 000,000 |
| 42 | Hydrofornia (zakład drzewny) | 12-100 | Szczytno | Kamionek |  | C21 | PL0037650033425310 |  | 29 400,000 |
| 43 | Hydrofornia | 12-100 | Szczytno | Romany |  | C12A | PL0037650128255843 |  | 42 000,000 |
| 44 | Hydrofornia | 12-100 | Szczytno | Trelkowo |  | C11 | PL0037650033544134 |  | 9 000,000 |
| 45 | Hydrofornia | 12-100 | Szczytno | Szymany |  | C11 | PL0037650033513620 |  | 18 000,000 |
| 46 | Hydrofornia | 12-100 | Szczytno | Olszyny |  | C11 | PL0037650033412374 |  | 7 200,000 |
| 47 | Hydrofornia | 12-100 | Szczytno | Wawrochy |  | C11 | PL0037650033399341 |  | 29 400,000 |
| 48 | Hydrofornia | 12-100 | Szczytno | Lipowiec |  | C11 | PL0037650000109409 |  | 27 000,000 |
| 49 | Biuro | 12-100 | Szczytno | Kamionek | 25 | C11 | PL0037650125545402 |  | 6 000,000 |
| 50 | Kotłownia osiedlowa | 12-100 | Szczytno | Kamionek |  | C11 | PL0037650125545200 |  | 1 200,000 |
| 51 | Świetlica wiejska | 12-100 | Szczytno | Wawrochy | 30 | C11 | PL0037650128851280 |  | 6 600,000 |
| 52 | Klub | 12-100 | Szczytno | Sędańsk | 16 | C11 | PL0037650128611511 |  | 1 800,000 |
| Suma |  | 281900,00 |

CZĘŚĆ III

| 1. Szkoły i przedszkola (faktorowanie / rozliczenie na każdą jednostkę oddzielnie) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Punkt odbioru | Miejscowość | Nr | Kod | Miejscowość (poczta) | Numer PPE | Numer umowy (dystrybucja prądu) | Szacunkowe zużycie (kWh) w okresie 12 miesięcy | Symbol grupy taryfowej |
| 1. | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanach | Szymany | 21 | 12-100 | Szczytno | PL0037650128929284 | D/0790597132/2016 | 26 000 | C11 |
| 2. | Szkoła Podstawowa im. K.I.Gałczyńskiego w Lipowcu | Lipowiec | 48 | 12-100 | Szczytno | PL0037650128975562 | D/0792042790/2016 | 30 000 | C11 |
| 3. | Szkoła Podstawowa im. K.I.Gałczyńskiego w Lipowcu Boisko ORLIK 2012 | Lipowiec | 48 | 12-100 | Szczytno | PL0037650034904255 | D/66/6A/11/000176 | 7 000 | C11 |
| 4. | Gminne Przedszkole w Nowinach | Nowiny | 30 | 12-100 | Szczytno | PL0037650128890181 | D/66/6F/11/000512 | 4 700 | C11 |
| 5. | Gminne Przedszkole w Lipowcu "Jasia i Małgosi" - Lipowiec 15 | Lipowiec | 15 | 12-100 | Szczytno | PL0037650128975259 | D/0792646216/2016 | 4 600 | C11 |
| 6. | Gminne Przedszkole w Lipowcu "Jasia i Małgosi" - Kamionek 1 | Kamionek | 1 | 12-100 | Szczytno | PL0037650035686824 | D/0797347416/2016 | 5 300 | C11 |
| 7. | Szkoła Podstawowa w Rudce | Rudka | 10 | 12-100 | Szczytno | PL0037650128842287 | D/0792624503/2016 | 17 000 | C11 |
| 8. | Szkoła Podstawowa w Olszynach | Olszyny | 30 | 12-100 | Szczytno | PL0037650128800457 | D/0793965787/2015 | 36 000 | C11 |
| 9. | Szkoła Podstawowa w Wawrochach | Wawrochy | 12 | 12-100 | Szczytno | PL0037650128853405 | D/0797341513/2016 | 8 500 | C11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 139 100 |  |
| Szacowane zużycie energii [kWh] na cele budynków oświatowych w okresie 12 miesięcy wynosi: 139100 kWh |  |  |