Znak sprawy: RR.PFZ.271.3.2020 Szczytno dnia, 11.03.2020 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach”**

W związku z przesłanym pytaniem do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

**Pytanie 1 z dnia 04.03.2020 r.**

„Prosimy o załaczenie projektów wykonawczych wszystkich branż, ponieważ na załaczonym do SIWZ projekcie budowlnym nie da się rzetelnie wykonac wyceny inwestycji.”

**Odpowiedź**: W załączeniu projekt wykonawczy branży sanitarnej i konstrukcyjnej.

**Pytanie 2 z dnia 04.03.2020 r.**

„Prosimy o załaczenie prawidłowych przedmiarów robót z rozbiciem na zakresy robót i branże, najlepiejw formacie ATH.”

**Odpowiedź**: W załączeniu przedmiar w formacie ATH.

**Pytanie 1 z dnia 09.03.2020 r.**

„Prosimy o udostepnienie specyfikacji i wykazu mebli szkolnych. Oraz o podanie ich ilości.”

**Odpowiedź**: W załączeniu ww. specyfikacja.

**Pytanie 2 z dnia 09.03.2020 r.**

„W SSTWIOR jest: "4.11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.13.00.00 STOLARKA - pkt. 2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta, 2.10. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa" - prosimy o podanie w których oknach czy dzwiach nalezy zastosować szybę bezpieczną? Czy w ogóle? Jeśli tak, to czy szyba antywłamaniowa od zewnątrz, wewnątrz czy obustronna? Czy szyba P2 wystarczy?”

**Odpowiedź**: Szyba P2 wystarczy.

**Pytanie z dnia 10.03.2020 r.**

Wg rysunków elewacji okna mają być uchylno-otwierane. Prosimy o podanie ilości okien uchylanych mechanicznie z poziomu podłogi.

**Odpowiedź**: Wszystkie okna mają być uchylane mechanicznie z poziomu podłogi.

Jednocześnie Zamawiający wydłuża **termin składania ofert do 23.03.2020 r. do godz. 9:15**.

 Z poważaniem

 Wójt Gminy Szczytno

 Sławomir Wojciechowski